## Tabelle3
Station: | Peggau | Peggau | Peggau | Peggau
Messwert: | SO2 | STAUB | NO | NO2
MW-Typ: | HMW | HMW | HMW | HMW
Einheit: | mg/m³ | mg/m³ | mg/m³ | mg/m³
01.06.99 00:30 - 01.07.99 00:00
1999-06-01 00:30 | 0.003 | 0.029 | 0.003 | 0.022
1999-06-01 01:00 | 0.003 | 0.039 | 0.004 | 0.02
1999-06-01 01:30 | 0.003 | 0.025 | 0.003 | 0.013
1999-06-01 02:00 | 0.003 | 0.019 | 0.003 | 0.012
1999-06-01 02:30 | 0.003 | 0.022 | 0.007 | 0.026
1999-06-01 03:00 | 0.003 | 0.025 | 0.004 | 0.019
1999-06-01 03:30 | 0.003 | 0.029 | 0.003 | 0.013
1999-06-01 04:00 | 0.003 | 0.048 | 0.003 | 0.013
1999-06-01 04:30 | 0.003 | 0.04 | 0.002 | 0.015
1999-06-01 05:00 | 0.003 | 0.031 | 0.003 | 0.014
1999-06-01 05:30 | 0.003 | 0.033 | 0.003 | 0.024
1999-06-01 06:00 | 0.003 | 0.041 | 0.004 | 0.04
1999-06-01 06:30 | 0.003 | 0.045 | 0.011 | 0.042
1999-06-01 07:00 | 0.003 | 0.041 | 0.017 | 0.043
1999-06-01 07:30 | 0.003 | 0.066 | 0.021 | 0.044
1999-06-01 08:00 | 0.003 | 0.041 | 0.005 | 0.021
1999-06-01 08:30 | 0.003 | 0.05 | 0.008 | 0.029
1999-06-01 09:00 | 0.004 | 0.038 | 0.008 | 0.025
1999-06-01 09:30 | 0.003 | 0.041 | 0.008 | 0.021
1999-06-01 10:00 | 0.004 | 0.036 | 0.009 | 0.022
1999-06-01 10:30 | 0.004 | 0.051 | 0.006 | 0.02
1999-06-01 11:00 | 0.004 | 0.047 | 0.005 | 0.014
1999-06-01 11:30 | 0.004 | 0.026 | 0.004 | 0.011
1999-06-01 12:00 | 0.004 | 0.022 | 0.005 | 0.016
1999-06-01 12:30 | 0.004 | 0.035 | 0.004 | 0.015
1999-06-01 13:00 | 0.003 | 0.022 | 0.004 | 0.014
1999-06-01 13:30 | 0.004 | 0.028 | 0.004 | 0.017
1999-06-01 14:00 | 0.005 | 0.024 | 0.004 | 0.017
1999-06-01 14:30 | 0.005 | 0.032 | 0.005 | 0.017
1999-06-01 15:00 | 0.007 | 0.029 | 0.005 | 0.022
1999-06-01 15:30 | 0.006 | 0.031 | 0.004 | 0.017
1999-06-01 16:00 |  | 0.032
1999-06-01 16:30 | 0.003 | 0.033 | 0.003 | 0.009
1999-06-01 17:00 | 0.002 | 0.021 | 0.003 | 0.01
1999-06-01 17:30 | 0.003 | 0.032 | 0.003 | 0.015
1999-06-01 18:00 | 0.003 | 0.026 | 0.004 | 0.021
1999-06-01 18:30 | 0.003 | 0.039 | 0.007 | 0.032
1999-06-01 19:00 | 0.003 | 0.041 | 0.007 | 0.038
1999-06-01 19:30 | 0.003 | 0.037 | 0.009 | 0.047
1999-06-01 20:00 | 0.002 | 0.035 | 0.005 | 0.037
1999-06-01 20:30 | 0.003 | 0.034 | 0.004 | 0.031
1999-06-01 21:00 | 0.004 | 0.033 | 0.003 | 0.029
1999-06-01 21:30 | 0.003 | 0.036 | 0.003 | 0.029
1999-06-01 22:00 | 0.003 | 0.033 | 0.003 | 0.028
1999-06-01 22:30 | 0.003 | 0.041 | 0.003 | 0.026
1999-06-01 23:00 | 0.003 | 0.036 | 0.003 | 0.029
1999-06-01 23:30 | 0.004 | 0.04 | 0.004 | 0.031
1999-06-02 | 0.003 | 0.03 | 0.004 | 0.031
1999-06-02 00:30 | 0.003 | 0.042 | 0.003 | 0.029
1999-06-02 01:00 | 0.003 | 0.044 | 0.003 | 0.027
1999-06-02 01:30 | 0.002 | 0.039 | 0.006 | 0.027
1999-06-02 02:00 | 0.003 | 0.035 | 0.006 | 0.024
1999-06-02 02:30 | 0.004 | 0.031 | 0.007 | 0.023
1999-06-02 03:00 | 0.003 | 0.032 | 0.008 | 0.022
1999-06-02 03:30 | 0.003 | 0.033 | 0.005 | 0.02
1999-06-02 04:00 | 0.004 | 0.029 | 0.006 | 0.019
1999-06-02 04:30 | 0.003 | 0.034 | 0.003 | 0.016
1999-06-02 05:00 | 0.003 | 0.023 | 0.003 | 0.015
1999-06-02 05:30 | 0.003 | 0.034 | 0.003 | 0.013
1999-06-02 06:00 | 0.003 | 0.028 | 0.01 | 0.026
1999-06-02 06:30 | 0.004 | 0.037 | 0.009 | 0.026
1999-06-02 07:00 | 0.004 | 0.032 | 0.011 | 0.027
1999-06-02 07:30 | 0.003 | 0.032 | 0.017 | 0.035
1999-06-02 08:00 | 0.003 | 0.04 | 0.014 | 0.033
1999-06-02 08:30 | 0.003 | 0.043 | 0.011 | 0.035
1999-06-02 09:00 | 0.003 | 0.03 | 0.004 | 0.021
1999-06-02 09:30 | 0.003 | 0.034 | 0.006 | 0.031
1999-06-02 10:00 | 0.004 | 0.039 | 0.006 | 0.03
1999-06-02 10:30 | 0.004 | 0.037 | 0.005 | 0.02
1999-06-02 11:00 | 0.003 | 0.036 | 0.006 | 0.022
1999-06-02 11:30 | 0.004 | 0.031 | 0.004 | 0.014
1999-06-02 12:00 | 0.003 | 0.027 | 0.004 | 0.014
1999-06-02 12:30 | 0.003 | 0.037 | 0.004 | 0.016
1999-06-02 13:00 | 0.005 | 0.037 | 0.005 | 0.026
1999-06-02 13:30 | 0.005 | 0.041 | 0.004 | 0.019
1999-06-02 14:00 | 0.005 | 0.035 | 0.004 | 0.024
1999-06-02 14:30 | 0.004 | 0.039 | 0.004 | 0.023
1999-06-02 15:00 | 0.004 | 0.043 | 0.004 | 0.018
1999-06-02 15:30 |  | 0.044
1999-06-02 16:00 | 0.004 | 0.039 | 0.004 | 0.018
1999-06-02 16:30 | 0.004 | 0.036 | 0.003 | 0.011
1999-06-02 17:00 | 0.004 | 0.034 | 0.004 | 0.017
1999-06-02 17:30 | 0.004 | 0.032 | 0.003 | 0.011
1999-06-02 18:00 | 0.003 | 0.03 | 0.003 | 0.011
1999-06-02 18:30 | 0.003 | 0.042 | 0.003 | 0.009
1999-06-02 19:00 | 0.003 | 0.026 | 0.003 | 0.009
1999-06-02 19:30 | 0.002 | 0.035 | 0.003 | 0.012
1999-06-02 20:00 | 0.003 | 0.039 | 0.003 | 0.012
1999-06-02 20:30 | 0.003 | 0.035 | 0.003 | 0.022
1999-06-02 21:00 | 0.003 | 0.039 | 0.003 | 0.02
1999-06-02 21:30 | 0.003 | 0.035 | 0.003 | 0.018
1999-06-02 22:00 | 0.003 | 0.055 | 0.003 | 0.025
1999-06-02 22:30 | 0.003 | 0.051 | 0.003 | 0.035
1999-06-02 23:00 | 0.003 | 0.052 | 0.005 | 0.043
1999-06-02 23:30 | 0.003 | 0.044 | 0.004 | 0.041
1999-06-03 | 0.004 | 0.051 | 0.003 | 0.037
1999-06-03 00:30 | 0.003 | 0.054 | 0.003 | 0.034
1999-06-03 01:00 | 0.003 | 0.044 | 0.003 | 0.034
1999-06-03 01:30 | 0.003 | 0.049 | 0.005 | 0.035
1999-06-03 02:00 | 0.003 | 0.063 | 0.004 | 0.029
1999-06-03 02:30 | 0.003 | 0.068 | 0.004 | 0.02
1999-06-03 03:00 | 0.003 | 0.072 | 0.005 | 0.023
1999-06-03 03:30 | 0.004 | 0.047 | 0.005 | 0.017
1999-06-03 04:00 | 0.003 | 0.067 | 0.006 | 0.026
1999-06-03 04:30 | 0.005 | 0.057 | 0.006 | 0.035
1999-06-03 05:00 | 0.004 | 0.038 | 0.004 | 0.028
1999-06-03 05:30 | 0.004 | 0.03 | 0.006 | 0.04
1999-06-03 06:00 | 0.005 | 0.024 | 0.004 | 0.03
1999-06-03 06:30 | 0.005 | 0.028 | 0.007 | 0.046
1999-06-03 07:00 | 0.003 | 0.038 | 0.003 | 0.033
1999-06-03 07:30 | 0.004 | 0.019 | 0.005 | 0.024
1999-06-03 08:00 | 0.004 | 0.033 | 0.004 | 0.017
1999-06-03 08:30 | 0.004 | 0.026 | 0.006 | 0.034
1999-06-03 09:00 | 0.005 | 0.03 | 0.008 | 0.04
1999-06-03 09:30 | 0.005 | 0.025 | 0.012 | 0.04
1999-06-03 10:00 | 0.005 | 0.032 | 0.008 | 0.027
1999-06-03 10:30 | 0.005 | 0.023 | 0.009 | 0.026
1999-06-03 11:00 | 0.007 | 0.041 | 0.017 | 0.038
1999-06-03 11:30 | 0.005 | 0.023 | 0.005 | 0.014
1999-06-03 12:00 | 0.005 | 0.015 | 0.004 | 0.012
1999-06-03 12:30 | 0.004 | 0.014 | 0.004 | 0.01
1999-06-03 13:00 | 0.005 | 0.018 | 0.003 | 0.009
1999-06-03 13:30 | 0.004 | 0.017 | 0.003 | 0.008
1999-06-03 14:00 | 0.005 | 0.01 | 0.003 | 0.006
1999-06-03 14:30 | 0.004 | 0.022 | 0.003 | 0.005
1999-06-03 15:00 |  | 0.016
1999-06-03 15:30 | 0.004 | 0.008 | 0.003 | 0.007
1999-06-03 16:00 | 0.004 | 0.022 | 0.003 | 0.007
1999-06-03 16:30 | 0.005 | 0.019 | 0.003 | 0.007
1999-06-03 17:00 | 0.003 | 0.021 | 0.003 | 0.006
1999-06-03 17:30 | 0.003 | 0.013 | 0.003 | 0.008
1999-06-03 18:00 | 0.003 | 0.019 | 0.003 | 0.007
1999-06-03 18:30 | 0.003 | 0.019 | 0.003 | 0.005
1999-06-03 19:00 | 0.003 | 0.018 | 0.003 | 0.005
1999-06-03 19:30 | 0.002 | 0.02 | 0.003 | 0.005
1999-06-03 20:00 | 0.003 | 0.016 | 0.003 | 0.004
1999-06-03 20:30 | 0.002 | 0.023 | 0.003 | 0.005
1999-06-03 21:00 | 0.003 | 0.011 | 0.002 | 0.008
1999-06-03 21:30 | 0.003 | 0.029 | 0.003 | 0.006
1999-06-03 22:00 | 0.003 | 0.02 | 0.002 | 0.019
1999-06-03 22:30 | 0.003 | 0.028 | 0.002 | 0.019
1999-06-03 23:00 | 0.003 | 0.028 | 0.003 | 0.03
1999-06-03 23:30 | 0.003 | 0.028 | 0.003 | 0.029
1999-06-04 | 0.003 | 0.029 | 0.002 | 0.026
1999-06-04 00:30 | 0.003 | 0.022 | 0.002 | 0.027
1999-06-04 01:00 | 0.003 | 0.029 | 0.003 | 0.029
1999-06-04 01:30 | 0.002 | 0.03 | 0.003 | 0.027
1999-06-04 02:00 | 0.003 | 0.034 | 0.003 | 0.03
1999-06-04 02:30 | 0.003 | 0.031 | 0.003 | 0.029
1999-06-04 03:00 | 0.003 | 0.025 | 0.003 | 0.027
1999-06-04 03:30 | 0.003 | 0.031 | 0.002 | 0.026
1999-06-04 04:00 | 0.003 | 0.029 | 0.003 | 0.027
1999-06-04 04:30 | 0.002 | 0.029 | 0.003 | 0.036
1999-06-04 05:00 | 0.003 | 0.03 | 0.007 | 0.042
1999-06-04 05:30 | 0.004 | 0.028 | 0.008 | 0.044
1999-06-04 06:00 | 0.003 | 0.04 | 0.017 | 0.046
1999-06-04 06:30 | 0.003 | 0.039 | 0.03 | 0.049
1999-06-04 07:00 | 0.003 | 0.049 | 0.028 | 0.047
1999-06-04 07:30 | 0.003 | 0.049 | 0.011 | 0.035
1999-06-04 08:00 | 0.003 | 0.101 | 0.021 | 0.045
1999-06-04 08:30 | 0.004 | 0.1 | 0.04 | 0.054
1999-06-04 09:00 | 0.004 | 0.079 | 0.039 | 0.049
1999-06-04 09:30 | 0.004 | 0.047 | 0.006 | 0.021
1999-06-04 10:00 | 0.004 | 0.048 | 0.004 | 0.012
1999-06-04 10:30 | 0.004 | 0.031 | 0.007 | 0.016
1999-06-04 11:00 | 0.003 | 0.053 | 0.004 | 0.011
1999-06-04 11:30 | 0.004 | 0.049 | 0.003 | 0.011
1999-06-04 12:00 | 0.003 | 0.036 | 0.008 | 0.029
1999-06-04 12:30 | 0.003 | 0.028 | 0.009 | 0.032
1999-06-04 13:00 | 0.003 | 0.017 | 0.006 | 0.036
1999-06-04 13:30 | 0.003 | 0.015 | 0.004 | 0.027
1999-06-04 14:00 | 0.003 | 0.02 | 0.004 | 0.029
1999-06-04 14:30 |  | 0.016
1999-06-04 15:00 | 0.003 | 0.017 | 0.003 | 0.017
1999-06-04 15:30 | 0.003 | 0.01 | 0.005 | 0.036
1999-06-04 16:00 | 0.003 | 0.014 | 0.004 | 0.029
1999-06-04 16:30 | 0.003 | 0.012 | 0.004 | 0.026
1999-06-04 17:00 | 0.003 | 0.014 | 0.004 | 0.03
1999-06-04 17:30 | 0.003 | 0.014 | 0.004 | 0.021
1999-06-04 18:00 | 0.002 | 0.01 | 0.005 | 0.025
1999-06-04 18:30 | 0.003 | 0.017 | 0.004 | 0.026
1999-06-04 19:00 | 0.003 | 0.014 | 0.015 | 0.042
1999-06-04 19:30 | 0.004 | 0.031 | 0.011 | 0.053
1999-06-04 20:00 | 0.003 | 0.013 | 0.016 | 0.053
1999-06-04 20:30 | 0.003 | 0.035 | 0.034 | 0.057
1999-06-04 21:00 | 0.003 | 0.032 | 0.009 | 0.044
1999-06-04 21:30 | 0.003 | 0.027 | 0.016 | 0.048
1999-06-04 22:00 | 0.003 | 0.031 | 0.008 | 0.04
1999-06-04 22:30 | 0.003 | 0.017 | 0.003 | 0.027
1999-06-04 23:00 | 0.003 | 0.02 | 0.003 | 0.024
1999-06-04 23:30 | 0.003 | 0.021 | 0.003 | 0.031
1999-06-05 | 0.002 | 0.017 | 0.003 | 0.032
1999-06-05 00:30 | 0.003 | 0.019 | 0.003 | 0.027
1999-06-05 01:00 | 0.003 | 0.018 | 0.003 | 0.023
1999-06-05 01:30 | 0.003 | 0.017 | 0.003 | 0.02
1999-06-05 02:00 | 0.003 | 0.014 | 0.003 | 0.019
1999-06-05 02:30 | 0.002 | 0.02 | 0.003 | 0.018
1999-06-05 03:00 | 0.002 | 0.018 | 0.003 | 0.02
1999-06-05 03:30 | 0.003 | 0.024 | 0.003 | 0.016
1999-06-05 04:00 | 0.002 | 0.019 | 0.003 | 0.016
1999-06-05 04:30 | 0.003 | 0.02 | 0.004 | 0.02
1999-06-05 05:00 | 0.002 | 0.016 | 0.005 | 0.021
1999-06-05 05:30 | 0.002 | 0.023 | 0.009 | 0.024
1999-06-05 06:00 | 0.002 | 0.026 | 0.008 | 0.027
1999-06-05 06:30 | 0.004 | 0.034 | 0.021 | 0.027
1999-06-05 07:00 | 0.004 | 0.038 | 0.023 | 0.028
1999-06-05 07:30 | 0.004 | 0.029 | 0.02 | 0.026
1999-06-05 08:00 | 0.006 | 0.055 | 0.06 | 0.035
1999-06-05 08:30 | 0.006 | 0.043 | 0.075 | 0.04
1999-06-05 09:00 | 0.006 | 0.02 | 0.042 | 0.035
1999-06-05 09:30 | 0.007 | 0.031 | 0.046 | 0.035
1999-06-05 10:00 | 0.008 | 0.034 | 0.047 | 0.039
1999-06-05 10:30 | 0.007 | 0.031 | 0.022 | 0.033
1999-06-05 11:00 | 0.006 | 0.019 | 0.006 | 0.016
1999-06-05 11:30 | 0.008 | 0.022 | 0.006 | 0.016
1999-06-05 12:00 | 0.005 | 0.016 | 0.004 | 0.011
1999-06-05 12:30 | 0.004 | 0.018 | 0.003 | 0.008
1999-06-05 13:00 | 0.003 | 0.012 | 0.003 | 0.007
1999-06-05 13:30 | 0.004 | 0.015 | 0.003 | 0.008
1999-06-05 14:00 |  | 0.019
1999-06-05 14:30 | 0.003 | 0.011 | 0.003 | 0.007
1999-06-05 15:00 | 0.003 | 0.011 | 0.003 | 0.006
1999-06-05 15:30 | 0.003 | 0.014 | 0.003 | 0.007
1999-06-05 16:00 | 0.003 | 0.021 | 0.003 | 0.006
1999-06-05 16:30 | 0.002 | 0.01 | 0.003 | 0.006
1999-06-05 17:00 | 0.003 | 0.018 | 0.003 | 0.006
1999-06-05 17:30 | 0.003 | 0.018 | 0.003 | 0.007
1999-06-05 18:00 | 0.003 | 0.063 | 0.003 | 0.007
1999-06-05 18:30 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0.006
1999-06-05 19:00 | 0.004 | 0.014 | 0.003 | 0.007
1999-06-05 19:30 | 0.003 | 0.02 | 0.003 | 0.006
1999-06-05 20:00 | 0.003 | 0.02 | 0.002 | 0.007
1999-06-05 20:30 | 0.002 | 0.013 | 0.002 | 0.006
1999-06-05 21:00 | 0.003 | 0.018 | 0.003 | 0.008
1999-06-05 21:30 | 0.003 | 0.024 | 0.002 | 0.013
1999-06-05 22:00 | 0.003 | 0.022 | 0.002 | 0.021
1999-06-05 22:30 | 0.003 | 0.025 | 0.002 | 0.022
1999-06-05 23:00 | 0.002 | 0.028 | 0.002 | 0.021
1999-06-05 23:30 | 0.003 | 0.022 | 0.002 | 0.02
1999-06-06 | 0.003 | 0.022 | 0.003 | 0.02
1999-06-06 00:30 | 0.003 | 0.019 | 0.002 | 0.017
1999-06-06 01:00 | 0.003 | 0.021 | 0.003 | 0.016
1999-06-06 01:30 | 0.003 | 0.024 | 0.003 | 0.017
1999-06-06 02:00 | 0.002 | 0.012 | 0.003 | 0.018
1999-06-06 02:30 | 0.002 | 0.025 | 0.002 | 0.017
1999-06-06 03:00 | 0.002 | 0.017 | 0.002 | 0.018
1999-06-06 03:30 | 0.002 | 0.02 | 0.003 | 0.019
1999-06-06 04:00 | 0.003 | 0.022 | 0.003 | 0.02
1999-06-06 04:30 | 0.003 | 0.022 | 0.003 | 0.02
1999-06-06 05:00 | 0.002 | 0.021 | 0.003 | 0.019
1999-06-06 05:30 | 0.002 | 0.014 | 0.003 | 0.017
1999-06-06 06:00 | 0.003 | 0.026 | 0.004 | 0.015
1999-06-06 06:30 | 0.003 | 0.014 | 0.006 | 0.015
1999-06-06 07:00 | 0.003 | 0.024 | 0.006 | 0.014
1999-06-06 07:30 | 0.003 | 0.023 | 0.008 | 0.015
1999-06-06 08:00 | 0.003 | 0.029 | 0.018 | 0.022
1999-06-06 08:30 | 0.004 | 0.043 | 0.03 | 0.028
1999-06-06 09:00 | 0.003 | 0.02 | 0.008 | 0.022
1999-06-06 09:30 | 0.003 | 0.027 | 0.005 | 0.017
1999-06-06 10:00 | 0.004 | 0.022 | 0.004 | 0.012
1999-06-06 10:30 | 0.005 | 0.033 | 0.003 | 0.009
1999-06-06 11:00 | 0.005 | 0.021 | 0.003 | 0.008
1999-06-06 11:30 | 0.005 | 0.021 | 0.003 | 0.009
1999-06-06 12:00 | 0.005 | 0.026 | 0.003 | 0.009
1999-06-06 12:30 | 0.004 | 0.023 | 0.003 | 0.008
1999-06-06 13:00 | 0.004 | 0.024 | 0.003 | 0.008
1999-06-06 13:30 |  | 0.022
1999-06-06 14:00 | 0.006 | 0.016 | 0.003 | 0.006
1999-06-06 14:30 | 0.005 | 0.028 | 0.013 | 0.013
1999-06-06 15:00 | 0.005 | 0.029 | 0.003 | 0.007
1999-06-06 15:30 | 0.003 | 0.031 | 0.003 | 0.008
1999-06-06 16:00 | 0.004 | 0.026 | 0.003 | 0.007
1999-06-06 16:30 | 0.004 | 0.024 | 0.003 | 0.006
1999-06-06 17:00 | 0.003 | 0.024 | 0.003 | 0.007
1999-06-06 17:30 | 0.003 | 0.019 | 0.003 | 0.008
1999-06-06 18:00 | 0.003 | 0.03 | 0.003 | 0.008
1999-06-06 18:30 | 0.003 | 0.023 | 0.003 | 0.007
1999-06-06 19:00 | 0.003 | 0.023 | 0.003 | 0.008
1999-06-06 19:30 | 0.004 | 0.027 | 0.003 | 0.008
1999-06-06 20:00 | 0.003 | 0.016 | 0.003 | 0.009
1999-06-06 20:30 | 0.003 | 0.032 | 0.003 | 0.009
1999-06-06 21:00 | 0.003 | 0.034 | 0.002 | 0.012
1999-06-06 21:30 | 0.003 | 0.028 | 0.002 | 0.018
1999-06-06 22:00 | 0.003 | 0.03 | 0.003 | 0.041
1999-06-06 22:30 | 0.004 | 0.035 | 0.003 | 0.04
1999-06-06 23:00 | 0.003 | 0.039 | 0.003 | 0.039
1999-06-06 23:30 | 0.003 | 0.036 | 0.003 | 0.048
1999-06-07 | 0.003 | 0.033 | 0.002 | 0.035
1999-06-07 00:30 | 0.003 | 0.032 | 0.003 | 0.038
1999-06-07 01:00 | 0.003 | 0.032 | 0.002 | 0.037
1999-06-07 01:30 | 0.003 | 0.03 | 0.003 | 0.032
1999-06-07 02:00 | 0.002 | 0.027 | 0.003 | 0.028
1999-06-07 02:30 | 0.003 | 0.023 | 0.003 | 0.032
1999-06-07 03:00 | 0.003 | 0.031 | 0.002 | 0.035
1999-06-07 03:30 | 0.002 | 0.023 | 0.002 | 0.037
1999-06-07 04:00 | 0.002 | 0.036 | 0.003 | 0.04
1999-06-07 04:30 | 0.003 | 0.027 | 0.003 | 0.046
1999-06-07 05:00 | 0.003 | 0.029 | 0.003 | 0.05
1999-06-07 05:30 | 0.003 | 0.022 | 0.005 | 0.054
1999-06-07 06:00 | 0.003 | 0.039 | 0.016 | 0.055
1999-06-07 06:30 | 0.003 | 0.043 | 0.035 | 0.06
1999-06-07 07:00 | 0.004 | 0.052 | 0.041 | 0.058
1999-06-07 07:30 | 0.004 | 0.056 | 0.033 | 0.055
1999-06-07 08:00 | 0.005 | 0.073 | 0.041 | 0.055
1999-06-07 08:30 | 0.005 | 0.1 | 0.049 | 0.055
1999-06-07 09:00 | 0.004 | 0.054 | 0.014 | 0.04
1999-06-07 09:30 | 0.005 | 0.025 | 0.008 | 0.027
1999-06-07 10:00 | 0.005 | 0.031 | 0.006 | 0.023
1999-06-07 10:30 | 0.005 | 0.052 | 0.006 | 0.021
1999-06-07 11:00 | 0.005 | 0.08 | 0.004 | 0.016
1999-06-07 11:30 | 0.006 | 0.04 | 0.01 | 0.022
1999-06-07 12:00 | 0.005 | 0.042 | 0.004 | 0.017
1999-06-07 12:30 | 0.005 | 0.028 | 0.004 | 0.016
1999-06-07 13:00 |  | 0.034
1999-06-07 13:30 | 0.006 | 0.031 | 0.004 | 0.017
1999-06-07 14:00 | 0.005 | 0.029 | 0.004 | 0.017
1999-06-07 14:30 | 0.005 | 0.033 | 0.003 | 0.014
1999-06-07 15:00 | 0.005 | 0.034 | 0.003 | 0.013
1999-06-07 15:30 | 0.005 | 0.036 | 0.003 | 0.013
1999-06-07 16:00 | 0.005 | 0.028 | 0.003 | 0.013
1999-06-07 16:30 | 0.004 | 0.032 | 0.003 | 0.012
1999-06-07 17:00 | 0.005 | 0.026 | 0.003 | 0.011
1999-06-07 17:30 | 0.005 | 0.037 | 0.003 | 0.011
1999-06-07 18:00 | 0.004 | 0.046 | 0.003 | 0.009
1999-06-07 18:30 | 0.004 | 0.042 | 0.003 | 0.007
1999-06-07 19:00 | 0.003 | 0.036 | 0.003 | 0.007
1999-06-07 19:30 | 0.004 | 0.043 | 0.002 | 0.007
1999-06-07 20:00 | 0.004 | 0.04 | 0.002 | 0.008
1999-06-07 20:30 | 0.003 | 0.045 | 0.003 | 0.01
1999-06-07 21:00 | 0.002 | 0.046 | 0.003 | 0.025
1999-06-07 21:30 | 0.003 | 0.046 | 0.003 | 0.032
1999-06-07 22:00 | 0.003 | 0.051 | 0.002 | 0.031
1999-06-07 22:30 | 0.004 | 0.042 | 0.003 | 0.046
1999-06-07 23:00 | 0.003 | 0.047 | 0.003 | 0.039
1999-06-07 23:30 | 0.004 | 0.046 | 0.002 | 0.027
1999-06-08 | 0.003 | 0.041 | 0.003 | 0.035
1999-06-08 00:30 | 0.004 | 0.048 | 0.002 | 0.042
1999-06-08 01:00 | 0.003 | 0.049 | 0.003 | 0.036
1999-06-08 01:30 | 0.003 | 0.046 | 0.003 | 0.032
1999-06-08 02:00 | 0.004 | 0.043 | 0.002 | 0.03
1999-06-08 02:30 | 0.003 | 0.035 | 0.002 | 0.029
1999-06-08 03:00 | 0.003 | 0.042 | 0.003 | 0.028
1999-06-08 03:30 | 0.003 | 0.037 | 0.003 | 0.028
1999-06-08 04:00 | 0.003 | 0.034 | 0.003 | 0.032
1999-06-08 04:30 | 0.003 | 0.043 | 0.004 | 0.034
1999-06-08 05:00 | 0.003 | 0.042 | 0.006 | 0.035
1999-06-08 05:30 | 0.003 | 0.043 | 0.004 | 0.033
1999-06-08 06:00 | 0.002 | 0.042 | 0.007 | 0.035
1999-06-08 06:30 | 0.003 | 0.039 | 0.008 | 0.034
1999-06-08 07:00 | 0.003 | 0.082 | 0.012 | 0.039
1999-06-08 07:30 | 0.003 | 0.08 | 0.021 | 0.04
1999-06-08 08:00 | 0.003 | 0.065 | 0.045 | 0.041
1999-06-08 08:30 | 0.003 | 0.057 | 0.047 | 0.041
1999-06-08 09:00 | 0.005 | 0.054 | 0.056 | 0.042
1999-06-08 09:30 | 0.004 | 0.054 | 0.051 | 0.043
1999-06-08 10:00 | 0.005 | 0.052 | 0.057 | 0.042
1999-06-08 10:30 | 0.005 | 0.068 | 0.073 | 0.045
1999-06-08 11:00 | 0.004 | 0.055 | 0.031 | 0.04
1999-06-08 11:30 | 0.004 | 0.045 | 0.019 | 0.036
1999-06-08 12:00 | 0.004 | 0.042 | 0.006 | 0.02
1999-06-08 12:30 |  | 0.03
1999-06-08 13:00 | 0.004 | 0.02 | 0.005 | 0.015
1999-06-08 13:30 | 0.005 | 0.037 | 0.005 | 0.019
1999-06-08 14:00 | 0.005 | 0.028 | 0.004 | 0.015
1999-06-08 14:30 | 0.004 | 0.029 | 0.003 | 0.011
1999-06-08 15:00 | 0.003 | 0.022 | 0.003 | 0.01
1999-06-08 15:30 | 0.004 | 0.025 | 0.003 | 0.011
1999-06-08 16:00 | 0.004 | 0.03 | 0.003 | 0.01
1999-06-08 16:30 | 0.004 | 0.031 | 0.003 | 0.01
1999-06-08 17:00 | 0.004 | 0.026 | 0.003 | 0.012
1999-06-08 17:30 | 0.003 | 0.063 | 0.005 | 0.013
1999-06-08 18:00 | 0.003 |  | 0.009 | 0.024
1999-06-08 18:30 | 0.003 | 0.016 | 0.012 | 0.028
1999-06-08 19:00 | 0.002 | 0.018 | 0.006 | 0.027
1999-06-08 19:30 | 0.003 | 0.014 | 0.006 | 0.023
1999-06-08 20:00 | 0.003 | 0.033 | 0.005 | 0.02
1999-06-08 20:30 | 0.004 | 0.018 | 0.006 | 0.027
1999-06-08 21:00 | 0.004 | 0.027 | 0.006 | 0.029
1999-06-08 21:30 | 0.004 | 0.027 | 0.003 | 0.018
1999-06-08 22:00 | 0.003 | 0.015 | 0.003 | 0.019
1999-06-08 22:30 | 0.003 | 0.02 | 0.005 | 0.028
1999-06-08 23:00 | 0.002 | 0.025 | 0.003 | 0.028
1999-06-08 23:30 | 0.004 | 0.018 | 0.003 | 0.025
1999-06-09 | 0.003 | 0.031 | 0.003 | 0.028
1999-06-09 00:30 | 0.004 | 0.026 | 0.007 | 0.045
1999-06-09 01:00 | 0.004 | 0.035 | 0.007 | 0.039
1999-06-09 01:30 | 0.003 | 0.017 | 0.002 | 0.02
1999-06-09 02:00 | 0.003 | 0.016 | 0.003 | 0.015
1999-06-09 02:30 | 0.003 | 0.022 | 0.002 | 0.014
1999-06-09 03:00 | 0.003 | 0.019 | 0.002 | 0.013
1999-06-09 03:30 | 0.003 | 0.018 | 0.002 | 0.013
1999-06-09 04:00 | 0.003 | 0.016 | 0.002 | 0.012
1999-06-09 04:30 | 0.002 | 0.019 | 0.002 | 0.015
1999-06-09 05:00 | 0.003 | 0.021 | 0.002 | 0.014
1999-06-09 05:30 | 0.003 | 0.021 | 0.003 | 0.018
1999-06-09 06:00 | 0.003 | 0.023 | 0.013 | 0.027
1999-06-09 06:30 | 0.003 | 0.03 | 0.018 | 0.042
1999-06-09 07:00 | 0.003 | 0.048 | 0.024 | 0.049
1999-06-09 07:30 | 0.005 | 0.084 | 0.059 | 0.056
1999-06-09 08:00 | 0.006 | 0.066 | 0.028 | 0.048
1999-06-09 08:30 | 0.005 | 0.086 | 0.037 | 0.048
1999-06-09 09:00 | 0.006 | 0.069 | 0.061 | 0.053
1999-06-09 09:30 | 0.005 | 0.047 | 0.017 | 0.04
1999-06-09 10:00 | 0.004 | 0.056 | 0.008 | 0.024
1999-06-09 10:30 | 0.005 | 0.034 | 0.005 | 0.014
1999-06-09 11:00 | 0.004 | 0.022 | 0.003 | 0.01
1999-06-09 11:30 | 0.003 | 0.018 | 0.003 | 0.009
1999-06-09 12:00 |  | 0.02
1999-06-09 12:30 | 0.004 | 0.016 | 0.004 | 0.012
1999-06-09 13:00 | 0.004 | 0.021 | 0.004 | 0.014
1999-06-09 13:30 | 0.003 | 0.022 | 0.003 | 0.009
1999-06-09 14:00 | 0.003 | 0.02 | 0.003 | 0.008
1999-06-09 14:30 | 0.003 | 0.017 | 0.003 | 0.009
1999-06-09 15:00 | 0.004 | 0.031 | 0.003 | 0.01
1999-06-09 15:30 | 0.004 | 0.015 | 0.003 | 0.012
1999-06-09 16:00 | 0.003 | 0.027 | 0.003 | 0.011
1999-06-09 16:30 | 0.003 | 0.027 | 0.004 | 0.017
1999-06-09 17:00 | 0.003 | 0.024 | 0.003 | 0.009
1999-06-09 17:30 | 0.003 | 0.022 | 0.003 | 0.006
1999-06-09 18:00 | 0.002 | 0.02 | 0.002 | 0.008
1999-06-09 18:30 | 0.002 | 0.021 | 0.003 | 0.007
1999-06-09 19:00 | 0.003 | 0.018 | 0.003 | 0.008
1999-06-09 19:30 | 0.003 | 0.023 | 0.002 | 0.008
1999-06-09 20:00 | 0.002 | 0.021 | 0.002 | 0.007
1999-06-09 20:30 | 0.003 | 0.019 | 0.002 | 0.008
1999-06-09 21:00 | 0.003 | 0.018 | 0.002 | 0.009
1999-06-09 21:30 | 0.003 | 0.026 | 0.002 | 0.009
1999-06-09 22:00 | 0.003 | 0.024 | 0.002 | 0.009
1999-06-09 22:30 | 0.003 | 0.017 | 0.002 | 0.01
1999-06-09 23:00 | 0.003 | 0.028 | 0.002 | 0.018
1999-06-09 23:30 | 0.002 | 0.027 | 0.002 | 0.02
1999-06-10 | 0.003 | 0.022 | 0.002 | 0.025
1999-06-10 00:30 | 0.003 | 0.022 | 0.002 | 0.023
1999-06-10 01:00 | 0.003 | 0.021 | 0.002 | 0.024
1999-06-10 01:30 | 0.003 | 0.018 | 0.002 | 0.029
1999-06-10 02:00 | 0.003 | 0.026 | 0.002 | 0.021
1999-06-10 02:30 | 0.003 | 0.027 | 0.002 | 0.021
1999-06-10 03:00 | 0.003 | 0.024 | 0.002 | 0.029
1999-06-10 03:30 | 0.003 | 0.029 | 0.002 | 0.024
1999-06-10 04:00 | 0.003 | 0.026 | 0.002 | 0.026
1999-06-10 04:30 | 0.003 | 0.023 | 0.002 | 0.03
1999-06-10 05:00 | 0.002 | 0.037 | 0.003 | 0.036
1999-06-10 05:30 | 0.003 | 0.034 | 0.004 | 0.04
1999-06-10 06:00 | 0.003 | 0.031 | 0.006 | 0.034
1999-06-10 06:30 | 0.003 | 0.03 | 0.005 | 0.031
1999-06-10 07:00 | 0.003 | 0.053 | 0.01 | 0.043
1999-06-10 07:30 | 0.003 | 0.069 | 0.012 | 0.043
1999-06-10 08:00 | 0.003 | 0.08 | 0.017 | 0.047
1999-06-10 08:30 | 0.004 | 0.085 | 0.022 | 0.048
1999-06-10 09:00 | 0.005 | 0.099 | 0.1 | 0.062
1999-06-10 09:30 | 0.006 | 0.107 | 0.085 | 0.075
1999-06-10 10:00 | 0.007 | 0.134 | 0.054 | 0.06
1999-06-10 10:30 | 0.005 | 0.042 | 0.005 | 0.025
1999-06-10 11:00 | 0.005 | 0.042 | 0.005 | 0.023
1999-06-10 11:30 |  | 0.035
1999-06-10 12:00 | 0.005 | 0.029 | 0.004 | 0.018
1999-06-10 12:30 | 0.004 | 0.038 | 0.004 | 0.02
1999-06-10 13:00 | 0.004 | 0.027 | 0.003 | 0.014
1999-06-10 13:30 | 0.004 | 0.028 | 0.002 | 0.011
1999-06-10 14:00 | 0.003 | 0.02 | 0.003 | 0.011
1999-06-10 14:30 | 0.003 | 0.032 | 0.003 | 0.011
1999-06-10 15:00 | 0.004 | 0.028 | 0.003 | 0.014
1999-06-10 15:30 | 0.004 | 0.036 | 0.003 | 0.011
1999-06-10 16:00 | 0.003 | 0.025 | 0.003 | 0.014
1999-06-10 16:30 | 0.003 | 0.033 | 0.003 | 0.011
1999-06-10 17:00 | 0.003 | 0.03 | 0.003 | 0.012
1999-06-10 17:30 | 0.004 | 0.032 | 0.004 | 0.015
1999-06-10 18:00 | 0.005 | 0.032 | 0.004 | 0.021
1999-06-10 18:30 | 0.005 | 0.036 | 0.003 | 0.018
1999-06-10 19:00 | 0.005 | 0.026 | 0.003 | 0.018
1999-06-10 19:30 | 0.003 | 0.028 | 0.003 | 0.014
1999-06-10 20:00 | 0.003 | 0.03 | 0.003 | 0.013
1999-06-10 20:30 | 0.003 | 0.027 | 0.002 | 0.015
1999-06-10 21:00 | 0.003 | 0.026 | 0.002 | 0.023
1999-06-10 21:30 | 0.003 | 0.024 | 0.002 | 0.02
1999-06-10 22:00 | 0.004 | 0.032 | 0.002 | 0.027
1999-06-10 22:30 | 0.004 | 0.039 | 0.004 | 0.043
1999-06-10 23:00 | 0.003 | 0.069 | 0.006 | 0.07
1999-06-10 23:30 | 0.003 | 0.057 | 0.003 | 0.058
1999-06-11 | 0.004 | 0.046 | 0.003 | 0.052
1999-06-11 00:30 | 0.003 | 0.039 | 0.004 | 0.061
1999-06-11 01:00 | 0.003 | 0.04 | 0.004 | 0.048
1999-06-11 01:30 | 0.003 | 0.029 | 0.003 | 0.041
1999-06-11 02:00 | 0.003 | 0.036 | 0.003 | 0.037
1999-06-11 02:30 | 0.002 | 0.022 | 0.003 | 0.036
1999-06-11 03:00 | 0.003 | 0.029 | 0.002 | 0.031
1999-06-11 03:30 | 0.002 | 0.024 | 0.003 | 0.03
1999-06-11 04:00 | 0.002 | 0.047 | 0.003 | 0.034
1999-06-11 04:30 | 0.003 | 0.03 | 0.003 | 0.031
1999-06-11 05:00 | 0.003 | 0.027 | 0.003 | 0.029
1999-06-11 05:30 | 0.002 | 0.029 | 0.004 | 0.033
1999-06-11 06:00 | 0.002 | 0.037 | 0.009 | 0.037
1999-06-11 06:30 | 0.004 | 0.036 | 0.017 | 0.044
1999-06-11 07:00 | 0.003 | 0.052 | 0.011 | 0.042
1999-06-11 07:30 | 0.004 | 0.053 | 0.016 | 0.046
1999-06-11 08:00 | 0.004 | 0.077 | 0.028 | 0.051
1999-06-11 08:30 | 0.003 | 0.075 | 0.019 | 0.05
1999-06-11 09:00 | 0.004 | 0.082 | 0.018 | 0.053
1999-06-11 09:30 | 0.003 | 0.066 | 0.036 | 0.048
1999-06-11 10:00 | 0.004 | 0.066 | 0.068 | 0.058
1999-06-11 10:30 | 0.003 | 0.088 | 0.017 | 0.044
1999-06-11 11:00 |  | 0.067
1999-06-11 11:30 | 0.005 | 0.054 | 0.01 | 0.032
1999-06-11 12:00 | 0.005 | 0.063 | 0.01 | 0.039
1999-06-11 12:30 | 0.004 | 0.051 | 0.007 | 0.033
1999-06-11 13:00 | 0.003 | 0.046 | 0.003 | 0.028
1999-06-11 13:30 | 0.003 | 0.061 | 0.003 | 0.026
1999-06-11 14:00 | 0.003 | 0.039 | 0.003 | 0.025
1999-06-11 14:30 | 0.003 | 0.029 | 0.004 | 0.028
1999-06-11 15:00 | 0.003 | 0.03 | 0.005 | 0.026
1999-06-11 15:30 | 0.004 | 0.027 | 0.003 | 0.018
1999-06-11 16:00 | 0.004 | 0.043 | 0.003 | 0.012
1999-06-11 16:30 | 0.003 | 0.023 | 0.003 | 0.025
1999-06-11 17:00 | 0.004 | 0.028 | 0.003 | 0.025
1999-06-11 17:30 | 0.003 | 0.031 | 0.003 | 0.019
1999-06-11 18:00 | 0.002 | 0.023 | 0.002 | 0.014
1999-06-11 18:30 | 0.003 | 0.021 | 0.003 | 0.019
1999-06-11 19:00 | 0.003 | 0.027 | 0.003 | 0.025
1999-06-11 19:30 | 0.003 | 0.029 | 0.003 | 0.03
1999-06-11 20:00 | 0.003 | 0.032 | 0.018 | 0.047
1999-06-11 20:30 | 0.003 | 0.034 | 0.014 | 0.051
1999-06-11 21:00 | 0.003 | 0.035 | 0.003 | 0.042
1999-06-11 21:30 | 0.003 | 0.014 | 0.003 | 0.029
1999-06-11 22:00 | 0.003 | 0.017 | 0.002 | 0.016
1999-06-11 22:30 | 0.003 | 0.018 | 0.003 | 0.017
1999-06-11 23:00 | 0.003 | 0.007 | 0.003 | 0.02
1999-06-11 23:30 | 0.002 | 0.017 | 0.003 | 0.02
1999-06-12 | 0.003 | 0.015 | 0.006 | 0.032
1999-06-12 00:30 | 0.003 | 0.018 | 0.003 | 0.023
1999-06-12 01:00 | 0.003 | 0.012 | 0.002 | 0.022
1999-06-12 01:30 | 0.003 | 0.015 | 0.003 | 0.029
1999-06-12 02:00 | 0.003 | 0.011 | 0.002 | 0.022
1999-06-12 02:30 | 0.003 | 0.012 | 0.002 | 0.013
1999-06-12 03:00 | 0.003 | 0.021 | 0.002 | 0.017
1999-06-12 03:30 | 0.003 | 0.011 | 0.002 | 0.021
1999-06-12 04:00 | 0.002 | 0.017 | 0.002 | 0.019
1999-06-12 04:30 | 0.003 | 0.023 | 0.003 | 0.016
1999-06-12 05:00 | 0.003 | 0.014 | 0.003 | 0.023
1999-06-12 05:30 | 0.003 | 0.014 | 0.003 | 0.024
1999-06-12 06:00 | 0.003 | 0.02 | 0.003 | 0.023
1999-06-12 06:30 | 0.003 | 0.016 | 0.004 | 0.02
1999-06-12 07:00 | 0.003 | 0.024 | 0.004 | 0.021
1999-06-12 07:30 | 0.003 | 0.023 | 0.005 | 0.024
1999-06-12 08:00 | 0.003 | 0.023 | 0.005 | 0.019
1999-06-12 08:30 | 0.003 | 0.032 | 0.008 | 0.026
1999-06-12 09:00 | 0.003 | 0.032 | 0.006 | 0.02
1999-06-12 09:30 | 0.003 | 0.028 | 0.004 | 0.016
1999-06-12 10:00 | 0.003 | 0.024 | 0.003 | 0.012
1999-06-12 10:30 |  | 0.019
1999-06-12 11:00 | 0.003 | 0.025 | 0.004 | 0.012
1999-06-12 11:30 | 0.003 | 0.011 | 0.003 | 0.009
1999-06-12 12:00 | 0.004 | 0.022 | 0.003 | 0.01
1999-06-12 12:30 | 0.004 | 0.018 | 0.003 | 0.007
1999-06-12 13:00 | 0.003 | 0.016 | 0.003 | 0.007
1999-06-12 13:30 | 0.004 | 0.009 | 0.003 | 0.007
1999-06-12 14:00 | 0.002 | 0.023 | 0.004 | 0.009
1999-06-12 14:30 | 0.003 | 0.013 | 0.004 | 0.011
1999-06-12 15:00 | 0.003 | 0.012 | 0.003 | 0.008
1999-06-12 15:30 | 0.003 | 0.019 | 0.003 | 0.008
1999-06-12 16:00 | 0.003 | 0.013 | 0.003 | 0.008
1999-06-12 16:30 | 0.004 | 0.024 | 0.003 | 0.007
1999-06-12 17:00 | 0.004 | 0.015 | 0.003 | 0.007
1999-06-12 17:30 | 0.003 | 0.015 | 0.003 | 0.007
1999-06-12 18:00 | 0.002 | 0.02 | 0.003 | 0.009
1999-06-12 18:30 | 0.002 | 0.019 | 0.003 | 0.009
1999-06-12 19:00 | 0.003 | 0.016 | 0.003 | 0.01
1999-06-12 19:30 | 0.003 | 0.018 | 0.003 | 0.01
1999-06-12 20:00 | 0.003 | 0.014 | 0.002 | 0.015
1999-06-12 20:30 | 0.002 | 0.024 | 0.002 | 0.016
1999-06-12 21:00 | 0.003 | 0.019 | 0.002 | 0.012
1999-06-12 21:30 | 0.004 | 0.015 | 0.002 | 0.012
1999-06-12 22:00 | 0.003 | 0.014 | 0.003 | 0.024
1999-06-12 22:30 | 0.003 | 0.031 | 0.003 | 0.028
1999-06-12 23:00 | 0.003 | 0.024 | 0.002 | 0.015
1999-06-12 23:30 | 0.003 | 0.027 | 0.002 | 0.014
1999-06-13 | 0.002 | 0.024 | 0.003 | 0.015
1999-06-13 00:30 | 0.003 | 0.026 | 0.002 | 0.014
1999-06-13 01:00 | 0.003 | 0.015 | 0.003 | 0.016
1999-06-13 01:30 | 0.002 | 0.027 | 0.002 | 0.017
1999-06-13 02:00 | 0.003 | 0.019 | 0.002 | 0.021
1999-06-13 02:30 | 0.002 | 0.024 | 0.003 | 0.019
1999-06-13 03:00 | 0.002 | 0.024 | 0.002 | 0.029
1999-06-13 03:30 | 0.002 | 0.016 | 0.005 | 0.04
1999-06-13 04:00 | 0.003 | 0.033 | 0.005 | 0.039
1999-06-13 04:30 | 0.003 | 0.024 | 0.006 | 0.042
1999-06-13 05:00 | 0.003 | 0.036 | 0.011 | 0.041
1999-06-13 05:30 | 0.003 | 0.036 | 0.011 | 0.038
1999-06-13 06:00 | 0.002 | 0.03 | 0.013 | 0.036
1999-06-13 06:30 | 0.003 | 0.025 | 0.007 | 0.029
1999-06-13 07:00 | 0.003 | 0.034 | 0.033 | 0.038
1999-06-13 07:30 | 0.004 | 0.049 | 0.057 | 0.045
1999-06-13 08:00 | 0.005 | 0.039 | 0.125 | 0.056
1999-06-13 08:30 | 0.005 | 0.041 | 0.121 | 0.065
1999-06-13 09:00 | 0.004 | 0.046 | 0.069 | 0.068
1999-06-13 09:30 | 0.006 | 0.043 | 0.094 | 0.075
1999-06-13 10:00 |  | 0.036
1999-06-13 10:30 | 0.005 | 0.043 | 0.012 | 0.034
1999-06-13 11:00 | 0.004 | 0.03 | 0.007 | 0.023
1999-06-13 11:30 | 0.004 | 0.023 | 0.003 | 0.007
1999-06-13 12:00 | 0.003 | 0.018 | 0.003 | 0.009
1999-06-13 12:30 | 0.003 | 0.018 | 0.003 | 0.009
1999-06-13 13:00 | 0.003 | 0.018 | 0.003 | 0.008
1999-06-13 13:30 | 0.004 | 0.023 | 0.003 | 0.008
1999-06-13 14:00 | 0.004 | 0.018 | 0.003 | 0.008
1999-06-13 14:30 | 0.004 | 0.021 | 0.003 | 0.007
1999-06-13 15:00 | 0.004 | 0.021 | 0.003 | 0.006
1999-06-13 15:30 | 0.004 | 0.01 | 0.003 | 0.007
1999-06-13 16:00 | 0.003 | 0.022 | 0.003 | 0.007
1999-06-13 16:30 | 0.003 | 0.019 | 0.003 | 0.006
1999-06-13 17:00 | 0.003 | 0.024 | 0.003 | 0.008
1999-06-13 17:30 | 0.003 | 0.019 | 0.003 | 0.007
1999-06-13 18:00 | 0.003 | 0.023 | 0.003 | 0.008
1999-06-13 18:30 | 0.002 | 0.019 | 0.003 | 0.007
1999-06-13 19:00 | 0.002 | 0.022 | 0.003 | 0.01
1999-06-13 19:30 | 0.003 | 0.022 | 0.002 | 0.007
1999-06-13 20:00 | 0.002 | 0.016 | 0.002 | 0.009
1999-06-13 20:30 | 0.003 | 0.023 | 0.002 | 0.019
1999-06-13 21:00 | 0.003 | 0.021 | 0.002 | 0.015
1999-06-13 21:30 | 0.003 | 0.025 | 0.008 | 0.027
1999-06-13 22:00 | 0.004 | 0.035 | 0.002 | 0.013
1999-06-13 22:30 | 0.003 | 0.017 | 0.003 | 0.017
1999-06-13 23:00 | 0.004 | 0.024 | 0.004 | 0.031
1999-06-13 23:30 | 0.003 | 0.023 | 0.002 | 0.028
1999-06-14 | 0.003 | 0.018 | 0.002 | 0.025
1999-06-14 00:30 | 0.003 | 0.027 | 0.002 | 0.019
1999-06-14 01:00 | 0.003 | 0.022 | 0.003 | 0.03
1999-06-14 01:30 | 0.004 | 0.016 | 0.002 | 0.024
1999-06-14 02:00 | 0.003 | 0.015 | 0.002 | 0.02
1999-06-14 02:30 | 0.003 | 0.018 | 0.002 | 0.016
1999-06-14 03:00 | 0.003 | 0.013 | 0.003 | 0.014
1999-06-14 03:30 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.014
1999-06-14 04:00 | 0.003 | 0.019 | 0.003 | 0.012
1999-06-14 04:30 | 0.002 | 0.012 | 0.002 | 0.013
1999-06-14 05:00 | 0.002 | 0.013 | 0.003 | 0.015
1999-06-14 05:30 | 0.003 | 0.018 | 0.003 | 0.019
1999-06-14 06:00 | 0.003 | 0.018 | 0.009 | 0.033
1999-06-14 06:30 | 0.004 | 0.028 | 0.019 | 0.038
1999-06-14 07:00 | 0.003 | 0.021 | 0.017 | 0.034
1999-06-14 07:30 | 0.003 | 0.037 | 0.025 | 0.036
1999-06-14 08:00 | 0.004 | 0.045 | 0.014 | 0.033
1999-06-14 08:30 | 0.004 | 0.04 | 0.018 | 0.036
1999-06-14 09:00 | 0.004 | 0.042 | 0.045 | 0.041
1999-06-14 09:30 |  | 0.049
1999-06-14 10:00 | 0.001 | 0.044 | 0.018 | 0.034
1999-06-14 10:30 | 0 | 0.051 | 0.019 | 0.035
1999-06-14 11:00 | 0.002 | 0.055 | 0.032 | 0.04
1999-06-14 11:30 | 0.001 | 0.031 | 0.006 | 0.017
1999-06-14 12:00 | 0.002 | 0.039 | 0.004 | 0.014
1999-06-14 12:30 | 0.001 | 0.043 | 0.004 | 0.015
1999-06-14 13:00 | 0.001 | 0.022 | 0.003 | 0.011
1999-06-14 13:30 | 0.001 | 0.03 | 0.003 | 0.01
1999-06-14 14:00 | 0 | 0.024 | 0.003 | 0.008
1999-06-14 14:30 | 0.001 | 0.031 | 0.003 | 0.01
1999-06-14 15:00 | 0 | 0.024 | 0.003 | 0.007
1999-06-14 15:30 | 0 | 0.022 | 0.003 | 0.007
1999-06-14 16:00 | 0 | 0.025 | 0.003 | 0.006
1999-06-14 16:30 | 0 | 0.022 | 0.004 | 0.013
1999-06-14 17:00 | 0 | 0.035 | 0.003 | 0.012
1999-06-14 17:30 | 0 | 0.025 | 0.003 | 0.009
1999-06-14 18:00 | 0 | 0.026 | 0.003 | 0.008
1999-06-14 18:30 | 0 | 0.074 | 0.003 | 0.015
1999-06-14 19:00 | 0 | 0.007 | 0.003 | 0.014
1999-06-14 19:30 | 0 | 0.021 | 0.002 | 0.007
1999-06-14 20:00 | 0 | 0.02 | 0.002 | 0.007
1999-06-14 20:30 | 0 | 0.025 | 0.002 | 0.007
1999-06-14 21:00 | 0 | 0.027 | 0.002 | 0.014
1999-06-14 21:30 | 0 | 0.029 | 0.002 | 0.026
1999-06-14 22:00 | 0 | 0.03 | 0.002 | 0.033
1999-06-14 22:30 | 0 | 0.024 | 0.002 | 0.029
1999-06-14 23:00 | 0.001 | 0.027 | 0.002 | 0.018
1999-06-14 23:30 | 0.001 | 0.025 | 0.002 | 0.018
1999-06-15 | 0 | 0.026 | 0.002 | 0.022
1999-06-15 00:30 | 0 | 0.022 | 0.003 | 0.033
1999-06-15 01:00 | 0 | 0.028 | 0.003 | 0.027
1999-06-15 01:30 | 0 | 0.029 | 0.002 | 0.029
1999-06-15 02:00 | 0 | 0.034 | 0.002 | 0.029
1999-06-15 02:30 | 0.001 | 0.029 | 0.003 | 0.033
1999-06-15 03:00 | 0.001 | 0.034 | 0.003 | 0.028
1999-06-15 03:30 | 0.001 | 0.029 | 0.003 | 0.024
1999-06-15 04:00 | 0.001 | 0.029 | 0.003 | 0.026
1999-06-15 04:30 | 0 | 0.029 | 0.003 | 0.026
1999-06-15 05:00 | 0 | 0.032 | 0.004 | 0.025
1999-06-15 05:30 | 0 | 0.031 | 0.003 | 0.021
1999-06-15 06:00 | 0 | 0.035 | 0.008 | 0.026
1999-06-15 06:30 | 0.001 | 0.046 | 0.022 | 0.031
1999-06-15 07:00 | 0.001 | 0.051 | 0.033 | 0.034
1999-06-15 07:30 | 0.001 | 0.082 | 0.047 | 0.033
1999-06-15 08:00 | 0.001 | 0.075 | 0.067 | 0.037
1999-06-15 08:30 | 0.002 | 0.083 | 0.074 | 0.044
1999-06-15 09:00 |  | 0.09
1999-06-15 09:30 | 0.002 | 0.075 | 0.046 | 0.048
1999-06-15 10:00 | 0.001 | 0.035 | 0.011 | 0.033
1999-06-15 10:30 | 0.001 | 0.043 | 0.01 | 0.028
1999-06-15 11:00 | 0.002 | 0.032 | 0.005 | 0.021
1999-06-15 11:30 | 0.001 | 0.027 | 0.004 | 0.012
1999-06-15 12:00 | 0.001 | 0.035 | 0.004 | 0.017
1999-06-15 12:30 | 0.001 | 0.032 | 0.004 | 0.015
1999-06-15 13:00 | 0.001 | 0.019 | 0.003 | 0.009
1999-06-15 13:30 | 0.001 | 0.026 | 0.003 | 0.009
1999-06-15 14:00 | 0 | 0.024 | 0.005 | 0.016
1999-06-15 14:30 | 0.001 | 0.037 | 0.003 | 0.014
1999-06-15 15:00 | 0 | 0.02 | 0.002 | 0.012
1999-06-15 15:30 | 0 | 0.016 | 0.003 | 0.037
1999-06-15 16:00 | 0.001 | 0.023 | 0.005 | 0.046
1999-06-15 16:30 | 0 | 0.019 | 0.005 | 0.027
1999-06-15 17:00 | 0 | 0.022 | 0.005 | 0.026
1999-06-15 17:30 | 0 | 0.022 | 0.005 | 0.019
1999-06-15 18:00 | 0.001 | 0.024 | 0.005 | 0.024
1999-06-15 18:30 | 0.001 | 0.024 | 0.004 | 0.028
1999-06-15 19:00 | 0 | 0.025 | 0.004 | 0.03
1999-06-15 19:30 | 0.001 | 0.019 | 0.005 | 0.036
1999-06-15 20:00 | 0 | 0.014 | 0.005 | 0.045
1999-06-15 20:30 | 0 | 0.023 | 0.007 | 0.044
1999-06-15 21:00 | 0 | 0.016 | 0.003 | 0.03
1999-06-15 21:30 | 0 | 0.022 | 0.003 | 0.033
1999-06-15 22:00 | 0 | 0.018 | 0.002 | 0.025
1999-06-15 22:30 | 0 | 0.02 | 0.002 | 0.019
1999-06-15 23:00 | 0 | 0.014 | 0.002 | 0.01
1999-06-15 23:30 | 0 | 0.016 | 0.002 | 0.007
1999-06-16 | 0.001 | 0.013 | 0.002 | 0.009
1999-06-16 00:30 | 0 | 0.019 | 0.002 | 0.017
1999-06-16 01:00 | 0 | 0.021 | 0.002 | 0.026
1999-06-16 01:30 | 0 | 0.017 | 0.002 | 0.024
1999-06-16 02:00 | 0 | 0.022 | 0.003 | 0.025
1999-06-16 02:30 | 0.001 | 0.028 | 0.005 | 0.028
1999-06-16 03:00 | 0 | 0.029 | 0.008 | 0.032
1999-06-16 03:30 | 0 | 0.026 | 0.033 | 0.037
1999-06-16 04:00 | 0 | 0.038 | 0.027 | 0.042
1999-06-16 04:30 | 0 | 0.019 | 0.013 | 0.036
1999-06-16 05:00 | 0 | 0.034 | 0.002 | 0.014
1999-06-16 05:30 | 0 | 0.033 | 0.003 | 0.023
1999-06-16 06:00 | 0 | 0.036 | 0.027 | 0.042
1999-06-16 06:30 | 0 | 0.036 | 0.016 | 0.038
1999-06-16 07:00 | 0 | 0.032 | 0.008 | 0.034
1999-06-16 07:30 | 0.001 | 0.027 | 0.024 | 0.041
1999-06-16 08:00 | 0 | 0.02 | 0.017 | 0.037
1999-06-16 08:30 |  | 0.03
1999-06-16 09:00 | 0.001 | 0.021 | 0.02 | 0.034
1999-06-16 09:30 | 0.001 | 0.023 | 0.031 | 0.039
1999-06-16 10:00 | 0 | 0.024 | 0.015 | 0.04
1999-06-16 10:30 | 0.001 | 0.019 | 0.032 | 0.044
1999-06-16 11:00 | 0 | 0.02 | 0.024 | 0.04
1999-06-16 11:30 | 0.001 | 0.016 | 0.014 | 0.037
1999-06-16 12:00 | 0.001 | 0.02 | 0.013 | 0.042
1999-06-16 12:30 | 0 | 0.014 | 0.016 | 0.041
1999-06-16 13:00 | 0.001 | 0.016 | 0.01 | 0.024
1999-06-16 13:30 | 0.001 | 0.015 | 0.026 | 0.035
1999-06-16 14:00 | 0 | 0.015 | 0.007 | 0.021
1999-06-16 14:30 | 0.001 | 0.009 | 0.003 | 0.015
1999-06-16 15:00 | 0.001 | 0.014 | 0.005 | 0.014
1999-06-16 15:30 | 0.001 | 0.015 | 0.005 | 0.017
1999-06-16 16:00 | 0 | 0.013 | 0.004 | 0.016
1999-06-16 16:30 | 0.001 | 0.01 | 0.004 | 0.016
1999-06-16 17:00 | 0.001 | 0.016 | 0.004 | 0.014
1999-06-16 17:30 | 0.001 | 0.015 | 0.004 | 0.014
1999-06-16 18:00 | 0 | 0.011 | 0.004 | 0.018
1999-06-16 18:30 | 0 | 0.016 | 0.004 | 0.013
1999-06-16 19:00 | 0 | 0.015 | 0.007 | 0.022
1999-06-16 19:30 | 0 | 0.024 | 0.01 | 0.029
1999-06-16 20:00 | 0 | 0.01 | 0.008 | 0.033
1999-06-16 20:30 | 0 | 0.021 | 0.009 | 0.035
1999-06-16 21:00 | 0 | 0.03 | 0.006 | 0.033
1999-06-16 21:30 | 0.001 | 0.034 | 0.009 | 0.034
1999-06-16 22:00 | 0 | 0.024 | 0.006 | 0.029
1999-06-16 22:30 | 0 | 0.022 | 0.004 | 0.024
1999-06-16 23:00 | 0 | 0.017 | 0.004 | 0.021
1999-06-16 23:30 | 0 | 0.023 | 0.003 | 0.02
1999-06-17 | 0 | 0.017 | 0.003 | 0.024
1999-06-17 00:30 | 0 | 0.022 | 0.004 | 0.022
1999-06-17 01:00 | 0 | 0.022 | 0.003 | 0.021
1999-06-17 01:30 | 0.001 | 0.025 | 0.003 | 0.017
1999-06-17 02:00 | 0 | 0.014 | 0.002 | 0.012
1999-06-17 02:30 | 0 | 0.019 | 0.002 | 0.014
1999-06-17 03:00 | 0 | 0.012 | 0.002 | 0.013
1999-06-17 03:30 | 0 | 0.019 | 0.002 | 0.014
1999-06-17 04:00 | 0 | 0.021 | 0.002 | 0.013
1999-06-17 04:30 | 0 | 0.012 | 0.003 | 0.014
1999-06-17 05:00 | 0 | 0.039 | 0.02 | 0.022
1999-06-17 05:30 | 0 | 0.035 | 0.013 | 0.023
1999-06-17 06:00 | 0 | 0.028 | 0.017 | 0.022
1999-06-17 06:30 | 0 | 0.036 | 0.008 | 0.023
1999-06-17 07:00 | 0.001 | 0.028 | 0.014 | 0.026
1999-06-17 07:30 | 0.001 | 0.033 | 0.015 | 0.026
1999-06-17 08:00 |  | 0.04
1999-06-17 08:30 | 0 | 0.07 | 0.027 | 0.032
1999-06-17 09:00 | 0.001 | 0.026 | 0.015 | 0.025
1999-06-17 09:30 | 0.001 | 0.027 | 0.041 | 0.034
1999-06-17 10:00 | 0 | 0.04 | 0.015 | 0.036
1999-06-17 10:30 | 0.001 | 0.039 | 0.015 | 0.035
1999-06-17 11:00 | 0.001 | 0.034 | 0.009 | 0.022
1999-06-17 11:30 | 0.001 | 0.034 | 0.007 | 0.021
1999-06-17 12:00 | 0.001 | 0.023 | 0.005 | 0.015
1999-06-17 12:30 | 0.001 | 0.024 | 0.005 | 0.015
1999-06-17 13:00 | 0.001 | 0.037 | 0.005 | 0.014
1999-06-17 13:30 | 0.001 | 0.026 | 0.004 | 0.01
1999-06-17 14:00 | 0 | 0.021 | 0.007 | 0.015
1999-06-17 14:30 | 0.001 | 0.028 | 0.005 | 0.011
1999-06-17 15:00 | 0 | 0.022 | 0.004 | 0.009
1999-06-17 15:30 | 0 | 0.02 | 0.006 | 0.012
1999-06-17 16:00 | 0.001 | 0.017 | 0.003 | 0.007
1999-06-17 16:30 | 0 | 0.014 | 0.004 | 0.015
1999-06-17 17:00 | 0 | 0.024 | 0.006 | 0.033
1999-06-17 17:30 | 0 | 0.034 | 0.004 | 0.028
1999-06-17 18:00 | 0 | 0.028 | 0.003 | 0.027
1999-06-17 18:30 | 0 | 0.015 | 0.003 | 0.015
1999-06-17 19:00 | 0 | 0.018 | 0.005 | 0.027
1999-06-17 19:30 | 0 | 0.03 | 0.005 | 0.032
1999-06-17 20:00 | 0.001 | 0.023 | 0.005 | 0.031
1999-06-17 20:30 | 0.001 | 0.025 | 0.003 | 0.029
1999-06-17 21:00 | 0.001 | 0.027 | 0.004 | 0.035
1999-06-17 21:30 | 0.002 | 0.023 | 0.005 | 0.037
1999-06-17 22:00 | 0.001 | 0.017 | 0.002 | 0.025
1999-06-17 22:30 | 0 | 0.018 | 0.003 | 0.022
1999-06-17 23:00 | 0 | 0.021 | 0.003 | 0.025
1999-06-17 23:30 | 0 | 0.025 | 0.003 | 0.028
1999-06-18 | 0 | 0.017 | 0.002 | 0.022
1999-06-18 00:30 | 0 | 0.024 | 0.002 | 0.02
1999-06-18 01:00 | 0.001 | 0.017 | 0.006 | 0.03
1999-06-18 01:30 | 0 | 0.039 | 0.007 | 0.028
1999-06-18 02:00 | 0 | 0.019 | 0.002 | 0.018
1999-06-18 02:30 | 0 | 0.024 | 0.002 | 0.013
1999-06-18 03:00 | 0 | 0.023 | 0.002 | 0.014
1999-06-18 03:30 | 0 | 0.026 | 0.002 | 0.014
1999-06-18 04:00 | 0 | 0.018 | 0.002 | 0.015
1999-06-18 04:30 | 0.001 | 0.028 | 0.002 | 0.017
1999-06-18 05:00 | 0 | 0.033 | 0.002 | 0.021
1999-06-18 05:30 | 0 | 0.032 | 0.002 | 0.027
1999-06-18 06:00 | 0 | 0.031 | 0.004 | 0.031
1999-06-18 06:30 | 0.002 | 0.04 | 0.032 | 0.055
1999-06-18 07:00 | 0.001 | 0.054 | 0.053 | 0.055
1999-06-18 07:30 |  | 0.044
1999-06-18 08:00 | 0.001 | 0.049 | 0.035 | 0.05
1999-06-18 08:30 | 0.001 | 0.037 | 0.019 | 0.041
1999-06-18 09:00 | 0.001 | 0.031 | 0.012 | 0.035
1999-06-18 09:30 | 0.001 | 0.031 | 0.02 | 0.042
1999-06-18 10:00 | 0.001 | 0.037 | 0.013 | 0.032
1999-06-18 10:30 | 0.001 | 0.031 | 0.012 | 0.033
1999-06-18 11:00 | 0.001 | 0.047 | 0.015 | 0.04
1999-06-18 11:30 | 0 | 0.049 | 0.004 | 0.014
1999-06-18 12:00 | 0.001 | 0.041 | 0.007 | 0.024
1999-06-18 12:30 | 0 | 0.07 | 0.006 | 0.024
1999-06-18 13:00 | 0 | 0.036 | 0.004 | 0.016
1999-06-18 13:30 | 0 | 0.039 | 0.004 | 0.015
1999-06-18 14:00 | 0 | 0.025 | 0.006 | 0.019
1999-06-18 14:30 | 0 | 0.027 | 0.005 | 0.022
1999-06-18 15:00 | 0.001 | 0.018 | 0.008 | 0.022
1999-06-18 15:30 | 0.001 | 0.036 | 0.013 | 0.035
1999-06-18 16:00 | 0.001 | 0.038 | 0.025 | 0.063
1999-06-18 16:30 | 0.001 | 0.027 | 0.007 | 0.022
1999-06-18 17:00 | 0.001 | 0.025 | 0.006 | 0.024
1999-06-18 17:30 | 0.001 | 0.018 | 0.005 | 0.02
1999-06-18 18:00 | 0 | 0.028 | 0.007 | 0.026
1999-06-18 18:30 | 0 | 0.022 | 0.004 | 0.018
1999-06-18 19:00 | 0 | 0.02 | 0.006 | 0.029
1999-06-18 19:30 | 0 | 0.027 | 0.003 | 0.027
1999-06-18 20:00 | 0 | 0.02 | 0.003 | 0.025
1999-06-18 20:30 | 0 | 0.021 | 0.009 | 0.038
1999-06-18 21:00 | 0.001 | 0.029 | 0.004 | 0.048
1999-06-18 21:30 | 0.001 | 0.025 | 0.002 | 0.031
1999-06-18 22:00 | 0 | 0.03 | 0.002 | 0.034
1999-06-18 22:30 | 0 | 0.02 | 0.002 | 0.043
1999-06-18 23:00 | 0 | 0.023 | 0.003 | 0.034
1999-06-18 23:30 | 0 | 0.021 | 0.003 | 0.053
1999-06-19 | 0 | 0.021 | 0.002 | 0.033
1999-06-19 00:30 | 0.001 | 0.023 | 0.002 | 0.041
1999-06-19 01:00 | 0.001 | 0.023 | 0.002 | 0.04
1999-06-19 01:30 | 0 | 0.021 | 0.002 | 0.039
1999-06-19 02:00 | 0.001 | 0.022 | 0.002 | 0.021
1999-06-19 02:30 | 0 | 0.018 | 0.002 | 0.022
1999-06-19 03:00 | 0.001 | 0.014 | 0.002 | 0.019
1999-06-19 03:30 | 0 | 0.023 | 0.002 | 0.015
1999-06-19 04:00 | 0.001 | 0.031 | 0.004 | 0.031
1999-06-19 04:30 | 0.001 | 0.016 | 0.002 | 0.019
1999-06-19 05:00 | 0.001 | 0.021 | 0.002 | 0.016
1999-06-19 05:30 | 0 | 0.016 | 0.002 | 0.016
1999-06-19 06:00 | 0 | 0.02 | 0.002 | 0.019
1999-06-19 06:30 | 0 | 0.021 | 0.003 | 0.025
1999-06-19 07:00 |  | 0.019
1999-06-19 07:30 | 0 | 0.021 | 0.004 | 0.027
1999-06-19 08:00 | 0 | 0.016 | 0.006 | 0.027
1999-06-19 08:30 | 0 | 0.036 | 0.01 | 0.037
1999-06-19 09:00 | 0 | 0.038 | 0.009 | 0.034
1999-06-19 09:30 | 0.001 | 0.036 | 0.008 | 0.033
1999-06-19 10:00 | 0.001 | 0.03 | 0.008 | 0.031
1999-06-19 10:30 | 0.001 | 0.032 | 0.007 | 0.027
1999-06-19 11:00 | 0.001 | 0.039 | 0.011 | 0.035
1999-06-19 11:30 | 0.001 | 0.03 | 0.009 | 0.029
1999-06-19 12:00 | 0.001 | 0.027 | 0.007 | 0.024
1999-06-19 12:30 | 0 | 0.022 | 0.006 | 0.023
1999-06-19 13:00 | 0 | 0.025 | 0.004 | 0.018
1999-06-19 13:30 | 0 | 0.021 | 0.005 | 0.018
1999-06-19 14:00 | 0.001 | 0.035 | 0.015 | 0.041
1999-06-19 14:30 | 0.001 | 0.031 | 0.022 | 0.047
1999-06-19 15:00 | 0.002 | 0.034 | 0.021 | 0.052
1999-06-19 15:30 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.033
1999-06-19 16:00 | 0.001 | 0.023 | 0.009 | 0.019
1999-06-19 16:30 | 0.001 | 0.02 | 0.011 | 0.03
1999-06-19 17:00 | 0.001 | 0.018 | 0.01 | 0.033
1999-06-19 17:30 | 0.001 | 0.024 | 0.008 | 0.037
1999-06-19 18:00 | 0.001 | 0.026 | 0.006 | 0.028
1999-06-19 18:30 | 0.001 | 0.011 | 0.007 | 0.031
1999-06-19 19:00 | 0 | 0.018 | 0.004 | 0.024
1999-06-19 19:30 | 0 | 0.021 | 0.003 | 0.019
1999-06-19 20:00 | 0 | 0.011 | 0.003 | 0.015
1999-06-19 20:30 | 0 | 0.018 | 0.003 | 0.02
1999-06-19 21:00 | 0 | 0.02 | 0.002 | 0.017
1999-06-19 21:30 | 0.001 | 0.021 | 0.002 | 0.014
1999-06-19 22:00 | 0 | 0.014 | 0.002 | 0.014
1999-06-19 22:30 | 0 | 0.018 | 0.002 | 0.016
1999-06-19 23:00 | 0 | 0.025 | 0.002 | 0.016
1999-06-19 23:30 | 0 | 0.02 | 0.002 | 0.018
1999-06-20 | 0 | 0.017 | 0.002 | 0.02
1999-06-20 00:30 | 0 | 0.016 | 0.002 | 0.02
1999-06-20 01:00 | 0 | 0.022 | 0.002 | 0.025
1999-06-20 01:30 | 0 | 0.015 | 0.002 | 0.027
1999-06-20 02:00 | 0 | 0.025 | 0.002 | 0.026
1999-06-20 02:30 | 0 | 0.02 | 0.004 | 0.026
1999-06-20 03:00 | 0 | 0.006 | 0.002 | 0.026
1999-06-20 03:30 | 0 | 0.021 | 0.002 | 0.031
1999-06-20 04:00 | 0.001 | 0.03 | 0.008 | 0.036
1999-06-20 04:30 | 0 | 0.037 | 0.02 | 0.038
1999-06-20 05:00 | 0.001 | 0.035 | 0.014 | 0.038
1999-06-20 05:30 | 0.001 | 0.033 | 0.012 | 0.032
1999-06-20 06:00 | 0 | 0.031 | 0.005 | 0.026
1999-06-20 06:30 |  | 0.017
1999-06-20 07:00 | 0.002 | 0.045 | 0.034 | 0.032
1999-06-20 07:30 | 0.001 | 0.033 | 0.008 | 0.021
1999-06-20 08:00 | 0.002 | 0.053 | 0.023 | 0.028
1999-06-20 08:30 | 0.002 | 0.046 | 0.018 | 0.03
1999-06-20 09:00 | 0.004 | 0.052 | 0.056 | 0.046
1999-06-20 09:30 | 0.009 | 0.044 | 0.073 | 0.058
1999-06-20 10:00 | 0.007 | 0.049 | 0.049 | 0.059
1999-06-20 10:30 | 0.005 | 0.037 | 0.011 | 0.027
1999-06-20 11:00 | 0.004 | 0.038 | 0.014 | 0.031
1999-06-20 11:30 | 0.003 | 0.028 | 0.004 | 0.013
1999-06-20 12:00 | 0.003 | 0.022 | 0.003 | 0.007
1999-06-20 12:30 | 0.003 | 0.009 | 0.003 | 0.008
1999-06-20 13:00 | 0.004 | 0.026 | 0.004 | 0.013
1999-06-20 13:30 | 0.005 | 0.016 | 0.004 | 0.012
1999-06-20 14:00 | 0.003 | 0.014 | 0.003 | 0.009
1999-06-20 14:30 | 0.003 | 0.022 | 0.003 | 0.007
1999-06-20 15:00 | 0.002 | 0.012 | 0.002 | 0.005
1999-06-20 15:30 | 0.001 | 0.009 | 0.003 | 0.005
1999-06-20 16:00 | 0.001 | 0.012 | 0.002 | 0.004
1999-06-20 16:30 | 0.001 | 0.015 | 0.002 | 0.005
1999-06-20 17:00 | 0.001 | 0.008 | 0.002 | 0.006
1999-06-20 17:30 | 0.002 | 0.021 | 0.003 | 0.006
1999-06-20 18:00 | 0.003 | 0.013 | 0.003 | 0.01
1999-06-20 18:30 | 0.002 | 0.014 | 0.003 | 0.01
1999-06-20 19:00 | 0.002 | 0.017 | 0.002 | 0.01
1999-06-20 19:30 | 0.001 | 0.015 | 0.003 | 0.009
1999-06-20 20:00 | 0.001 | 0.02 | 0.002 | 0.012
1999-06-20 20:30 | 0 | 0.015 | 0.002 | 0.012
1999-06-20 21:00 | 0 | 0.013 | 0.002 | 0.02
1999-06-20 21:30 | 0.001 | 0.025 | 0.002 | 0.025
1999-06-20 22:00 | 0.001 | 0.023 | 0.002 | 0.014
1999-06-20 22:30 | 0.001 | 0.017 | 0.002 | 0.022
1999-06-20 23:00 | 0.001 | 0.018 | 0.002 | 0.023
1999-06-20 23:30 | 0.001 | 0.019 | 0.003 | 0.038
1999-06-21 | 0.001 | 0.017 | 0.002 | 0.028
1999-06-21 00:30 | 0.001 | 0.02 | 0.002 | 0.028
1999-06-21 01:00 | 0 | 0.017 | 0.002 | 0.028
1999-06-21 01:30 | 0.001 | 0.022 | 0.002 | 0.03
1999-06-21 02:00 | 0 | 0.014 | 0.002 | 0.029
1999-06-21 02:30 | 0.001 | 0.024 | 0.002 | 0.025
1999-06-21 03:00 | 0 | 0.016 | 0.002 | 0.023
1999-06-21 03:30 | 0 | 0.019 | 0.002 | 0.026
1999-06-21 04:00 | 0 | 0.022 | 0.002 | 0.032
1999-06-21 04:30 | 0 | 0.022 | 0.003 | 0.035
1999-06-21 05:00 | 0 | 0.029 | 0.003 | 0.035
1999-06-21 05:30 | 0 | 0.029 | 0.005 | 0.041
1999-06-21 06:00 |  | 0.026
1999-06-21 06:30 | 0.001 | 0.033 | 0.021 | 0.045
1999-06-21 07:00 | 0.002 | 0.04 | 0.027 | 0.043
1999-06-21 07:30 | 0.001 | 0.067 | 0.025 | 0.043
1999-06-21 08:00 | 0.002 | 0.071 | 0.044 | 0.044
1999-06-21 08:30 | 0.002 | 0.061 | 0.05 | 0.045
1999-06-21 09:00 | 0.001 | 0.093 | 0.029 | 0.041
1999-06-21 09:30 | 0.003 | 0.104 | 0.045 | 0.042
1999-06-21 10:00 | 0.003 | 0.087 | 0.07 | 0.045
1999-06-21 10:30 | 0.002 | 0.064 | 0.036 | 0.051
1999-06-21 11:00 | 0.001 | 0.04 | 0.015 | 0.05
1999-06-21 11:30 | 0.002 | 0.026 | 0.015 | 0.051
1999-06-21 12:00 | 0.001 | 0.025 | 0.004 | 0.033
1999-06-21 12:30 | 0 | 0.028 | 0.004 | 0.026
1999-06-21 13:00 | 0 | 0.013 | 0.005 | 0.033
1999-06-21 13:30 | 0 | 0.019 | 0.004 | 0.036
1999-06-21 14:00 | 0.001 | 0.025 | 0.01 | 0.032
1999-06-21 14:30 | 0 | 0.029 | 0.012 | 0.047
1999-06-21 15:00 | 0 | 0.018 | 0.003 | 0.019
1999-06-21 15:30 | 0.001 | 0.011 | 0.003 | 0.02
1999-06-21 16:00 | 0 | 0.015 | 0.006 | 0.03
1999-06-21 16:30 | 0 | 0.009 | 0.003 | 0.021
1999-06-21 17:00 | 0 | 0.009 | 0.003 | 0.023
1999-06-21 17:30 | 0.001 | 0.01 | 0.003 | 0.025
1999-06-21 18:00 | 0 | 0.009 | 0.003 | 0.028
1999-06-21 18:30 | 0 | 0.017 | 0.002 | 0.024
1999-06-21 19:00 | 0 | 0.012 | 0.002 | 0.031
1999-06-21 19:30 | 0 | 0.006 | 0.003 | 0.029
1999-06-21 20:00 | 0 | 0.009 | 0.002 | 0.026
1999-06-21 20:30 | 0 | 0.005 | 0.003 | 0.022
1999-06-21 21:00 | 0 | 0.014 | 0.002 | 0.019
1999-06-21 21:30 | 0 | 0.014 | 0.002 | 0.016
1999-06-21 22:00 | 0 | 0.006 | 0.002 | 0.015
1999-06-21 22:30 | 0 | 0.009 | 0.002 | 0.013
1999-06-21 23:00 | 0 | 0.011 | 0.002 | 0.012
1999-06-21 23:30 | 0 | 0.009 | 0.002 | 0.01
1999-06-22 | 0.001 | 0.021 | 0.002 | 0.013
1999-06-22 00:30 | 0 | 0.008 | 0.002 | 0.012
1999-06-22 01:00 | 0 | 0.014 | 0.002 | 0.007
1999-06-22 01:30 | 0 | 0.017 | 0.002 | 0.009
1999-06-22 02:00 | 0 | 0.004 | 0.003 | 0.009
1999-06-22 02:30 | 0 | 0.026 | 0.002 | 0.011
1999-06-22 03:00 | 0.001 | 0.015 | 0.003 | 0.013
1999-06-22 03:30 | 0 | 0.017 | 0.003 | 0.014
1999-06-22 04:00 | 0 | 0.022 | 0.003 | 0.016
1999-06-22 04:30 | 0 | 0.016 | 0.002 | 0.008
1999-06-22 05:00 | 0.001 | 0.019 | 0.003 | 0.01
1999-06-22 05:30 |  | 0.029
1999-06-22 06:00 | 0 | 0.028 | 0.003 | 0.014
1999-06-22 06:30 | 0 | 0.021 | 0.003 | 0.016
1999-06-22 07:00 | 0 | 0.032 | 0.003 | 0.013
1999-06-22 07:30 | 0 | 0.061 | 0.003 | 0.012
1999-06-22 08:00 | 0 | 0.046 | 0.004 | 0.013
1999-06-22 08:30 | 0 | 0.074 | 0.004 | 0.01
1999-06-22 09:00 | 0 | 0.079 | 0.003 | 0.009
1999-06-22 09:30 | 0 | 0.064 | 0.003 | 0.008
1999-06-22 10:00 | 0 | 0.072 | 0.004 | 0.01
1999-06-22 10:30 | 0 | 0.07 | 0.004 | 0.009
1999-06-22 11:00 | 0 | 0.084 | 0.004 | 0.009
1999-06-22 11:30 | 0.001 | 0.115 | 0.004 | 0.008
1999-06-22 12:00 | 0 | 0.124 | 0.003 | 0.006
1999-06-22 12:30 | 0 | 0.047 | 0.002 | 0.006
1999-06-22 13:00 | 0 | 0.028 | 0.003 | 0.008
1999-06-22 13:30 | 0.001 | 0.056 | 0.004 | 0.01
1999-06-22 14:00 | 0.001 | 0.06 | 0.006 | 0.014
1999-06-22 14:30 | 0 | 0.06 | 0.006 | 0.014
1999-06-22 15:00 | 0.001 | 0.061 | 0.004 | 0.009
1999-06-22 15:30 | 0.001 | 0.053 | 0.012 | 0.022
1999-06-22 16:00 | 0.001 | 0.07 | 0.008 | 0.019
1999-06-22 16:30 | 0.002 | 0.044 | 0.017 | 0.027
1999-06-22 17:00 | 0.002 | 0.042 | 0.014 | 0.024
1999-06-22 17:30 | 0.002 | 0.045 | 0.012 | 0.024
1999-06-22 18:00 | 0.003 | 0.031 | 0.017 | 0.032
1999-06-22 18:30 | 0.002 | 0.048 | 0.015 | 0.03
1999-06-22 19:00 | 0.003 | 0.047 | 0.017 | 0.033
1999-06-22 19:30 | 0.002 | 0.047 | 0.008 | 0.023
1999-06-22 20:00 | 0.001 | 0.045 | 0.013 | 0.028
1999-06-22 20:30 | 0.001 | 0.043 | 0.009 | 0.026
1999-06-22 21:00 | 0.002 | 0.037 | 0.01 | 0.028
1999-06-22 21:30 | 0.001 | 0.038 | 0.01 | 0.026
1999-06-22 22:00 | 0.001 | 0.038 | 0.007 | 0.021
1999-06-22 22:30 | 0.001 | 0.026 | 0.012 | 0.027
1999-06-22 23:00 | 0.001 | 0.034 | 0.012 | 0.027
1999-06-22 23:30 | 0.002 | 0.027 | 0.011 | 0.029
1999-06-23 | 0.001 | 0.032 | 0.005 | 0.016
1999-06-23 00:30 | 0.002 | 0.024 | 0.013 | 0.035
1999-06-23 01:00 | 0.001 | 0.028 | 0.01 | 0.026
1999-06-23 01:30 | 0.002 | 0.032 | 0.011 | 0.03
1999-06-23 02:00 | 0.002 | 0.032 | 0.013 | 0.036
1999-06-23 02:30 | 0.002 | 0.036 | 0.01 | 0.028
1999-06-23 03:00 | 0.002 | 0.027 | 0.019 | 0.042
1999-06-23 03:30 | 0.001 | 0.031 | 0.013 | 0.035
1999-06-23 04:00 | 0.001 | 0.032 | 0.007 | 0.025
1999-06-23 04:30 | 0.002 | 0.02 | 0.017 | 0.042
1999-06-23 05:00 |  | 0.035
1999-06-23 05:30 | 0.001 | 0.024 | 0.008 | 0.026
1999-06-23 06:00 | 0.002 | 0.037 | 0.012 | 0.033
1999-06-23 06:30 | 0.001 | 0.028 | 0.008 | 0.028
1999-06-23 07:00 | 0.002 | 0.048 | 0.012 | 0.032
1999-06-23 07:30 | 0.002 | 0.041 | 0.009 | 0.03
1999-06-23 08:00 | 0.002 | 0.046 | 0.022 | 0.044
1999-06-23 08:30 | 0.002 | 0.051 | 0.013 | 0.036
1999-06-23 09:00 | 0.002 | 0.032 | 0.011 | 0.027
1999-06-23 09:30 | 0.002 | 0.05 | 0.014 | 0.03
1999-06-23 10:00 | 0.002 | 0.045 | 0.014 | 0.024
1999-06-23 10:30 | 0.002 | 0.038 | 0.013 | 0.023
1999-06-23 11:00 | 0.002 | 0.042 | 0.013 | 0.022
1999-06-23 11:30 | 0.002 | 0.035 | 0.017 | 0.026
1999-06-23 12:00 | 0.002 | 0.038 | 0.015 | 0.02
1999-06-23 12:30 | 0.004 | 0.034 | 0.025 | 0.025
1999-06-23 13:00 | 0.001 | 0.031 | 0.005 | 0.01
1999-06-23 13:30 | 0.002 | 0.028 | 0.017 | 0.026
1999-06-23 14:00 | 0.001 | 0.032 | 0.007 | 0.014
1999-06-23 14:30 | 0.002 | 0.019 | 0.007 | 0.015
1999-06-23 15:00 | 0.001 | 0.028 | 0.008 | 0.013
1999-06-23 15:30 | 0.002 | 0.021 | 0.008 | 0.019
1999-06-23 16:00 | 0.001 | 0.03 | 0.009 | 0.016
1999-06-23 16:30 | 0.001 | 0.023 | 0.006 | 0.012
1999-06-23 17:00 | 0.001 | 0.022 | 0.01 | 0.018
1999-06-23 17:30 | 0.002 | 0.022 | 0.006 | 0.013
1999-06-23 18:00 | 0 | 0.024 | 0.004 | 0.011
1999-06-23 18:30 | 0.001 | 0.025 | 0.005 | 0.017
1999-06-23 19:00 | 0.001 | 0.036 | 0.003 | 0.009
1999-06-23 19:30 | 0.001 | 0.027 | 0.002 | 0.008
1999-06-23 20:00 | 0.001 | 0.021 | 0.005 | 0.016
1999-06-23 20:30 | 0.001 | 0.02 | 0.002 | 0.012
1999-06-23 21:00 | 0.001 | 0.019 | 0.002 | 0.028
1999-06-23 21:30 | 0.001 | 0.037 | 0.002 | 0.038
1999-06-23 22:00 | 0 | 0.02 | 0.002 | 0.016
1999-06-23 22:30 | 0 | 0.017 | 0.002 | 0.013
1999-06-23 23:00 | 0 | 0.016 | 0.002 | 0.028
1999-06-23 23:30 | 0 | 0.021 | 0.002 | 0.023
1999-06-24 | 0 | 0.024 | 0.002 | 0.024
1999-06-24 00:30 | 0 | 0.017 | 0.002 | 0.023
1999-06-24 01:00 | 0 | 0.038 | 0.002 | 0.02
1999-06-24 01:30 | 0.001 | 0.026 | 0.002 | 0.033
1999-06-24 02:00 | 0 | 0.036 | 0.002 | 0.038
1999-06-24 02:30 | 0 | 0.028 | 0.003 | 0.041
1999-06-24 03:00 | 0 | 0.024 | 0.003 | 0.042
1999-06-24 03:30 | 0 | 0.024 | 0.003 | 0.044
1999-06-24 04:00 | 0 | 0.025 | 0.003 | 0.044
1999-06-24 04:30 |  | 0.025
1999-06-24 05:00 | 0 | 0.029 | 0.005 | 0.049
1999-06-24 05:30 | 0.001 | 0.019 | 0.007 | 0.049
1999-06-24 06:00 | 0.001 | 0.032 | 0.012 | 0.045
1999-06-24 06:30 | 0.001 | 0.031 | 0.014 | 0.044
1999-06-24 07:00 | 0.001 | 0.044 | 0.026 | 0.042
1999-06-24 07:30 | 0.003 | 0.065 | 0.052 | 0.047
1999-06-24 08:00 | 0.003 | 0.061 | 0.053 | 0.048
1999-06-24 08:30 | 0.004 | 0.077 | 0.087 | 0.054
1999-06-24 09:00 | 0.005 | 0.071 | 0.08 | 0.052
1999-06-24 09:30 | 0.007 | 0.156 | 0.117 | 0.058
1999-06-24 10:00 | 0.008 | 0.197 | 0.1 | 0.062
1999-06-24 10:30 | 0.007 | 0.102 | 0.07 | 0.059
1999-06-24 11:00 | 0.002 | 0.053 | 0.004 | 0.015
1999-06-24 11:30 | 0.003 | 0.033 | 0.005 | 0.016
1999-06-24 12:00 | 0.002 | 0.019 | 0.004 | 0.014
1999-06-24 12:30 | 0.002 | 0.029 | 0.005 | 0.014
1999-06-24 13:00 | 0.003 | 0.032 | 0.006 | 0.022
1999-06-24 13:30 | 0.002 | 0.027 | 0.003 | 0.009
1999-06-24 14:00 | 0.001 | 0.037 | 0.003 | 0.009
1999-06-24 14:30 | 0.001 | 0.033 | 0.003 | 0.01
1999-06-24 15:00 | 0.001 | 0.041 | 0.008 | 0.017
1999-06-24 15:30 | 0.002 | 0.037 | 0.006 | 0.021
1999-06-24 16:00 | 0.001 | 0.033 | 0.003 | 0.01
1999-06-24 16:30 | 0.001 | 0.032 | 0.003 | 0.011
1999-06-24 17:00 | 0.001 | 0.025 | 0.003 | 0.008
1999-06-24 17:30 | 0.001 | 0.028 | 0.003 | 0.009
1999-06-24 18:00 | 0.001 | 0.025 | 0.003 | 0.013
1999-06-24 18:30 | 0 | 0.029 | 0.003 | 0.014
1999-06-24 19:00 | 0.001 | 0.028 | 0.003 | 0.022
1999-06-24 19:30 | 0 | 0.031 | 0.003 | 0.017
1999-06-24 20:00 | 0.001 | 0.031 | 0.003 | 0.032
1999-06-24 20:30 | 0.001 | 0.04 | 0.002 | 0.023
1999-06-24 21:00 | 0.001 | 0.03 | 0.002 | 0.025
1999-06-24 21:30 | 0.001 | 0.034 | 0.002 | 0.032
1999-06-24 22:00 | 0 | 0.03 | 0.002 | 0.032
1999-06-24 22:30 | 0 | 0.031 | 0.003 | 0.039
1999-06-24 23:00 | 0 | 0.036 | 0.002 | 0.036
1999-06-24 23:30 | 0.001 | 0.03 | 0.002 | 0.034
1999-06-25 | 0 | 0.035 | 0.002 | 0.036
1999-06-25 00:30 | 0.001 | 0.024 | 0.002 | 0.034
1999-06-25 01:00 | 0 | 0.031 | 0.002 | 0.031
1999-06-25 01:30
1999-06-25 02:00
1999-06-25 02:30
1999-06-25 03:00
1999-06-25 03:30
1999-06-25 04:00
1999-06-25 04:30
1999-06-25 05:00
1999-06-25 05:30
1999-06-25 06:00
1999-06-25 06:30
1999-06-25 07:00
1999-06-25 07:30
1999-06-25 08:00
1999-06-25 08:30
1999-06-25 09:00
1999-06-25 09:30
1999-06-25 10:00
1999-06-25 10:30
1999-06-25 11:00
1999-06-25 11:30
1999-06-25 12:00
1999-06-25 12:30
1999-06-25 13:00
1999-06-25 13:30
1999-06-25 14:00
1999-06-25 14:30
1999-06-25 15:00
1999-06-25 15:30
1999-06-25 16:00
1999-06-25 16:30
1999-06-25 17:00
1999-06-25 17:30
1999-06-25 18:00
1999-06-25 18:30
1999-06-25 19:00
1999-06-25 19:30
1999-06-25 20:00
1999-06-25 20:30
1999-06-25 21:00
1999-06-25 21:30
1999-06-25 22:00
1999-06-25 22:30
1999-06-25 23:00
1999-06-25 23:30
1999-06-26
1999-06-26 00:30
1999-06-26 01:00
1999-06-26 01:30
1999-06-26 02:00
1999-06-26 02:30
1999-06-26 03:00
1999-06-26 03:30
1999-06-26 04:00
1999-06-26 04:30
1999-06-26 05:00
1999-06-26 05:30
1999-06-26 06:00
1999-06-26 06:30
1999-06-26 07:00
1999-06-26 07:30
1999-06-26 08:00
1999-06-26 08:30
1999-06-26 09:00
1999-06-26 09:30
1999-06-26 10:00
1999-06-26 10:30
1999-06-26 11:00
1999-06-26 11:30
1999-06-26 12:00
1999-06-26 12:30
1999-06-26 13:00
1999-06-26 13:30
1999-06-26 14:00
1999-06-26 14:30
1999-06-26 15:00
1999-06-26 15:30
1999-06-26 16:00
1999-06-26 16:30
1999-06-26 17:00
1999-06-26 17:30
1999-06-26 18:00
1999-06-26 18:30
1999-06-26 19:00
1999-06-26 19:30
1999-06-26 20:00
1999-06-26 20:30
1999-06-26 21:00
1999-06-26 21:30
1999-06-26 22:00
1999-06-26 22:30
1999-06-26 23:00
1999-06-26 23:30
1999-06-27
1999-06-27 00:30
1999-06-27 01:00
1999-06-27 01:30
1999-06-27 02:00
1999-06-27 02:30
1999-06-27 03:00
1999-06-27 03:30
1999-06-27 04:00
1999-06-27 04:30
1999-06-27 05:00
1999-06-27 05:30
1999-06-27 06:00
1999-06-27 06:30
1999-06-27 07:00
1999-06-27 07:30
1999-06-27 08:00
1999-06-27 08:30
1999-06-27 09:00
1999-06-27 09:30
1999-06-27 10:00
1999-06-27 10:30
1999-06-27 11:00
1999-06-27 11:30
1999-06-27 12:00
1999-06-27 12:30
1999-06-27 13:00
1999-06-27 13:30
1999-06-27 14:00
1999-06-27 14:30
1999-06-27 15:00
1999-06-27 15:30
1999-06-27 16:00
1999-06-27 16:30
1999-06-27 17:00
1999-06-27 17:30
1999-06-27 18:00
1999-06-27 18:30
1999-06-27 19:00
1999-06-27 19:30
1999-06-27 20:00
1999-06-27 20:30
1999-06-27 21:00
1999-06-27 21:30
1999-06-27 22:00
1999-06-27 22:30
1999-06-27 23:00
1999-06-27 23:30
1999-06-28
1999-06-28 00:30
1999-06-28 01:00
1999-06-28 01:30
1999-06-28 02:00
1999-06-28 02:30
1999-06-28 03:00
1999-06-28 03:30
1999-06-28 04:00
1999-06-28 04:30
1999-06-28 05:00
1999-06-28 05:30
1999-06-28 06:00
1999-06-28 06:30
1999-06-28 07:00
1999-06-28 07:30
1999-06-28 08:00
1999-06-28 08:30
1999-06-28 09:00
1999-06-28 09:30
1999-06-28 10:00
1999-06-28 10:30
1999-06-28 11:00
1999-06-28 11:30
1999-06-28 12:00
1999-06-28 12:30
1999-06-28 13:00
1999-06-28 13:30
1999-06-28 14:00
1999-06-28 14:30
1999-06-28 15:00
1999-06-28 15:30
1999-06-28 16:00
1999-06-28 16:30
1999-06-28 17:00
1999-06-28 17:30
1999-06-28 18:00
1999-06-28 18:30
1999-06-28 19:00
1999-06-28 19:30
1999-06-28 20:00
1999-06-28 20:30
1999-06-28 21:00
1999-06-28 21:30
1999-06-28 22:00
1999-06-28 22:30
1999-06-28 23:00
1999-06-28 23:30
1999-06-29
1999-06-29 00:30
1999-06-29 01:00
1999-06-29 01:30
1999-06-29 02:00
1999-06-29 02:30
1999-06-29 03:00
1999-06-29 03:30
1999-06-29 04:00
1999-06-29 04:30
1999-06-29 05:00
1999-06-29 05:30
1999-06-29 06:00
1999-06-29 06:30
1999-06-29 07:00
1999-06-29 07:30
1999-06-29 08:00
1999-06-29 08:30
1999-06-29 09:00
1999-06-29 09:30
1999-06-29 10:00
1999-06-29 10:30
1999-06-29 11:00 | 0.002 | 0.03 | 0.006 | 0.019
1999-06-29 11:30 | 0.003 | 0.028 | 0.007 | 0.022
1999-06-29 12:00 | 0.002 | 0.022 | 0.004 | 0.009
1999-06-29 12:30 | 0.002 | 0.017 | 0.003 | 0.008
1999-06-29 13:00 | 0.002 | 0.019 | 0.003 | 0.007
1999-06-29 13:30 | 0.001 | 0.019 | 0.003 | 0.006
1999-06-29 14:00 | 0.002 | 0.025 | 0.003 | 0.006
1999-06-29 14:30 | 0.002 | 0.014 | 0.003 | 0.008
1999-06-29 15:00 | 0.002 | 0.024 | 0.002 | 0.009
1999-06-29 15:30 | 0.002 | 0.03 | 0.002 | 0.009
1999-06-29 16:00 | 0.001 | 0.014 | 0.003 | 0.009
1999-06-29 16:30 | 0.002 | 0.024 | 0.003 | 0.009
1999-06-29 17:00 | 0.002 | 0.029 | 0.003 | 0.014
1999-06-29 17:30 | 0.002 | 0.028 | 0.003 | 0.012
1999-06-29 18:00 | 0.001 | 0.028 | 0.003 | 0.01
1999-06-29 18:30 | 0.002 | 0.047 | 0.003 | 0.017
1999-06-29 19:00 | 0.001 | 0.034 | 0.003 | 0.017
1999-06-29 19:30 | 0.001 | 0.034 | 0.003 | 0.02
1999-06-29 20:00 | 0.001 | 0.031 | 0.003 | 0.019
1999-06-29 20:30 | 0.001 | 0.029 | 0.002 | 0.017
1999-06-29 21:00 | 0.001 | 0.034 | 0.002 | 0.015
1999-06-29 21:30 | 0 | 0.031 | 0.002 | 0.028
1999-06-29 22:00 | 0 | 0.026 | 0.002 | 0.027
1999-06-29 22:30 | 0 | 0.03 | 0.002 | 0.026
1999-06-29 23:00 | 0.001 | 0.027 | 0.002 | 0.03
1999-06-29 23:30 | 0 | 0.029 | 0.002 | 0.031
1999-06-30 | 0.001 | 0.028 | 0.002 | 0.027
1999-06-30 00:30 | 0.001 | 0.024 | 0.002 | 0.027
1999-06-30 01:00 | 0.001 | 0.025 | 0.002 | 0.025
1999-06-30 01:30 | 0.001 | 0.028 | 0.002 | 0.021
1999-06-30 02:00 | 0.001 | 0.029 | 0.002 | 0.019
1999-06-30 02:30 | 0.001 | 0.036 | 0.002 | 0.02
1999-06-30 03:00 | 0.001 | 0.025 | 0.002 | 0.023
1999-06-30 03:30 | 0 | 0.024 | 0.002 | 0.028
1999-06-30 04:00 | 0 | 0.025 | 0.002 | 0.028
1999-06-30 04:30 | 0 | 0.031 | 0.002 | 0.029
1999-06-30 05:00 | 0.001 | 0.032 | 0.003 | 0.034
1999-06-30 05:30 | 0 | 0.026 | 0.005 | 0.036
1999-06-30 06:00 | 0.001 | 0.033 | 0.007 | 0.033
1999-06-30 06:30 | 0.001 | 0.037 | 0.007 | 0.03
1999-06-30 07:00 | 0 | 0.031 | 0.01 | 0.031
1999-06-30 07:30 | 0.001 | 0.048 | 0.012 | 0.03
1999-06-30 08:00 | 0.001 | 0.05 | 0.012 | 0.029
1999-06-30 08:30 | 0.001 | 0.045 | 0.011 | 0.028
1999-06-30 09:00 | 0.001 | 0.051 | 0.008 | 0.026
1999-06-30 09:30 | 0.002 | 0.072 | 0.009 | 0.028
1999-06-30 10:00 | 0.002 | 0.056 | 0.007 | 0.023
1999-06-30 10:30 | 0.003 | 0.043 | 0.007 | 0.022
1999-06-30 11:00 |  | 0.048
1999-06-30 11:30 | 0.003 | 0.032 | 0.004 | 0.012
1999-06-30 12:00 | 0.003 | 0.031 | 0.004 | 0.009
1999-06-30 12:30 | 0.002 | 0.028 | 0.003 | 0.009
1999-06-30 13:00 | 0.002 | 0.026 | 0.003 | 0.008
1999-06-30 13:30 | 0.003 | 0.03 | 0.003 | 0.009
1999-06-30 14:00 | 0.003 | 0.029 | 0.003 | 0.008
1999-06-30 14:30 | 0.002 | 0.023 | 0.003 | 0.008
1999-06-30 15:00 | 0.002 | 0.027 | 0.003 | 0.008
1999-06-30 15:30 | 0.002 | 0.018 | 0.004 | 0.009
1999-06-30 16:00 | 0.002 | 0.038 | 0.003 | 0.006
1999-06-30 16:30 | 0.002 | 0.017 | 0.003 | 0.007
1999-06-30 17:00 | 0.002 | 0.022 | 0.003 | 0.012
1999-06-30 17:30 | 0.002 | 0.028 | 0.002 | 0.007
1999-06-30 18:00 | 0.001 | 0.044 | 0.003 | 0.004
1999-06-30 18:30 | 0.002 | 0.025 | 0.003 | 0.01
1999-06-30 19:00 | 0.001 | 0.024 | 0.002 | 0.007
1999-06-30 19:30 | 0.001 | 0.026 | 0.003 | 0.006
1999-06-30 20:00 | 0 | 0.018 | 0.002 | 0.013
1999-06-30 20:30 | 0.001 | 0.044 | 0.002 | 0.011
1999-06-30 21:00 | 0.001 | 0.026 | 0.002 | 0.011
1999-06-30 21:30 | 0.001 | 0.036 | 0.002 | 0.019
1999-06-30 22:00 | 0.001 | 0.036 | 0.002 | 0.017
1999-06-30 22:30 | 0.001 | 0.028 | 0.002 | 0.025
1999-06-30 23:00 | 0.001 | 0.026 | 0.002 | 0.015
1999-06-30 23:30 | 0.001 | 0.024 | 0.002 | 0.013
1999-07-01 | 0.001 | 0.026 | 0.002 | 0.017