## Tabelle1
Station: | Grundls. | Grundls.
Messwert: | SO2 | O3
MW-Typ: | HMW | HMW
Einheit: | mg/m³ | mg/m³
01.04.94 00:30 - 01.05.94 00:00
1994-04-01 00:30 | 0 | 0.082
1994-04-01 01:00 | 0 | 0.078
1994-04-01 01:30 | 0 | 0.076
1994-04-01 02:00 | 0 | 0.077
1994-04-01 02:30 | 0 | 0.07
1994-04-01 03:00 | 0 | 0.069
1994-04-01 03:30 | 0 | 0.068
1994-04-01 04:00 | 0 | 0.07
1994-04-01 04:30 | 0 | 0.07
1994-04-01 05:00 | 0 | 0.068
1994-04-01 05:30 | 0 | 0.065
1994-04-01 06:00 | 0 | 0.063
1994-04-01 06:30 | 0 | 0.063
1994-04-01 07:00 | 0 | 0.062
1994-04-01 07:30 | 0 | 0.064
1994-04-01 08:00 | 0 | 0.069
1994-04-01 08:30 | 0 | 0.072
1994-04-01 09:00 | 0.001 | 0.077
1994-04-01 09:30 | 0.001 | 0.084
1994-04-01 10:00 | 0.002 | 0.098
1994-04-01 10:30 | 0.002 | 0.11
1994-04-01 11:00 | 0.001 | 0.11
1994-04-01 11:30 | 0.001 | 0.11
1994-04-01 12:00 | 0 | 0.109
1994-04-01 12:30 | 0 | 0.11
1994-04-01 13:00 | 0 | 0.108
1994-04-01 13:30 | 0 | 0.107
1994-04-01 14:00 | 0 | 0.106
1994-04-01 14:30 | 0 | 0.107
1994-04-01 15:00 | 0 | 0.105
1994-04-01 15:30 | 0 | 0.104
1994-04-01 16:00 | 0 | 0.101
1994-04-01 16:30 | 0 | 0.101
1994-04-01 17:00 | 0 | 0.099
1994-04-01 17:30 | 0 | 0.099
1994-04-01 18:00 |  | 0.091
1994-04-01 18:30 |  | 0.077
1994-04-01 19:00 | 0.001 | 0.075
1994-04-01 19:30 | 0.001 | 0.074
1994-04-01 20:00 | 0.001 | 0.079
1994-04-01 20:30 | 0.001 | 0.082
1994-04-01 21:00 | 0 | 0.084
1994-04-01 21:30 | 0 | 0.082
1994-04-01 22:00 | 0.001 | 0.087
1994-04-01 22:30 | 0.001 | 0.087
1994-04-01 23:00 | 0.001 | 0.089
1994-04-01 23:30 | 0.001 | 0.083
1994-04-02 | 0.001 | 0.084
1994-04-02 00:30 | 0.001 | 0.086
1994-04-02 01:00 | 0 | 0.086
1994-04-02 01:30 | 0.001 | 0.084
1994-04-02 02:00 | 0.001 | 0.081
1994-04-02 02:30 | 0.001 | 0.083
1994-04-02 03:00 | 0.001 | 0.084
1994-04-02 03:30 | 0.001 | 0.086
1994-04-02 04:00 | 0.001 | 0.087
1994-04-02 04:30 | 0 | 0.088
1994-04-02 05:00 | 0.001 | 0.088
1994-04-02 05:30 | 0.001 | 0.088
1994-04-02 06:00 | 0.001 | 0.088
1994-04-02 06:30 | 0.001 | 0.088
1994-04-02 07:00 | 0.001 | 0.086
1994-04-02 07:30 | 0.001 | 0.086
1994-04-02 08:00 | 0.001 | 0.087
1994-04-02 08:30 | 0.001 | 0.085
1994-04-02 09:00 | 0.001 | 0.082
1994-04-02 09:30 | 0.001 | 0.081
1994-04-02 10:00 | 0.001 | 0.079
1994-04-02 10:30 | 0.001 | 0.078
1994-04-02 11:00 | 0 | 0.076
1994-04-02 11:30 | 0.001 | 0.075
1994-04-02 12:00 | 0.001 | 0.075
1994-04-02 12:30 | 0.001 | 0.076
1994-04-02 13:00 | 0.001 | 0.076
1994-04-02 13:30 | 0.001 | 0.08
1994-04-02 14:00 | 0.001 | 0.078
1994-04-02 14:30 | 0.001 | 0.078
1994-04-02 15:00 | 0.001 | 0.078
1994-04-02 15:30 | 0.001 | 0.083
1994-04-02 16:00 | 0.001 | 0.085
1994-04-02 16:30 | 0.001 | 0.085
1994-04-02 17:00 | 0.001 | 0.083
1994-04-02 17:30 |  | 0.082
1994-04-02 18:00 |  | 0.082
1994-04-02 18:30 | 0 | 0.08
1994-04-02 19:00 | 0 | 0.083
1994-04-02 19:30 | 0 | 0.081
1994-04-02 20:00 | 0 | 0.08
1994-04-02 20:30 | 0 | 0.079
1994-04-02 21:00 | 0 | 0.081
1994-04-02 21:30 | 0 | 0.081
1994-04-02 22:00 | 0 | 0.081
1994-04-02 22:30 | 0 | 0.078
1994-04-02 23:00 | 0 | 0.079
1994-04-02 23:30 | 0 | 0.078
1994-04-03 | 0 | 0.078
1994-04-03 00:30 | 0 | 0.078
1994-04-03 01:00 | 0 | 0.076
1994-04-03 01:30 | 0 | 0.077
1994-04-03 02:00 | 0 | 0.076
1994-04-03 02:30 | 0 | 0.076
1994-04-03 03:00 | 0 | 0.076
1994-04-03 03:30 | 0 | 0.076
1994-04-03 04:00 | 0 | 0.076
1994-04-03 04:30 | 0 | 0.074
1994-04-03 05:00 | 0 | 0.078
1994-04-03 05:30 | 0 | 0.081
1994-04-03 06:00 | 0 | 0.081
1994-04-03 06:30 | 0 | 0.079
1994-04-03 07:00 | 0 | 0.074
1994-04-03 07:30 | 0 | 0.076
1994-04-03 08:00 | 0 | 0.076
1994-04-03 08:30 | 0 | 0.074
1994-04-03 09:00 | 0 | 0.075
1994-04-03 09:30 | 0 | 0.074
1994-04-03 10:00 | 0 | 0.073
1994-04-03 10:30 | 0 | 0.073
1994-04-03 11:00 | 0 | 0.075
1994-04-03 11:30 | 0 | 0.074
1994-04-03 12:00 | 0 | 0.072
1994-04-03 12:30 | 0 | 0.07
1994-04-03 13:00 | 0 | 0.071
1994-04-03 13:30 | 0 | 0.071
1994-04-03 14:00 | 0 | 0.07
1994-04-03 14:30 | 0 | 0.072
1994-04-03 15:00 | 0 | 0.074
1994-04-03 15:30 | 0 | 0.077
1994-04-03 16:00 | 0 | 0.078
1994-04-03 16:30 | 0 | 0.083
1994-04-03 17:00 |  | 0.084
1994-04-03 17:30 |  | 0.081
1994-04-03 18:00 | 0.001 | 0.076
1994-04-03 18:30 | 0.001 | 0.081
1994-04-03 19:00 | 0.001 | 0.078
1994-04-03 19:30 | 0.001 | 0.073
1994-04-03 20:00 | 0.001 | 0.073
1994-04-03 20:30 | 0.001 | 0.07
1994-04-03 21:00 | 0.001 | 0.069
1994-04-03 21:30 | 0.001 | 0.069
1994-04-03 22:00 | 0.001 | 0.07
1994-04-03 22:30 | 0.001 | 0.072
1994-04-03 23:00 | 0.001 | 0.069
1994-04-03 23:30 | 0.001 | 0.07
1994-04-04 | 0.001 | 0.071
1994-04-04 00:30 | 0.001 | 0.072
1994-04-04 01:00 | 0.001 | 0.071
1994-04-04 01:30 | 0.001 | 0.065
1994-04-04 02:00 | 0.001 | 0.062
1994-04-04 02:30 | 0.001 | 0.066
1994-04-04 03:00 | 0.001 | 0.07
1994-04-04 03:30 | 0.001 | 0.072
1994-04-04 04:00 | 0.001 | 0.067
1994-04-04 04:30 | 0.001 | 0.067
1994-04-04 05:00 | 0.001 | 0.064
1994-04-04 05:30 | 0.001 | 0.063
1994-04-04 06:00 | 0.001 | 0.064
1994-04-04 06:30 | 0.001 | 0.067
1994-04-04 07:00 | 0.001 | 0.068
1994-04-04 07:30 | 0.001 | 0.067
1994-04-04 08:00 | 0.001 | 0.066
1994-04-04 08:30 | 0.001 | 0.065
1994-04-04 09:00 | 0.001 | 0.066
1994-04-04 09:30 | 0.001 | 0.067
1994-04-04 10:00 | 0.001 | 0.07
1994-04-04 10:30 | 0.001 | 0.083
1994-04-04 11:00 | 0.001 | 0.085
1994-04-04 11:30 | 0.002 | 0.085
1994-04-04 12:00 | 0.002 | 0.086
1994-04-04 12:30 | 0.002 | 0.087
1994-04-04 13:00 | 0.002 | 0.087
1994-04-04 13:30 | 0.001 | 0.088
1994-04-04 14:00 | 0.001 | 0.089
1994-04-04 14:30 | 0.001 | 0.089
1994-04-04 15:00 | 0.001 | 0.091
1994-04-04 15:30 | 0.001 | 0.094
1994-04-04 16:00 | 0.001 | 0.096
1994-04-04 16:30 |  | 0.096
1994-04-04 17:00 |  | 0.097
1994-04-04 17:30 | 0 | 0.097
1994-04-04 18:00 | 0 | 0.096
1994-04-04 18:30 | 0 | 0.095
1994-04-04 19:00 | 0 | 0.094
1994-04-04 19:30 | 0 | 0.093
1994-04-04 20:00 | 0 | 0.091
1994-04-04 20:30 | 0 | 0.088
1994-04-04 21:00 | 0 | 0.083
1994-04-04 21:30 | 0 | 0.082
1994-04-04 22:00 | 0 | 0.081
1994-04-04 22:30 | 0.001 | 0.086
1994-04-04 23:00 | 0 | 0.086
1994-04-04 23:30 | 0 | 0.084
1994-04-05 | 0 | 0.081
1994-04-05 00:30 | 0 | 0.076
1994-04-05 01:00 | 0 | 0.072
1994-04-05 01:30 | 0.001 | 0.073
1994-04-05 02:00 | 0 | 0.08
1994-04-05 02:30 | 0 | 0.08
1994-04-05 03:00 | 0 | 0.081
1994-04-05 03:30 | 0 | 0.082
1994-04-05 04:00 | 0 | 0.077
1994-04-05 04:30 | 0 | 0.077
1994-04-05 05:00 | 0.001 | 0.077
1994-04-05 05:30 | 0 | 0.076
1994-04-05 06:00 | 0 | 0.074
1994-04-05 06:30 | 0 | 0.072
1994-04-05 07:00 | 0.001 | 0.072
1994-04-05 07:30 | 0 | 0.069
1994-04-05 08:00 | 0 | 0.07
1994-04-05 08:30 | 0 | 0.07
1994-04-05 09:00 | 0.001 | 0.07
1994-04-05 09:30 | 0 | 0.069
1994-04-05 10:00 | 0.001 | 0.069
1994-04-05 10:30 | 0.001 | 0.069
1994-04-05 11:00 | 0.001 | 0.07
1994-04-05 11:30 | 0.001 | 0.07
1994-04-05 12:00 | 0.001 | 0.071
1994-04-05 12:30 | 0 | 0.075
1994-04-05 13:00 | 0 | 0.076
1994-04-05 13:30 | 0.001 | 0.076
1994-04-05 14:00 | 0 | 0.077
1994-04-05 14:30 | 0 | 0.079
1994-04-05 15:00 | 0 | 0.078
1994-04-05 15:30 | 0 | 0.076
1994-04-05 16:00 |  | 0.077
1994-04-05 16:30 |  | 0.077
1994-04-05 17:00 | 0 | 0.075
1994-04-05 17:30 | 0 | 0.076
1994-04-05 18:00 | 0 | 0.078
1994-04-05 18:30 | 0 | 0.074
1994-04-05 19:00 | 0 | 0.075
1994-04-05 19:30 | 0 | 0.071
1994-04-05 20:00 | 0 | 0.068
1994-04-05 20:30 | 0 | 0.073
1994-04-05 21:00 | 0 | 0.07
1994-04-05 21:30 | 0 | 0.07
1994-04-05 22:00 | 0 | 0.069
1994-04-05 22:30 | 0 | 0.067
1994-04-05 23:00 | 0 | 0.064
1994-04-05 23:30 | 0 | 0.065
1994-04-06 | 0 | 0.063
1994-04-06 00:30 | 0 | 0.064
1994-04-06 01:00 | 0 | 0.066
1994-04-06 01:30 | 0 | 0.067
1994-04-06 02:00 | 0 | 0.067
1994-04-06 02:30 | 0 | 0.066
1994-04-06 03:00 | 0 | 0.065
1994-04-06 03:30 | 0 | 0.061
1994-04-06 04:00 | 0 | 0.062
1994-04-06 04:30 | 0 | 0.056
1994-04-06 05:00 | 0 | 0.057
1994-04-06 05:30 | 0 | 0.057
1994-04-06 06:00 | 0 | 0.055
1994-04-06 06:30 | 0 | 0.054
1994-04-06 07:00 | 0 | 0.051
1994-04-06 07:30 | 0 | 0.063
1994-04-06 08:00 | 0 | 0.057
1994-04-06 08:30 | 0 | 0.059
1994-04-06 09:00 | 0 | 0.064
1994-04-06 09:30 | 0 | 0.065
1994-04-06 10:00 | 0 | 0.065
1994-04-06 10:30 | 0 | 0.064
1994-04-06 11:00 | 0 | 0.064
1994-04-06 11:30 | 0 | 0.074
1994-04-06 12:00 | 0 | 0.072
1994-04-06 12:30 | 0 | 0.077
1994-04-06 13:00 | 0 | 0.077
1994-04-06 13:30 | 0 | 0.078
1994-04-06 14:00 | 0 | 0.079
1994-04-06 14:30 | 0 | 0.079
1994-04-06 15:00 | 0 | 0.079
1994-04-06 15:30 |  | 0.077
1994-04-06 16:00 |  | 0.079
1994-04-06 16:30 | 0 | 0.081
1994-04-06 17:00 | 0 | 0.081
1994-04-06 17:30 | 0 | 0.078
1994-04-06 18:00 | 0 | 0.078
1994-04-06 18:30 | 0 | 0.079
1994-04-06 19:00 | 0 | 0.079
1994-04-06 19:30 | 0 | 0.078
1994-04-06 20:00 | 0 | 0.078
1994-04-06 20:30 | 0 | 0.075
1994-04-06 21:00 | 0 | 0.075
1994-04-06 21:30 | 0 | 0.076
1994-04-06 22:00 | 0.001 | 0.075
1994-04-06 22:30 | 0 | 0.075
1994-04-06 23:00 | 0 | 0.072
1994-04-06 23:30 | 0.001 | 0.071
1994-04-07 | 0.001 | 0.069
1994-04-07 00:30 | 0.001 | 0.069
1994-04-07 01:00 | 0.001 | 0.068
1994-04-07 01:30 | 0.001 | 0.067
1994-04-07 02:00 | 0.001 | 0.067
1994-04-07 02:30 | 0 | 0.068
1994-04-07 03:00 | 0 | 0.07
1994-04-07 03:30 | 0 | 0.07
1994-04-07 04:00 | 0 | 0.069
1994-04-07 04:30 | 0 | 0.07
1994-04-07 05:00 | 0 | 0.07
1994-04-07 05:30 | 0 | 0.069
1994-04-07 06:00 | 0 | 0.068
1994-04-07 06:30 | 0.001 | 0.065
1994-04-07 07:00 | 0 | 0.064
1994-04-07 07:30 | 0 | 0.064
1994-04-07 08:00
1994-04-07 08:30
1994-04-07 09:00
1994-04-07 09:30
1994-04-07 10:00
1994-04-07 10:30 | 0.001
1994-04-07 11:00 | 0
1994-04-07 11:30 | 0 | 0.071
1994-04-07 12:00 | 0 | 0.077
1994-04-07 12:30 | 0 | 0.076
1994-04-07 13:00 | 0 | 0.08
1994-04-07 13:30 | 0 | 0.083
1994-04-07 14:00 | 0 | 0.083
1994-04-07 14:30 | 0 | 0.087
1994-04-07 15:00 | 0.001 | 0.089
1994-04-07 15:30 | 0 | 0.091
1994-04-07 16:00 | 0 | 0.092
1994-04-07 16:30 | 0 | 0.094
1994-04-07 17:00 | 0 | 0.094
1994-04-07 17:30 | 0 | 0.093
1994-04-07 18:00 | 0 | 0.086
1994-04-07 18:30 | 0 | 0.083
1994-04-07 19:00 | 0 | 0.087
1994-04-07 19:30 | 0 | 0.091
1994-04-07 20:00 | 0 | 0.089
1994-04-07 20:30 | 0 | 0.085
1994-04-07 21:00 | 0 | 0.082
1994-04-07 21:30 | 0 | 0.082
1994-04-07 22:00 | 0 | 0.084
1994-04-07 22:30 | 0 | 0.084
1994-04-07 23:00 | 0 | 0.083
1994-04-07 23:30 | 0 | 0.083
1994-04-08 | 0 | 0.083
1994-04-08 00:30 | 0 | 0.081
1994-04-08 01:00 | 0 | 0.082
1994-04-08 01:30 | 0 | 0.081
1994-04-08 02:00 | 0 | 0.081
1994-04-08 02:30 | 0 | 0.079
1994-04-08 03:00 | 0 | 0.077
1994-04-08 03:30 | 0 | 0.078
1994-04-08 04:00 | 0 | 0.078
1994-04-08 04:30 | 0 | 0.079
1994-04-08 05:00 | 0 | 0.078
1994-04-08 05:30 | 0 | 0.076
1994-04-08 06:00 | 0 | 0.078
1994-04-08 06:30 | 0 | 0.075
1994-04-08 07:00 | 0 | 0.073
1994-04-08 07:30 | 0 | 0.075
1994-04-08 08:00 | 0 | 0.072
1994-04-08 08:30 | 0 | 0.067
1994-04-08 09:00 | 0 | 0.068
1994-04-08 09:30 | 0 | 0.059
1994-04-08 10:00 |  | 0.067
1994-04-08 10:30 | 0.008 | 0.04
1994-04-08 11:00 | 0.002 | 0.059
1994-04-08 11:30 | 0.001 | 0.061
1994-04-08 12:00 | 0 | 0.061
1994-04-08 12:30 | 0 | 0.063
1994-04-08 13:00 | 0 | 0.064
1994-04-08 13:30 | 0 | 0.066
1994-04-08 14:00 | 0 | 0.069
1994-04-08 14:30 | 0 | 0.073
1994-04-08 15:00 | 0 | 0.074
1994-04-08 15:30 | 0 | 0.071
1994-04-08 16:00 | 0 | 0.072
1994-04-08 16:30 | 0 | 0.071
1994-04-08 17:00 | 0 | 0.073
1994-04-08 17:30 | 0 | 0.075
1994-04-08 18:00 | 0 | 0.074
1994-04-08 18:30 | 0 | 0.072
1994-04-08 19:00 | 0 | 0.077
1994-04-08 19:30 | 0 | 0.079
1994-04-08 20:00 | 0 | 0.078
1994-04-08 20:30 | 0 | 0.075
1994-04-08 21:00 | 0 | 0.077
1994-04-08 21:30 | 0 | 0.068
1994-04-08 22:00 | 0.001 | 0.062
1994-04-08 22:30 | 0 | 0.063
1994-04-08 23:00 | 0 | 0.068
1994-04-08 23:30 | 0 | 0.064
1994-04-09 | 0 | 0.064
1994-04-09 00:30 | 0 | 0.07
1994-04-09 01:00 | 0 | 0.059
1994-04-09 01:30 | 0 | 0.063
1994-04-09 02:00 | 0 | 0.062
1994-04-09 02:30 | 0 | 0.062
1994-04-09 03:00 | 0 | 0.059
1994-04-09 03:30 | 0 | 0.06
1994-04-09 04:00 | 0 | 0.058
1994-04-09 04:30 | 0 | 0.063
1994-04-09 05:00 | 0 | 0.059
1994-04-09 05:30 | 0 | 0.061
1994-04-09 06:00 | 0 | 0.058
1994-04-09 06:30 | 0 | 0.054
1994-04-09 07:00 | 0 | 0.059
1994-04-09 07:30 | 0 | 0.061
1994-04-09 08:00 | 0 | 0.067
1994-04-09 08:30 | 0 | 0.062
1994-04-09 09:00 | 0 | 0.065
1994-04-09 09:30 |  | 0.067
1994-04-09 10:00 | 0 | 0.075
1994-04-09 10:30 | 0 | 0.088
1994-04-09 11:00 | 0 | 0.09
1994-04-09 11:30 | 0 | 0.091
1994-04-09 12:00 | 0 | 0.093
1994-04-09 12:30 | 0 | 0.094
1994-04-09 13:00 | 0.001 | 0.096
1994-04-09 13:30 | 0 | 0.096
1994-04-09 14:00 | 0 | 0.098
1994-04-09 14:30 | 0 | 0.098
1994-04-09 15:00 | 0.001 | 0.097
1994-04-09 15:30 | 0 | 0.098
1994-04-09 16:00 | 0 | 0.1
1994-04-09 16:30 | 0 | 0.1
1994-04-09 17:00 | 0 | 0.1
1994-04-09 17:30 | 0 | 0.095
1994-04-09 18:00 | 0 | 0.094
1994-04-09 18:30 | 0 | 0.093
1994-04-09 19:00 | 0 | 0.092
1994-04-09 19:30 | 0.001 | 0.089
1994-04-09 20:00 | 0.001 | 0.087
1994-04-09 20:30 | 0.001 | 0.086
1994-04-09 21:00 | 0.001 | 0.08
1994-04-09 21:30 | 0.001 | 0.08
1994-04-09 22:00 | 0.001 | 0.078
1994-04-09 22:30 | 0.001 | 0.077
1994-04-09 23:00 | 0.001 | 0.079
1994-04-09 23:30 | 0 | 0.075
1994-04-10 | 0.001 | 0.075
1994-04-10 00:30 | 0.001 | 0.074
1994-04-10 01:00 | 0.001 | 0.077
1994-04-10 01:30 | 0.001 | 0.074
1994-04-10 02:00 | 0.001 | 0.076
1994-04-10 02:30 | 0.001 | 0.075
1994-04-10 03:00 | 0 | 0.072
1994-04-10 03:30 | 0 | 0.07
1994-04-10 04:00 | 0 | 0.072
1994-04-10 04:30 | 0 | 0.065
1994-04-10 05:00 | 0 | 0.068
1994-04-10 05:30 | 0.001 | 0.073
1994-04-10 06:00 | 0 | 0.076
1994-04-10 06:30 | 0.001 | 0.068
1994-04-10 07:00 | 0.002 | 0.063
1994-04-10 07:30 | 0.001 | 0.071
1994-04-10 08:00 | 0.002 | 0.063
1994-04-10 08:30 | 0.002 | 0.068
1994-04-10 09:00 |  | 0.074
1994-04-10 09:30 | 0 | 0.078
1994-04-10 10:00 | 0 | 0.078
1994-04-10 10:30 | 0 | 0.077
1994-04-10 11:00 | 0 | 0.075
1994-04-10 11:30 | 0 | 0.076
1994-04-10 12:00 | 0 | 0.078
1994-04-10 12:30 | 0 | 0.076
1994-04-10 13:00 | 0 | 0.075
1994-04-10 13:30 | 0 | 0.076
1994-04-10 14:00 | 0 | 0.075
1994-04-10 14:30 | 0 | 0.076
1994-04-10 15:00 | 0 | 0.077
1994-04-10 15:30 | 0 | 0.075
1994-04-10 16:00 | 0 | 0.081
1994-04-10 16:30 | 0 | 0.082
1994-04-10 17:00 | 0 | 0.08
1994-04-10 17:30 | 0 | 0.082
1994-04-10 18:00 | 0 | 0.084
1994-04-10 18:30 | 0 | 0.083
1994-04-10 19:00 | 0 | 0.081
1994-04-10 19:30 | 0 | 0.076
1994-04-10 20:00 | 0 | 0.079
1994-04-10 20:30 | 0 | 0.078
1994-04-10 21:00 | 0 | 0.079
1994-04-10 21:30 | 0 | 0.078
1994-04-10 22:00 | 0 | 0.077
1994-04-10 22:30 | 0.001 | 0.07
1994-04-10 23:00 | 0.001 | 0.067
1994-04-10 23:30 | 0 | 0.067
1994-04-11 | 0 | 0.065
1994-04-11 00:30 | 0 | 0.068
1994-04-11 01:00 | 0 | 0.068
1994-04-11 01:30 | 0 | 0.065
1994-04-11 02:00 | 0 | 0.066
1994-04-11 02:30 | 0 | 0.059
1994-04-11 03:00 | 0 | 0.063
1994-04-11 03:30 | 0 | 0.062
1994-04-11 04:00 | 0 | 0.062
1994-04-11 04:30 | 0 | 0.065
1994-04-11 05:00 | 0 | 0.065
1994-04-11 05:30 | 0 | 0.065
1994-04-11 06:00 | 0 | 0.064
1994-04-11 06:30 | 0 | 0.07
1994-04-11 07:00 | 0.001 | 0.068
1994-04-11 07:30 | 0.001 | 0.067
1994-04-11 08:00 | 0.002 | 0.066
1994-04-11 08:30 |  | 0.069
1994-04-11 09:00 | 0.002 | 0.061
1994-04-11 09:30 | 0.003 | 0.063
1994-04-11 10:00 | 0.004 | 0.062
1994-04-11 10:30 | 0.004 | 0.063
1994-04-11 11:00 | 0.005 | 0.063
1994-04-11 11:30 | 0.005 | 0.067
1994-04-11 12:00 | 0.004 | 0.073
1994-04-11 12:30 | 0.003 | 0.078
1994-04-11 13:00 | 0.002 | 0.079
1994-04-11 13:30 | 0.003 | 0.078
1994-04-11 14:00 | 0.003 | 0.08
1994-04-11 14:30 | 0.004 | 0.081
1994-04-11 15:00 | 0.003 | 0.08
1994-04-11 15:30 | 0.002 | 0.076
1994-04-11 16:00 | 0.002 | 0.076
1994-04-11 16:30 | 0.002 | 0.072
1994-04-11 17:00 | 0.003 | 0.069
1994-04-11 17:30 | 0.002 | 0.068
1994-04-11 18:00 | 0.002 | 0.066
1994-04-11 18:30 | 0.001 | 0.064
1994-04-11 19:00 | 0.001 | 0.064
1994-04-11 19:30 | 0.002 | 0.061
1994-04-11 20:00 | 0.002 | 0.059
1994-04-11 20:30 | 0.002 | 0.057
1994-04-11 21:00 | 0.001 | 0.063
1994-04-11 21:30 | 0.001 | 0.063
1994-04-11 22:00 | 0.001 | 0.061
1994-04-11 22:30 | 0.001 | 0.057
1994-04-11 23:00 | 0.001 | 0.055
1994-04-11 23:30 | 0 | 0.061
1994-04-12 | 0.001 | 0.061
1994-04-12 00:30 | 0.001 | 0.06
1994-04-12 01:00 | 0.001 | 0.054
1994-04-12 01:30 | 0.001 | 0.056
1994-04-12 02:00 | 0 | 0.06
1994-04-12 02:30 | 0 | 0.057
1994-04-12 03:00 | 0 | 0.059
1994-04-12 03:30 | 0.001 | 0.056
1994-04-12 04:00 | 0.001 | 0.06
1994-04-12 04:30 | 0 | 0.06
1994-04-12 05:00 | 0.001 | 0.06
1994-04-12 05:30 | 0.001 | 0.061
1994-04-12 06:00 | 0.002 | 0.062
1994-04-12 06:30 | 0.004 | 0.061
1994-04-12 07:00 | 0.005 | 0.06
1994-04-12 07:30 | 0.009 | 0.058
1994-04-12 08:00 |  | 0.057
1994-04-12 08:30 | 0.012 | 0.055
1994-04-12 09:00 | 0.01 | 0.053
1994-04-12 09:30 | 0.012 | 0.05
1994-04-12 10:00 | 0.014 | 0.048
1994-04-12 10:30 | 0.014 | 0.047
1994-04-12 11:00 | 0.013 | 0.047
1994-04-12 11:30 | 0.011 | 0.049
1994-04-12 12:00 | 0.009 | 0.048
1994-04-12 12:30 | 0.006 | 0.047
1994-04-12 13:00 | 0.004 | 0.048
1994-04-12 13:30 | 0.004 | 0.05
1994-04-12 14:00 | 0.004 | 0.052
1994-04-12 14:30 | 0.004 | 0.05
1994-04-12 15:00 | 0.004 | 0.051
1994-04-12 15:30 | 0.006 | 0.054
1994-04-12 16:00 | 0.006 | 0.059
1994-04-12 16:30 | 0.006 | 0.058
1994-04-12 17:00 | 0.004 | 0.056
1994-04-12 17:30 | 0.004 | 0.056
1994-04-12 18:00 | 0.005 | 0.065
1994-04-12 18:30 | 0.005 | 0.068
1994-04-12 19:00 | 0.004 | 0.068
1994-04-12 19:30 | 0.004 | 0.06
1994-04-12 20:00 | 0.003 | 0.06
1994-04-12 20:30 | 0.004 | 0.062
1994-04-12 21:00 | 0.003 | 0.061
1994-04-12 21:30 | 0.004 | 0.06
1994-04-12 22:00 | 0.003 | 0.059
1994-04-12 22:30 | 0.003 | 0.062
1994-04-12 23:00 | 0.003 | 0.063
1994-04-12 23:30 | 0.002 | 0.057
1994-04-13 | 0.002 | 0.06
1994-04-13 00:30 | 0.001 | 0.06
1994-04-13 01:00 | 0.001 | 0.061
1994-04-13 01:30 | 0.002 | 0.056
1994-04-13 02:00 | 0.002 | 0.064
1994-04-13 02:30 | 0.002 | 0.071
1994-04-13 03:00 | 0.002 | 0.065
1994-04-13 03:30 | 0.002 | 0.063
1994-04-13 04:00 | 0.002 | 0.07
1994-04-13 04:30 | 0.002 | 0.071
1994-04-13 05:00 | 0.002 | 0.072
1994-04-13 05:30 | 0.002 | 0.069
1994-04-13 06:00 | 0.001 | 0.062
1994-04-13 06:30 | 0.002 | 0.064
1994-04-13 07:00 | 0.001 | 0.066
1994-04-13 07:30 |  | 0.056
1994-04-13 08:00 | 0.001 | 0.054
1994-04-13 08:30 | 0 | 0.052
1994-04-13 09:00 | 0.001 | 0.056
1994-04-13 09:30 | 0.001 | 0.052
1994-04-13 10:00 | 0.001 | 0.052
1994-04-13 10:30 | 0 | 0.054
1994-04-13 11:00 | 0.001 | 0.055
1994-04-13 11:30 | 0 | 0.057
1994-04-13 12:00 | 0 | 0.058
1994-04-13 12:30 | 0 | 0.041
1994-04-13 13:00 | 0 | 0.037
1994-04-13 13:30 | 0 | 0.067
1994-04-13 14:00 | 0 | 0.057
1994-04-13 14:30 | 0 | 0.053
1994-04-13 15:00 | 0 | 0.053
1994-04-13 15:30 | 0 | 0.057
1994-04-13 16:00 | 0 | 0.069
1994-04-13 16:30 | 0 | 0.076
1994-04-13 17:00 | 0 | 0.076
1994-04-13 17:30 | 0 | 0.076
1994-04-13 18:00 | 0 | 0.063
1994-04-13 18:30 | 0 | 0.072
1994-04-13 19:00 | 0 | 0.069
1994-04-13 19:30 | 0 | 0.075
1994-04-13 20:00 | 0 | 0.078
1994-04-13 20:30 | 0 | 0.079
1994-04-13 21:00 | 0 | 0.079
1994-04-13 21:30 | 0 | 0.077
1994-04-13 22:00 | 0 | 0.075
1994-04-13 22:30 | 0 | 0.073
1994-04-13 23:00 | 0 | 0.071
1994-04-13 23:30 | 0 | 0.07
1994-04-14 | 0 | 0.067
1994-04-14 00:30 | 0 | 0.066
1994-04-14 01:00 | 0 | 0.067
1994-04-14 01:30 | 0 | 0.068
1994-04-14 02:00 | 0 | 0.066
1994-04-14 02:30 | 0 | 0.067
1994-04-14 03:00 | 0 | 0.068
1994-04-14 03:30 | 0 | 0.067
1994-04-14 04:00 | 0 | 0.068
1994-04-14 04:30 | 0 | 0.07
1994-04-14 05:00 | 0 | 0.07
1994-04-14 05:30 | 0 | 0.071
1994-04-14 06:00 | 0 | 0.072
1994-04-14 06:30 | 0 | 0.066
1994-04-14 07:00 |  | 0.068
1994-04-14 07:30 | 0.001 | 0.075
1994-04-14 08:00 | 0.001 | 0.075
1994-04-14 08:30 | 0.001 | 0.076
1994-04-14 09:00 | 0.002 | 0.069
1994-04-14 09:30 | 0.001 | 0.081
1994-04-14 10:00 | 0.001 | 0.075
1994-04-14 10:30 | 0.001 | 0.079
1994-04-14 11:00 | 0.001 | 0.075
1994-04-14 11:30 | 0.005 | 0.074
1994-04-14 12:00 | 0.003 | 0.075
1994-04-14 12:30 | 0.002 | 0.075
1994-04-14 13:00 | 0.002 | 0.076
1994-04-14 13:30 | 0.001 | 0.083
1994-04-14 14:00 | 0.001 | 0.092
1994-04-14 14:30 | 0.001 | 0.098
1994-04-14 15:00 | 0.001 | 0.101
1994-04-14 15:30 | 0.001 | 0.099
1994-04-14 16:00 | 0 | 0.099
1994-04-14 16:30 | 0 | 0.099
1994-04-14 17:00 | 0 | 0.099
1994-04-14 17:30 | 0 | 0.098
1994-04-14 18:00 | 0.001 | 0.097
1994-04-14 18:30 | 0.001 | 0.094
1994-04-14 19:00 | 0.001 | 0.089
1994-04-14 19:30 | 0 | 0.09
1994-04-14 20:00 | 0.001 | 0.092
1994-04-14 20:30 | 0.001 | 0.089
1994-04-14 21:00 | 0 | 0.088
1994-04-14 21:30 | 0.001 | 0.085
1994-04-14 22:00 | 0.001 | 0.082
1994-04-14 22:30 | 0 | 0.085
1994-04-14 23:00 | 0.001 | 0.083
1994-04-14 23:30 | 0.001 | 0.084
1994-04-15 | 0.001 | 0.075
1994-04-15 00:30 | 0 | 0.082
1994-04-15 01:00 | 0 | 0.071
1994-04-15 01:30 | 0.001 | 0.081
1994-04-15 02:00 | 0.001 | 0.081
1994-04-15 02:30 | 0.001 | 0.088
1994-04-15 03:00 | 0.001 | 0.091
1994-04-15 03:30 | 0.001 | 0.086
1994-04-15 04:00 | 0.001 | 0.099
1994-04-15 04:30 | 0.001 | 0.104
1994-04-15 05:00 | 0.001 | 0.102
1994-04-15 05:30 | 0.001 | 0.098
1994-04-15 06:00 | 0.002 | 0.099
1994-04-15 06:30 |  | 0.1
1994-04-15 07:00 | 0 | 0.099
1994-04-15 07:30 | 0 | 0.1
1994-04-15 08:00 | 0 | 0.101
1994-04-15 08:30 | 0 | 0.101
1994-04-15 09:00 | 0 | 0.1
1994-04-15 09:30 | 0 | 0.1
1994-04-15 10:00 | 0 | 0.101
1994-04-15 10:30 | 0 | 0.102
1994-04-15 11:00 | 0 | 0.103
1994-04-15 11:30 | 0 | 0.107
1994-04-15 12:00 | 0 | 0.107
1994-04-15 12:30 | 0 | 0.106
1994-04-15 13:00 | 0 | 0.107
1994-04-15 13:30 | 0 | 0.107
1994-04-15 14:00 | 0 | 0.107
1994-04-15 14:30 | 0 | 0.106
1994-04-15 15:00 | 0 | 0.106
1994-04-15 15:30 | 0 | 0.106
1994-04-15 16:00 | 0 | 0.106
1994-04-15 16:30 | 0 | 0.106
1994-04-15 17:00 | 0 | 0.105
1994-04-15 17:30 | 0 | 0.106
1994-04-15 18:00 | 0 | 0.105
1994-04-15 18:30 | 0 | 0.105
1994-04-15 19:00 | 0 | 0.104
1994-04-15 19:30 | 0 | 0.104
1994-04-15 20:00 | 0 | 0.104
1994-04-15 20:30 | 0 | 0.102
1994-04-15 21:00 | 0 | 0.099
1994-04-15 21:30 | 0 | 0.098
1994-04-15 22:00 | 0 | 0.095
1994-04-15 22:30 | 0 | 0.096
1994-04-15 23:00 | 0 | 0.097
1994-04-15 23:30 | 0 | 0.098
1994-04-16 | 0 | 0.097
1994-04-16 00:30 | 0 | 0.102
1994-04-16 01:00 | 0 | 0.1
1994-04-16 01:30 | 0 | 0.101
1994-04-16 02:00 | 0 | 0.1
1994-04-16 02:30 | 0 | 0.1
1994-04-16 03:00 | 0 | 0.099
1994-04-16 03:30 | 0 | 0.096
1994-04-16 04:00 | 0 | 0.096
1994-04-16 04:30 | 0 | 0.088
1994-04-16 05:00 | 0 | 0.088
1994-04-16 05:30 | 0 | 0.085
1994-04-16 06:00 |  | 0.089
1994-04-16 06:30 | 0 | 0.085
1994-04-16 07:00 | 0 | 0.086
1994-04-16 07:30 | 0 | 0.083
1994-04-16 08:00 | 0 | 0.085
1994-04-16 08:30 | 0 | 0.088
1994-04-16 09:00 | 0 | 0.088
1994-04-16 09:30 | 0 | 0.088
1994-04-16 10:00 | 0 | 0.084
1994-04-16 10:30 | 0 | 0.085
1994-04-16 11:00 | 0 | 0.088
1994-04-16 11:30 | 0 | 0.089
1994-04-16 12:00 | 0 | 0.101
1994-04-16 12:30 | 0 | 0.105
1994-04-16 13:00 | 0 | 0.105
1994-04-16 13:30 | 0 | 0.107
1994-04-16 14:00 | 0 | 0.108
1994-04-16 14:30 | 0 | 0.108
1994-04-16 15:00 | 0 | 0.108
1994-04-16 15:30 | 0 | 0.106
1994-04-16 16:00 | 0 | 0.108
1994-04-16 16:30 | 0 | 0.108
1994-04-16 17:00 | 0 | 0.106
1994-04-16 17:30 | 0 | 0.105
1994-04-16 18:00 | 0 | 0.107
1994-04-16 18:30 | 0.001 | 0.105
1994-04-16 19:00 | 0 | 0.099
1994-04-16 19:30 | 0 | 0.095
1994-04-16 20:00 | 0 | 0.094
1994-04-16 20:30 | 0.001 | 0.091
1994-04-16 21:00 | 0.001 | 0.086
1994-04-16 21:30 | 0.001 | 0.083
1994-04-16 22:00 | 0 | 0.083
1994-04-16 22:30 | 0 | 0.085
1994-04-16 23:00 | 0 | 0.083
1994-04-16 23:30 | 0 | 0.083
1994-04-17 | 0 | 0.08
1994-04-17 00:30 | 0 | 0.083
1994-04-17 01:00 | 0.001 | 0.084
1994-04-17 01:30 | 0.001 | 0.083
1994-04-17 02:00 | 0.001 | 0.085
1994-04-17 02:30 | 0 | 0.078
1994-04-17 03:00 | 0 | 0.076
1994-04-17 03:30 | 0 | 0.076
1994-04-17 04:00 | 0.001 | 0.077
1994-04-17 04:30 | 0 | 0.073
1994-04-17 05:00 | 0 | 0.072
1994-04-17 05:30 |  | 0.073
1994-04-17 06:00 | 0.001 | 0.075
1994-04-17 06:30 | 0.002 | 0.074
1994-04-17 07:00 | 0.002 | 0.071
1994-04-17 07:30 | 0.002 | 0.071
1994-04-17 08:00 | 0.002 | 0.072
1994-04-17 08:30 | 0.002 | 0.07
1994-04-17 09:00 | 0.002 | 0.069
1994-04-17 09:30 | 0.002 | 0.068
1994-04-17 10:00 | 0.002 | 0.068
1994-04-17 10:30 | 0 | 0.072
1994-04-17 11:00 | 0 | 0.079
1994-04-17 11:30 | 0 | 0.076
1994-04-17 12:00 | 0 | 0.083
1994-04-17 12:30 | 0 | 0.086
1994-04-17 13:00 | 0 | 0.087
1994-04-17 13:30 | 0 | 0.088
1994-04-17 14:00 | 0 | 0.086
1994-04-17 14:30 | 0 | 0.085
1994-04-17 15:00 | 0 | 0.085
1994-04-17 15:30 | 0 | 0.082
1994-04-17 16:00 | 0.001 | 0.087
1994-04-17 16:30 | 0 | 0.087
1994-04-17 17:00 | 0 | 0.08
1994-04-17 17:30 | 0 | 0.076
1994-04-17 18:00 | 0 | 0.081
1994-04-17 18:30 | 0 | 0.077
1994-04-17 19:00 | 0 | 0.076
1994-04-17 19:30 | 0 | 0.076
1994-04-17 20:00 | 0.001 | 0.082
1994-04-17 20:30 | 0 | 0.072
1994-04-17 21:00 | 0 | 0.067
1994-04-17 21:30 | 0 | 0.073
1994-04-17 22:00 | 0 | 0.061
1994-04-17 22:30 | 0.001 | 0.072
1994-04-17 23:00 | 0 | 0.066
1994-04-17 23:30 | 0 | 0.067
1994-04-18 | 0 | 0.065
1994-04-18 00:30 | 0 | 0.067
1994-04-18 01:00 | 0 | 0.067
1994-04-18 01:30 | 0.001 | 0.052
1994-04-18 02:00 | 0.002 | 0.037
1994-04-18 02:30 | 0.002 | 0.035
1994-04-18 03:00 | 0.003 | 0.036
1994-04-18 03:30 | 0.003 | 0.036
1994-04-18 04:00 | 0.004 | 0.033
1994-04-18 04:30 | 0.004 | 0.033
1994-04-18 05:00 |  | 0.036
1994-04-18 05:30 | 0.005 | 0.039
1994-04-18 06:00 | 0.007 | 0.044
1994-04-18 06:30 | 0.006 | 0.048
1994-04-18 07:00 | 0.006 | 0.048
1994-04-18 07:30 | 0.005 | 0.051
1994-04-18 08:00 | 0.004 | 0.053
1994-04-18 08:30 | 0.004 | 0.056
1994-04-18 09:00 | 0.004 | 0.058
1994-04-18 09:30 | 0.003 | 0.06
1994-04-18 10:00 | 0.003 | 0.058
1994-04-18 10:30 | 0.003 | 0.056
1994-04-18 11:00 | 0.003 | 0.054
1994-04-18 11:30 | 0.003 | 0.054
1994-04-18 12:00 | 0.004 | 0.054
1994-04-18 12:30 | 0.003 | 0.056
1994-04-18 13:00 | 0.004
1994-04-18 13:30 | 0.003
1994-04-18 14:00 | 0.003 | 0.04
1994-04-18 14:30 | 0.001 | 0.043
1994-04-18 15:00 | 0.001 | 0.045
1994-04-18 15:30 | 0.001 | 0.047
1994-04-18 16:00 | 0.001 | 0.049
1994-04-18 16:30 | 0.001 | 0.05
1994-04-18 17:00 | 0.001 | 0.049
1994-04-18 17:30 | 0.001 | 0.05
1994-04-18 18:00 | 0.001 | 0.051
1994-04-18 18:30 | 0.001 | 0.051
1994-04-18 19:00 | 0.001 | 0.048
1994-04-18 19:30 | 0 | 0.051
1994-04-18 20:00 | 0.001 | 0.051
1994-04-18 20:30 | 0.001 | 0.051
1994-04-18 21:00 | 0 | 0.054
1994-04-18 21:30 | 0 | 0.054
1994-04-18 22:00 | 0.001 | 0.052
1994-04-18 22:30 | 0 | 0.048
1994-04-18 23:00 | 0 | 0.044
1994-04-18 23:30 | 0 | 0.041
1994-04-19 | 0 | 0.043
1994-04-19 00:30 | 0 | 0.042
1994-04-19 01:00 | 0 | 0.042
1994-04-19 01:30 | 0 | 0.032
1994-04-19 02:00 | 0 | 0.037
1994-04-19 02:30 | 0 | 0.039
1994-04-19 03:00 | 0 | 0.043
1994-04-19 03:30 | 0 | 0.046
1994-04-19 04:00 | 0 | 0.046
1994-04-19 04:30 |  | 0.046
1994-04-19 05:00 | 0 | 0.047
1994-04-19 05:30 | 0 | 0.045
1994-04-19 06:00 | 0 | 0.044
1994-04-19 06:30 | 0 | 0.047
1994-04-19 07:00 | 0.001 | 0.049
1994-04-19 07:30 | 0.001 | 0.051
1994-04-19 08:00 | 0.002 | 0.055
1994-04-19 08:30 | 0.002 | 0.053
1994-04-19 09:00 | 0.002 | 0.053
1994-04-19 09:30 | 0 | 0.051
1994-04-19 10:00 | 0 | 0.054
1994-04-19 10:30 | 0.001 | 0.059
1994-04-19 11:00 | 0 | 0.06
1994-04-19 11:30 | 0 | 0.058
1994-04-19 12:00 | 0 | 0.058
1994-04-19 12:30 | 0.001 | 0.058
1994-04-19 13:00 | 0.001 | 0.06
1994-04-19 13:30 | 0 | 0.062
1994-04-19 14:00 | 0 | 0.064
1994-04-19 14:30 | 0 | 0.067
1994-04-19 15:00 | 0 | 0.069
1994-04-19 15:30 | 0.001 | 0.068
1994-04-19 16:00 | 0 | 0.068
1994-04-19 16:30 | 0 | 0.067
1994-04-19 17:00 | 0.001 | 0.067
1994-04-19 17:30 | 0.001 | 0.066
1994-04-19 18:00 | 0.001 | 0.066
1994-04-19 18:30 | 0.001 | 0.064
1994-04-19 19:00 | 0.001 | 0.063
1994-04-19 19:30 | 0.001 | 0.062
1994-04-19 20:00 | 0.001 | 0.062
1994-04-19 20:30 | 0.001 | 0.061
1994-04-19 21:00 | 0.002 | 0.06
1994-04-19 21:30 | 0.001 | 0.062
1994-04-19 22:00 | 0.001 | 0.061
1994-04-19 22:30 | 0.001 | 0.058
1994-04-19 23:00 | 0.001 | 0.053
1994-04-19 23:30 | 0 | 0.051
1994-04-20 | 0 | 0.049
1994-04-20 00:30 | 0.001 | 0.06
1994-04-20 01:00 | 0.001 | 0.048
1994-04-20 01:30 | 0.001 | 0.047
1994-04-20 02:00 | 0.001 | 0.043
1994-04-20 02:30 | 0 | 0.042
1994-04-20 03:00 | 0 | 0.041
1994-04-20 03:30 | 0.001 | 0.041
1994-04-20 04:00 |  | 0.043
1994-04-20 04:30 | 0.002 | 0.043
1994-04-20 05:00 | 0.002 | 0.042
1994-04-20 05:30 | 0.003 | 0.042
1994-04-20 06:00 | 0.002 | 0.043
1994-04-20 06:30 | 0.003 | 0.046
1994-04-20 07:00 | 0.002 | 0.043
1994-04-20 07:30 | 0.003 | 0.04
1994-04-20 08:00 | 0.002 | 0.035
1994-04-20 08:30 | 0.003 | 0.036
1994-04-20 09:00 | 0.002 | 0.046
1994-04-20 09:30 | 0.001 | 0.055
1994-04-20 10:00 | 0.001 | 0.057
1994-04-20 10:30 | 0.001 | 0.06
1994-04-20 11:00 | 0.001 | 0.062
1994-04-20 11:30 | 0.001 | 0.063
1994-04-20 12:00 | 0.001 | 0.066
1994-04-20 12:30 | 0.001 | 0.07
1994-04-20 13:00 | 0.001 | 0.077
1994-04-20 13:30 | 0.001 | 0.082
1994-04-20 14:00 | 0.002 | 0.086
1994-04-20 14:30 | 0.001 | 0.092
1994-04-20 15:00 | 0.001 | 0.095
1994-04-20 15:30 | 0 | 0.097
1994-04-20 16:00 | 0 | 0.098
1994-04-20 16:30 | 0.001 | 0.099
1994-04-20 17:00 | 0 | 0.098
1994-04-20 17:30 | 0 | 0.092
1994-04-20 18:00 | 0 | 0.089
1994-04-20 18:30 | 0 | 0.085
1994-04-20 19:00 | 0.001 | 0.086
1994-04-20 19:30 | 0.001 | 0.09
1994-04-20 20:00 | 0.001 | 0.088
1994-04-20 20:30 | 0.001 | 0.089
1994-04-20 21:00 | 0.001 | 0.08
1994-04-20 21:30 | 0.002 | 0.077
1994-04-20 22:00 | 0.002 | 0.079
1994-04-20 22:30 | 0.001 | 0.068
1994-04-20 23:00 | 0.002 | 0.066
1994-04-20 23:30 | 0.002 | 0.064
1994-04-21 | 0.002 | 0.063
1994-04-21 00:30 | 0.002 | 0.061
1994-04-21 01:00 | 0.002 | 0.061
1994-04-21 01:30 | 0.002 | 0.059
1994-04-21 02:00 | 0.003 | 0.056
1994-04-21 02:30 | 0.004 | 0.054
1994-04-21 03:00 | 0.003 | 0.053
1994-04-21 03:30 |  | 0.052
1994-04-21 04:00 | 0.001 | 0.051
1994-04-21 04:30 | 0.002 | 0.048
1994-04-21 05:00 | 0.001 | 0.048
1994-04-21 05:30 | 0.002 | 0.048
1994-04-21 06:00 | 0.002 | 0.048
1994-04-21 06:30 | 0.002 | 0.048
1994-04-21 07:00 | 0.001 | 0.046
1994-04-21 07:30 | 0.001 | 0.046
1994-04-21 08:00 | 0.002 | 0.047
1994-04-21 08:30 | 0.001 | 0.047
1994-04-21 09:00 | 0.001 | 0.052
1994-04-21 09:30 | 0.002 | 0.057
1994-04-21 10:00 | 0.002 | 0.057
1994-04-21 10:30 | 0.001 | 0.06
1994-04-21 11:00 | 0.001 | 0.062
1994-04-21 11:30 | 0.001 | 0.066
1994-04-21 12:00 | 0 | 0.07
1994-04-21 12:30 | 0 | 0.08
1994-04-21 13:00 | 0 | 0.088
1994-04-21 13:30 | 0 | 0.09
1994-04-21 14:00 | 0 | 0.088
1994-04-21 14:30 | 0 | 0.09
1994-04-21 15:00 | 0 | 0.093
1994-04-21 15:30 | 0 | 0.095
1994-04-21 16:00 | 0 | 0.095
1994-04-21 16:30 | 0 | 0.096
1994-04-21 17:00 | 0 | 0.086
1994-04-21 17:30 | 0 | 0.087
1994-04-21 18:00 | 0 | 0.096
1994-04-21 18:30 | 0 | 0.093
1994-04-21 19:00 | 0 | 0.098
1994-04-21 19:30 | 0 | 0.091
1994-04-21 20:00 | 0 | 0.084
1994-04-21 20:30 | 0 | 0.084
1994-04-21 21:00 | 0.001 | 0.084
1994-04-21 21:30 | 0 | 0.086
1994-04-21 22:00 | 0 | 0.09
1994-04-21 22:30 | 0 | 0.089
1994-04-21 23:00 | 0 | 0.087
1994-04-21 23:30 | 0 | 0.087
1994-04-22 | 0 | 0.082
1994-04-22 00:30 | 0 | 0.078
1994-04-22 01:00 | 0 | 0.074
1994-04-22 01:30 | 0 | 0.077
1994-04-22 02:00 | 0.001 | 0.072
1994-04-22 02:30 | 0 | 0.07
1994-04-22 03:00 |  | 0.072
1994-04-22 03:30 | 0.002 | 0.07
1994-04-22 04:00 | 0.001 | 0.071
1994-04-22 04:30 | 0.001 | 0.069
1994-04-22 05:00 | 0.002 | 0.064
1994-04-22 05:30 | 0.001 | 0.067
1994-04-22 06:00 | 0.001 | 0.065
1994-04-22 06:30 | 0.001 | 0.063
1994-04-22 07:00 | 0.001 | 0.061
1994-04-22 07:30 | 0.002 | 0.058
1994-04-22 08:00 | 0.001 | 0.052
1994-04-22 08:30 | 0.001 | 0.056
1994-04-22 09:00 | 0.001 | 0.061
1994-04-22 09:30 | 0.001 | 0.058
1994-04-22 10:00 | 0.004 | 0.051
1994-04-22 10:30 | 0.002 | 0.075
1994-04-22 11:00 | 0.001 | 0.079
1994-04-22 11:30 | 0.001 | 0.089
1994-04-22 12:00 | 0.001 | 0.098
1994-04-22 12:30 | 0 | 0.096
1994-04-22 13:00 | 0.001 | 0.099
1994-04-22 13:30 | 0 | 0.101
1994-04-22 14:00 | 0 | 0.101
1994-04-22 14:30 | 0.001 | 0.102
1994-04-22 15:00 | 0 | 0.101
1994-04-22 15:30 | 0 | 0.1
1994-04-22 16:00 | 0 | 0.103
1994-04-22 16:30 | 0 | 0.103
1994-04-22 17:00 | 0 | 0.101
1994-04-22 17:30 | 0 | 0.096
1994-04-22 18:00 | 0 | 0.097
1994-04-22 18:30 | 0 | 0.098
1994-04-22 19:00 | 0 | 0.101
1994-04-22 19:30 | 0 | 0.094
1994-04-22 20:00 | 0.001 | 0.093
1994-04-22 20:30 | 0 | 0.099
1994-04-22 21:00 | 0.001 | 0.096
1994-04-22 21:30 | 0.001 | 0.089
1994-04-22 22:00 | 0 | 0.086
1994-04-22 22:30 | 0.001 | 0.085
1994-04-22 23:00 | 0.001 | 0.088
1994-04-22 23:30 | 0.001 | 0.087
1994-04-23 | 0.001 | 0.088
1994-04-23 00:30 | 0.001 | 0.085
1994-04-23 01:00 | 0.001 | 0.085
1994-04-23 01:30 | 0.001 | 0.079
1994-04-23 02:00 | 0.001 | 0.077
1994-04-23 02:30 |  | 0.076
1994-04-23 03:00 | 0 | 0.074
1994-04-23 03:30 | 0 | 0.073
1994-04-23 04:00 | 0 | 0.07
1994-04-23 04:30 | 0 | 0.069
1994-04-23 05:00 | 0 | 0.066
1994-04-23 05:30 | 0 | 0.064
1994-04-23 06:00 | 0 | 0.064
1994-04-23 06:30 | 0 | 0.064
1994-04-23 07:00 | 0 | 0.063
1994-04-23 07:30 | 0 | 0.064
1994-04-23 08:00 | 0 | 0.063
1994-04-23 08:30 | 0 | 0.066
1994-04-23 09:00 | 0 | 0.069
1994-04-23 09:30 | 0 | 0.071
1994-04-23 10:00 | 0 | 0.073
1994-04-23 10:30 | 0 | 0.079
1994-04-23 11:00 | 0 | 0.085
1994-04-23 11:30 | 0 | 0.09
1994-04-23 12:00 | 0 | 0.094
1994-04-23 12:30 | 0 | 0.097
1994-04-23 13:00 | 0 | 0.099
1994-04-23 13:30 | 0 | 0.1
1994-04-23 14:00 | 0 | 0.1
1994-04-23 14:30 | 0 | 0.102
1994-04-23 15:00 | 0 | 0.104
1994-04-23 15:30 | 0 | 0.105
1994-04-23 16:00 | 0 | 0.106
1994-04-23 16:30 | 0 | 0.104
1994-04-23 17:00 | 0 | 0.102
1994-04-23 17:30 | 0 | 0.1
1994-04-23 18:00 | 0 | 0.099
1994-04-23 18:30 | 0 | 0.099
1994-04-23 19:00 | 0 | 0.098
1994-04-23 19:30 | 0 | 0.1
1994-04-23 20:00 | 0 | 0.097
1994-04-23 20:30 | 0 | 0.096
1994-04-23 21:00 | 0 | 0.099
1994-04-23 21:30 | 0 | 0.098
1994-04-23 22:00 | 0 | 0.094
1994-04-23 22:30 | 0 | 0.096
1994-04-23 23:00 | 0 | 0.092
1994-04-23 23:30 | 0 | 0.09
1994-04-24 | 0 | 0.088
1994-04-24 00:30 | 0 | 0.09
1994-04-24 01:00 | 0 | 0.087
1994-04-24 01:30 | 0 | 0.084
1994-04-24 02:00 |  | 0.084
1994-04-24 02:30 | 0 | 0.083
1994-04-24 03:00 | 0 | 0.08
1994-04-24 03:30 | 0 | 0.078
1994-04-24 04:00 | 0 | 0.082
1994-04-24 04:30 | 0 | 0.08
1994-04-24 05:00 | 0 | 0.08
1994-04-24 05:30 | 0 | 0.079
1994-04-24 06:00 | 0 | 0.079
1994-04-24 06:30 | 0 | 0.079
1994-04-24 07:00 | 0 | 0.079
1994-04-24 07:30 | 0 | 0.073
1994-04-24 08:00 | 0 | 0.069
1994-04-24 08:30 | 0 | 0.074
1994-04-24 09:00 | 0 | 0.076
1994-04-24 09:30 | 0 | 0.082
1994-04-24 10:00 | 0 | 0.082
1994-04-24 10:30 | 0 | 0.084
1994-04-24 11:00 | 0 | 0.082
1994-04-24 11:30 | 0 | 0.087
1994-04-24 12:00 | 0 | 0.091
1994-04-24 12:30 | 0 | 0.109
1994-04-24 13:00 | 0 | 0.112
1994-04-24 13:30 | 0 | 0.114
1994-04-24 14:00 | 0 | 0.113
1994-04-24 14:30 | 0 | 0.112
1994-04-24 15:00 | 0 | 0.113
1994-04-24 15:30 | 0 | 0.111
1994-04-24 16:00 | 0 | 0.111
1994-04-24 16:30 | 0 | 0.111
1994-04-24 17:00 | 0 | 0.11
1994-04-24 17:30 | 0 | 0.107
1994-04-24 18:00 | 0 | 0.106
1994-04-24 18:30 | 0 | 0.11
1994-04-24 19:00 | 0 | 0.1
1994-04-24 19:30 | 0 | 0.108
1994-04-24 20:00 | 0 | 0.106
1994-04-24 20:30 | 0 | 0.107
1994-04-24 21:00 | 0 | 0.104
1994-04-24 21:30 | 0 | 0.095
1994-04-24 22:00 | 0 | 0.095
1994-04-24 22:30 | 0 | 0.098
1994-04-24 23:00 | 0 | 0.094
1994-04-24 23:30 | 0 | 0.092
1994-04-25 | 0 | 0.091
1994-04-25 00:30 | 0 | 0.09
1994-04-25 01:00 | 0 | 0.089
1994-04-25 01:30 |  | 0.087
1994-04-25 02:00 | 0 | 0.087
1994-04-25 02:30 | 0 | 0.087
1994-04-25 03:00 | 0 | 0.086
1994-04-25 03:30 | 0 | 0.086
1994-04-25 04:00 | 0 | 0.086
1994-04-25 04:30 | 0 | 0.085
1994-04-25 05:00 | 0 | 0.085
1994-04-25 05:30 | 0 | 0.082
1994-04-25 06:00 | 0 | 0.081
1994-04-25 06:30 | 0 | 0.082
1994-04-25 07:00 | 0 | 0.083
1994-04-25 07:30 | 0 | 0.076
1994-04-25 08:00 | 0 | 0.075
1994-04-25 08:30 | 0 | 0.078
1994-04-25 09:00 | 0 | 0.077
1994-04-25 09:30 | 0 | 0.081
1994-04-25 10:00 | 0 | 0.084
1994-04-25 10:30 | 0 | 0.09
1994-04-25 11:00 | 0 | 0.094
1994-04-25 11:30 | 0 | 0.102
1994-04-25 12:00 | 0 | 0.105
1994-04-25 12:30 | 0 | 0.111
1994-04-25 13:00 | 0 | 0.113
1994-04-25 13:30 | 0 | 0.111
1994-04-25 14:00 | 0 | 0.112
1994-04-25 14:30 | 0 | 0.111
1994-04-25 15:00 | 0 | 0.111
1994-04-25 15:30 | 0 | 0.11
1994-04-25 16:00 | 0 | 0.11
1994-04-25 16:30 | 0 | 0.11
1994-04-25 17:00 | 0 | 0.103
1994-04-25 17:30 | 0 | 0.099
1994-04-25 18:00 | 0 | 0.107
1994-04-25 18:30 | 0 | 0.105
1994-04-25 19:00 | 0 | 0.112
1994-04-25 19:30 | 0 | 0.109
1994-04-25 20:00 | 0 | 0.105
1994-04-25 20:30 | 0 | 0.101
1994-04-25 21:00 | 0 | 0.103
1994-04-25 21:30 | 0 | 0.106
1994-04-25 22:00 | 0 | 0.111
1994-04-25 22:30 | 0 | 0.112
1994-04-25 23:00 | 0 | 0.112
1994-04-25 23:30 | 0 | 0.11
1994-04-26 | 0 | 0.1
1994-04-26 00:30 | 0 | 0.102
1994-04-26 01:00 |  | 0.102
1994-04-26 01:30 | 0 | 0.105
1994-04-26 02:00 | 0.001 | 0.105
1994-04-26 02:30 | 0 | 0.102
1994-04-26 03:00 | 0 | 0.104
1994-04-26 03:30 | 0 | 0.106
1994-04-26 04:00 | 0 | 0.099
1994-04-26 04:30 | 0 | 0.092
1994-04-26 05:00 | 0 | 0.1
1994-04-26 05:30 | 0 | 0.099
1994-04-26 06:00 | 0.001 | 0.095
1994-04-26 06:30 | 0 | 0.097
1994-04-26 07:00 | 0 | 0.098
1994-04-26 07:30 | 0 | 0.095
1994-04-26 08:00 | 0 | 0.089
1994-04-26 08:30 | 0 | 0.083
1994-04-26 09:00 | 0.001 | 0.08
1994-04-26 09:30 | 0.001 | 0.061
1994-04-26 10:00 | 0.001 | 0.043
1994-04-26 10:30 | 0.001 | 0.039
1994-04-26 11:00 | 0.001 | 0.038
1994-04-26 11:30 | 0.001 | 0.037
1994-04-26 12:00 | 0.001 | 0.036
1994-04-26 12:30 | 0.001 | 0.033
1994-04-26 13:00 | 0 | 0.033
1994-04-26 13:30 | 0.001 | 0.032
1994-04-26 14:00 | 0.001 | 0.034
1994-04-26 14:30 | 0.001 | 0.035
1994-04-26 15:00 | 0.001 | 0.036
1994-04-26 15:30 | 0.001 | 0.037
1994-04-26 16:00 | 0.001 | 0.04
1994-04-26 16:30 | 0.001 | 0.04
1994-04-26 17:00 | 0.001 | 0.042
1994-04-26 17:30 | 0 | 0.044
1994-04-26 18:00 | 0.001 | 0.052
1994-04-26 18:30 | 0.001 | 0.06
1994-04-26 19:00 | 0.001 | 0.062
1994-04-26 19:30 | 0 | 0.062
1994-04-26 20:00 | 0.001 | 0.054
1994-04-26 20:30 | 0 | 0.058
1994-04-26 21:00 | 0 | 0.061
1994-04-26 21:30 | 0.001 | 0.04
1994-04-26 22:00 | 0.001 | 0.03
1994-04-26 22:30 | 0.001 | 0.032
1994-04-26 23:00 | 0.001 | 0.031
1994-04-26 23:30 | 0.001 | 0.033
1994-04-27 | 0.001 | 0.034
1994-04-27 00:30 |  | 0.038
1994-04-27 01:00 | 0 | 0.041
1994-04-27 01:30 | 0 | 0.036
1994-04-27 02:00 | 0 | 0.034
1994-04-27 02:30 | 0 | 0.038
1994-04-27 03:00 | 0 | 0.041
1994-04-27 03:30 | 0 | 0.041
1994-04-27 04:00 | 0 | 0.043
1994-04-27 04:30 | 0 | 0.04
1994-04-27 05:00 | 0 | 0.037
1994-04-27 05:30 | 0 | 0.037
1994-04-27 06:00 | 0 | 0.034
1994-04-27 06:30 | 0 | 0.039
1994-04-27 07:00 | 0 | 0.041
1994-04-27 07:30 | 0 | 0.042
1994-04-27 08:00 | 0 | 0.041
1994-04-27 08:30 | 0 | 0.035
1994-04-27 09:00 | 0 | 0.024
1994-04-27 09:30 | 0 | 0.034
1994-04-27 10:00 | 0 | 0.04
1994-04-27 10:30 | 0 | 0.065
1994-04-27 11:00 | 0 | 0.079
1994-04-27 11:30 | 0 | 0.086
1994-04-27 12:00 | 0 | 0.09
1994-04-27 12:30 | 0 | 0.094
1994-04-27 13:00 | 0 | 0.095
1994-04-27 13:30 | 0 | 0.098
1994-04-27 14:00 | 0 | 0.099
1994-04-27 14:30 | 0 | 0.102
1994-04-27 15:00 | 0 | 0.105
1994-04-27 15:30 | 0 | 0.106
1994-04-27 16:00 | 0 | 0.108
1994-04-27 16:30 | 0 | 0.109
1994-04-27 17:00 | 0 | 0.111
1994-04-27 17:30 | 0 | 0.109
1994-04-27 18:00 | 0 | 0.108
1994-04-27 18:30 | 0 | 0.104
1994-04-27 19:00 | 0 | 0.111
1994-04-27 19:30 | 0 | 0.11
1994-04-27 20:00 | 0 | 0.104
1994-04-27 20:30 | 0 | 0.101
1994-04-27 21:00 | 0 | 0.105
1994-04-27 21:30 | 0 | 0.1
1994-04-27 22:00 | 0 | 0.095
1994-04-27 22:30 | 0 | 0.099
1994-04-27 23:00 | 0 | 0.106
1994-04-27 23:30 | 0 | 0.104
1994-04-28 |  | 0.102
1994-04-28 00:30 | 0 | 0.104
1994-04-28 01:00 | 0 | 0.106
1994-04-28 01:30 | 0 | 0.103
1994-04-28 02:00 | 0.001 | 0.101
1994-04-28 02:30 | 0 | 0.099
1994-04-28 03:00 | 0 | 0.094
1994-04-28 03:30 | 0 | 0.091
1994-04-28 04:00 | 0 | 0.09
1994-04-28 04:30 | 0 | 0.087
1994-04-28 05:00 | 0 | 0.089
1994-04-28 05:30 | 0 | 0.082
1994-04-28 06:00 | 0 | 0.083
1994-04-28 06:30 | 0 | 0.081
1994-04-28 07:00 | 0 | 0.078
1994-04-28 07:30 | 0 | 0.078
1994-04-28 08:00 | 0 | 0.071
1994-04-28 08:30 | 0 | 0.064
1994-04-28 09:00 | 0 | 0.065
1994-04-28 09:30 | 0 | 0.073
1994-04-28 10:00 | 0 | 0.076
1994-04-28 10:30 | 0 | 0.074
1994-04-28 11:00 | 0 | 0.071
1994-04-28 11:30 | 0 | 0.073
1994-04-28 12:00 | 0 | 0.073
1994-04-28 12:30 | 0 | 0.074
1994-04-28 13:00 | 0 | 0.075
1994-04-28 13:30 | 0 | 0.078
1994-04-28 14:00 | 0 | 0.081
1994-04-28 14:30 | 0 | 0.084
1994-04-28 15:00 | 0 | 0.083
1994-04-28 15:30 | 0 | 0.085
1994-04-28 16:00 | 0 | 0.086
1994-04-28 16:30 | 0 | 0.085
1994-04-28 17:00 | 0 | 0.08
1994-04-28 17:30 | 0 | 0.081
1994-04-28 18:00 | 0 | 0.08
1994-04-28 18:30 | 0 | 0.081
1994-04-28 19:00 | 0 | 0.079
1994-04-28 19:30 | 0 | 0.078
1994-04-28 20:00 | 0 | 0.073
1994-04-28 20:30 | 0 | 0.062
1994-04-28 21:00 | 0 | 0.059
1994-04-28 21:30 | 0 | 0.065
1994-04-28 22:00 | 0 | 0.064
1994-04-28 22:30 | 0 | 0.058
1994-04-28 23:00 | 0 | 0.068
1994-04-28 23:30 |  | 0.064
1994-04-29 | 0 | 0.058
1994-04-29 00:30 | 0 | 0.059
1994-04-29 01:00 | 0 | 0.06
1994-04-29 01:30 | 0 | 0.061
1994-04-29 02:00 | 0 | 0.054
1994-04-29 02:30 | 0 | 0.057
1994-04-29 03:00 | 0 | 0.058
1994-04-29 03:30 | 0 | 0.056
1994-04-29 04:00 | 0 | 0.062
1994-04-29 04:30 | 0 | 0.055
1994-04-29 05:00 | 0 | 0.045
1994-04-29 05:30 | 0 | 0.046
1994-04-29 06:00 | 0 | 0.042
1994-04-29 06:30 | 0 | 0.04
1994-04-29 07:00 | 0 | 0.035
1994-04-29 07:30 | 0 | 0.036
1994-04-29 08:00 | 0 | 0.037
1994-04-29 08:30 | 0 | 0.033
1994-04-29 09:00 | 0 | 0.032
1994-04-29 09:30 | 0 | 0.033
1994-04-29 10:00 | 0 | 0.032
1994-04-29 10:30 | 0 | 0.043
1994-04-29 11:00 | 0 | 0.057
1994-04-29 11:30 | 0.002 | 0.055
1994-04-29 12:00 | 0.005 | 0.076
1994-04-29 12:30 | 0.007 | 0.097
1994-04-29 13:00 | 0.006 | 0.098
1994-04-29 13:30 | 0.005 | 0.098
1994-04-29 14:00 | 0.004 | 0.098
1994-04-29 14:30 | 0.003 | 0.098
1994-04-29 15:00 | 0.002 | 0.1
1994-04-29 15:30 | 0.001 | 0.101
1994-04-29 16:00 | 0.001 | 0.103
1994-04-29 16:30 | 0.001 | 0.101
1994-04-29 17:00 | 0.001 | 0.101
1994-04-29 17:30 | 0.001 | 0.102
1994-04-29 18:00 | 0.002 | 0.1
1994-04-29 18:30 | 0.002 | 0.098
1994-04-29 19:00 | 0 | 0.096
1994-04-29 19:30 | 0.001 | 0.099
1994-04-29 20:00 | 0 | 0.097
1994-04-29 20:30 | 0.001 | 0.098
1994-04-29 21:00 | 0 | 0.101
1994-04-29 21:30 | 0.001 | 0.103
1994-04-29 22:00 | 0 | 0.099
1994-04-29 22:30 | 0 | 0.095
1994-04-29 23:00 |  | 0.095
1994-04-29 23:30 | 0 | 0.093
1994-04-30 | 0.001 | 0.091
1994-04-30 00:30 | 0 | 0.088
1994-04-30 01:00 | 0 | 0.084
1994-04-30 01:30 | 0 | 0.084
1994-04-30 02:00 | 0 | 0.085
1994-04-30 02:30 | 0 | 0.079
1994-04-30 03:00 | 0 | 0.076
1994-04-30 03:30 | 0 | 0.077
1994-04-30 04:00 | 0 | 0.075
1994-04-30 04:30 | 0 | 0.071
1994-04-30 05:00 | 0 | 0.071
1994-04-30 05:30 | 0 | 0.067
1994-04-30 06:00 | 0 | 0.067
1994-04-30 06:30 | 0 | 0.071
1994-04-30 07:00 | 0 | 0.069
1994-04-30 07:30 | 0 | 0.066
1994-04-30 08:00 | 0 | 0.064
1994-04-30 08:30 | 0 | 0.069
1994-04-30 09:00 | 0 | 0.068
1994-04-30 09:30 | 0 | 0.072
1994-04-30 10:00 | 0 | 0.08
1994-04-30 10:30 | 0 | 0.083
1994-04-30 11:00 | 0 | 0.089
1994-04-30 11:30 | 0 | 0.089
1994-04-30 12:00 | 0.001 | 0.098
1994-04-30 12:30 | 0.001 | 0.107
1994-04-30 13:00 | 0 | 0.107
1994-04-30 13:30 | 0 | 0.106
1994-04-30 14:00 | 0 | 0.102
1994-04-30 14:30 | 0 | 0.104
1994-04-30 15:00 | 0 | 0.104
1994-04-30 15:30 | 0 | 0.107
1994-04-30 16:00 | 0 | 0.105
1994-04-30 16:30 | 0 | 0.108
1994-04-30 17:00 | 0 | 0.108
1994-04-30 17:30 | 0 | 0.115
1994-04-30 18:00 | 0.001 | 0.119
1994-04-30 18:30 | 0.001 | 0.122
1994-04-30 19:00 | 0.001 | 0.12
1994-04-30 19:30 | 0.001 | 0.122
1994-04-30 20:00 | 0.001 | 0.122
1994-04-30 20:30 | 0.001 | 0.12
1994-04-30 21:00 | 0.001 | 0.114
1994-04-30 21:30 | 0.001 | 0.12
1994-04-30 22:00 | 0.001 | 0.122
1994-04-30 22:30 |  | 0.117
1994-04-30 23:00 | 0.001 | 0.116
1994-04-30 23:30 | 0.001 | 0.119
1994-05-01 | 0.001 | 0.117