## Tabelle1
Station: | Judendf. | Judendf. | Judendf.
Messwert: | SO2 | NO | NO2
MW-Typ: | HMW | HMW | HMW
Einheit: | mg/m³ | mg/m³ | mg/m³
01.03.01 00:30 - 01.04.01 00:00
2001-03-01 00:30 | 0.003 | 0.001 | 0.028
2001-03-01 01:00 | 0.004 | 0.002 | 0.034
2001-03-01 01:30 | 0.004 | 0.001 | 0.031
2001-03-01 02:00 | 0.004 | 0.001 | 0.033
2001-03-01 02:30 | 0.005 | 0.002 | 0.037
2001-03-01 03:00 | 0.005 | 0.001 | 0.029
2001-03-01 03:30 | 0.004 | 0.002 | 0.034
2001-03-01 04:00 | 0.006 | 0.002 | 0.037
2001-03-01 04:30 | 0.005 | 0.003 | 0.032
2001-03-01 05:00 | 0.005 | 0.002 | 0.034
2001-03-01 05:30 | 0.006 | 0.004 | 0.029
2001-03-01 06:00 | 0.004 | 0.004 | 0.032
2001-03-01 06:30 | 0.004 | 0.003 | 0.03
2001-03-01 07:00 | 0.005 | 0.005 | 0.029
2001-03-01 07:30 | 0.006 | 0.01 | 0.032
2001-03-01 08:00 | 0.007 | 0.021 | 0.038
2001-03-01 08:30 | 0.012 | 0.018 | 0.033
2001-03-01 09:00 | 0.037 | 0.023 | 0.035
2001-03-01 09:30 | 0.036 | 0.031 | 0.039
2001-03-01 10:00 | 0.019 | 0.043 | 0.045
2001-03-01 10:30 | 0.012 | 0.02 | 0.028
2001-03-01 11:00 | 0.012 | 0.015 | 0.026
2001-03-01 11:30 | 0.017 | 0.023 | 0.033
2001-03-01 12:00 | 0.018 | 0.04 | 0.047
2001-03-01 12:30 | 0.009 | 0.019 | 0.032
2001-03-01 13:00 | 0.006 | 0.005 | 0.01
2001-03-01 13:30 |  | 0.007 | 0.016
2001-03-01 14:00 | 0.007 | 0.017 | 0.035
2001-03-01 14:30 | 0.009 | 0.019 | 0.039
2001-03-01 15:00 | 0.01 | 0.018 | 0.042
2001-03-01 15:30 | 0.009 | 0.01 | 0.035
2001-03-01 16:00 | 0.009 | 0.004 | 0.019
2001-03-01 16:30 | 0.007 | 0.007 | 0.04
2001-03-01 17:00 | 0.005 | 0.007 | 0.049
2001-03-01 17:30 | 0.005 | 0.007 | 0.05
2001-03-01 18:00 | 0.005 | 0.002 | 0.042
2001-03-01 18:30 | 0.005 | 0.002 | 0.041
2001-03-01 19:00 | 0.004 | 0.003 | 0.047
2001-03-01 19:30 | 0.003 | 0.004 | 0.05
2001-03-01 20:00 | 0.003 | 0.01 | 0.056
2001-03-01 20:30 | 0.003 | 0.016 | 0.056
2001-03-01 21:00 | 0.004 | 0.022 | 0.056
2001-03-01 21:30 | 0.003 | 0.036 | 0.051
2001-03-01 22:00 | 0.003 | 0.034 | 0.049
2001-03-01 22:30 | 0.002 | 0.025 | 0.044
2001-03-01 23:00 | 0.002
2001-03-01 23:30 | 0.002 | 0.022 | 0.041
2001-03-02 | 0.002 | 0.025 | 0.041
2001-03-02 00:30 | 0.002 | 0.026 | 0.04
2001-03-02 01:00 | 0.002 | 0.03 | 0.042
2001-03-02 01:30 | 0.002 | 0.024 | 0.036
2001-03-02 02:00 | 0.003 | 0.02 | 0.035
2001-03-02 02:30 | 0.002 | 0.02 | 0.03
2001-03-02 03:00 | 0.003 | 0.016 | 0.033
2001-03-02 03:30 | 0.005 | 0.023 | 0.035
2001-03-02 04:00 | 0.006 | 0.028 | 0.039
2001-03-02 04:30 | 0.012 | 0.025 | 0.048
2001-03-02 05:00 | 0.016 | 0.011 | 0.051
2001-03-02 05:30 | 0.013 | 0.004 | 0.03
2001-03-02 06:00 | 0.016 | 0.004 | 0.038
2001-03-02 06:30 | 0.018 | 0.007 | 0.046
2001-03-02 07:00 | 0.028 | 0.022 | 0.056
2001-03-02 07:30 | 0.031 | 0.019 | 0.051
2001-03-02 08:00 | 0.041 | 0.018 | 0.046
2001-03-02 08:30 | 0.05 | 0.027 | 0.048
2001-03-02 09:00 | 0.045 | 0.029 | 0.049
2001-03-02 09:30 | 0.031 | 0.022 | 0.047
2001-03-02 10:00 | 0.03 | 0.018 | 0.038
2001-03-02 10:30 | 0.034 | 0.016 | 0.034
2001-03-02 11:00 | 0.034 | 0.014 | 0.032
2001-03-02 11:30 | 0.02 | 0.01 | 0.024
2001-03-02 12:00 | 0.019 | 0.006 | 0.016
2001-03-02 12:30 | 0.008 | 0.003 | 0.008
2001-03-02 13:00 |  | 0.004 | 0.01
2001-03-02 13:30 | 0.003 | 0.003 | 0.007
2001-03-02 14:00 | 0.001 | 0.002 | 0.006
2001-03-02 14:30 | 0.002 | 0.003 | 0.007
2001-03-02 15:00 | 0.002 | 0.002 | 0.007
2001-03-02 15:30 | 0.003 | 0.002 | 0.009
2001-03-02 16:00 | 0.006 | 0.002 | 0.011
2001-03-02 16:30 | 0.007 | 0.002 | 0.013
2001-03-02 17:00 | 0.006 | 0.001 | 0.013
2001-03-02 17:30 | 0.007 | 0.002 | 0.018
2001-03-02 18:00 | 0.007 | 0.002 | 0.029
2001-03-02 18:30 | 0.009 | 0.005 | 0.058
2001-03-02 19:00 | 0.012 | 0.002 | 0.039
2001-03-02 19:30 | 0.013 | 0.002 | 0.045
2001-03-02 20:00 | 0.012 | 0.002 | 0.049
2001-03-02 20:30 | 0.014 | 0.004 | 0.049
2001-03-02 21:00 | 0.012 | 0.001 | 0.031
2001-03-02 21:30 | 0.007 | 0.001 | 0.004
2001-03-02 22:00 | 0.006 | 0.001 | 0.009
2001-03-02 22:30 | 0.006
2001-03-02 23:00 | 0.004 | 0.001 | 0.01
2001-03-02 23:30 | 0.002 | 0.001 | 0.009
2001-03-03 | 0.002 | 0.001 | 0.012
2001-03-03 00:30 | 0.001 | 0.001 | 0.012
2001-03-03 01:00 | 0.001 | 0.001 | 0.013
2001-03-03 01:30 | 0.001 | 0.001 | 0.015
2001-03-03 02:00 | 0.001 | 0.001 | 0.015
2001-03-03 02:30 | 0.001 | 0.001 | 0.014
2001-03-03 03:00 | 0.001 | 0.001 | 0.014
2001-03-03 03:30 | 0.001 | 0.001 | 0.016
2001-03-03 04:00 | 0.001 | 0.001 | 0.017
2001-03-03 04:30 | 0.001 | 0.002 | 0.022
2001-03-03 05:00 | 0.001 | 0.002 | 0.02
2001-03-03 05:30 | 0.001 | 0.001 | 0.017
2001-03-03 06:00 | 0.001 | 0.001 | 0.02
2001-03-03 06:30 | 0.001 | 0.002 | 0.018
2001-03-03 07:00 | 0.001 | 0.001 | 0.017
2001-03-03 07:30 | 0.001 | 0.002 | 0.02
2001-03-03 08:00 | 0.001 | 0.004 | 0.02
2001-03-03 08:30 | 0.002 | 0.011 | 0.024
2001-03-03 09:00 | 0.002 | 0.007 | 0.022
2001-03-03 09:30 | 0.004 | 0.011 | 0.025
2001-03-03 10:00 | 0.006 | 0.01 | 0.022
2001-03-03 10:30 | 0.006 | 0.008 | 0.02
2001-03-03 11:00 | 0.006 | 0.008 | 0.022
2001-03-03 11:30 | 0.006 | 0.009 | 0.026
2001-03-03 12:00 | 0.007 | 0.011 | 0.026
2001-03-03 12:30 |  | 0.012 | 0.027
2001-03-03 13:00 | 0.009 | 0.012 | 0.028
2001-03-03 13:30 | 0.009 | 0.01 | 0.025
2001-03-03 14:00 | 0.008 | 0.012 | 0.036
2001-03-03 14:30 | 0.007 | 0.013 | 0.045
2001-03-03 15:00 | 0.008 | 0.013 | 0.043
2001-03-03 15:30 | 0.008 | 0.012 | 0.038
2001-03-03 16:00 | 0.008 | 0.01 | 0.036
2001-03-03 16:30 | 0.007 | 0.008 | 0.032
2001-03-03 17:00 | 0.007 | 0.006 | 0.028
2001-03-03 17:30 | 0.011 | 0.014 | 0.041
2001-03-03 18:00 | 0.009 | 0.008 | 0.041
2001-03-03 18:30 | 0.008 | 0.009 | 0.041
2001-03-03 19:00 | 0.01 | 0.018 | 0.042
2001-03-03 19:30 | 0.01 | 0.023 | 0.039
2001-03-03 20:00 | 0.008 | 0.019 | 0.034
2001-03-03 20:30 | 0.011 | 0.032 | 0.033
2001-03-03 21:00 | 0.01 | 0.029 | 0.031
2001-03-03 21:30 | 0.008 | 0.028 | 0.031
2001-03-03 22:00 | 0.006
2001-03-03 22:30 | 0.006 | 0.023 | 0.027
2001-03-03 23:00 | 0.007 | 0.023 | 0.029
2001-03-03 23:30 | 0.006 | 0.022 | 0.027
2001-03-04 | 0.005 | 0.02 | 0.025
2001-03-04 00:30 | 0.005 | 0.025 | 0.024
2001-03-04 01:00 | 0.005 | 0.03 | 0.019
2001-03-04 01:30 | 0.005 | 0.027 | 0.02
2001-03-04 02:00 | 0.004 | 0.024 | 0.018
2001-03-04 02:30 | 0.004 | 0.022 | 0.017
2001-03-04 03:00 | 0.003 | 0.024 | 0.014
2001-03-04 03:30 | 0.003 | 0.025 | 0.013
2001-03-04 04:00 | 0.004 | 0.034 | 0.015
2001-03-04 04:30 | 0.004 | 0.029 | 0.014
2001-03-04 05:00 | 0.004 | 0.025 | 0.014
2001-03-04 05:30 | 0.004 | 0.025 | 0.013
2001-03-04 06:00 | 0.004 | 0.023 | 0.014
2001-03-04 06:30 | 0.004 | 0.024 | 0.013
2001-03-04 07:00 | 0.004 | 0.026 | 0.013
2001-03-04 07:30 | 0.004 | 0.028 | 0.014
2001-03-04 08:00 | 0.006 | 0.029 | 0.015
2001-03-04 08:30 | 0.006 | 0.028 | 0.015
2001-03-04 09:00 | 0.008 | 0.028 | 0.015
2001-03-04 09:30 | 0.012 | 0.027 | 0.018
2001-03-04 10:00 | 0.012 | 0.025 | 0.022
2001-03-04 10:30 | 0.015 | 0.028 | 0.023
2001-03-04 11:00 | 0.02 | 0.029 | 0.024
2001-03-04 11:30 | 0.015 | 0.023 | 0.022
2001-03-04 12:00 |  | 0.012 | 0.018
2001-03-04 12:30 | 0.015 | 0.008 | 0.014
2001-03-04 13:00 | 0.011 | 0.002 | 0
2001-03-04 13:30 | 0.01 | 0.002 | 0
2001-03-04 14:00 | 0.01 | 0.002 | 0.001
2001-03-04 14:30 | 0.009 | 0.002 | 0
2001-03-04 15:00 | 0.009 | 0.002 | 0
2001-03-04 15:30 | 0.009 | 0.002 | 0.001
2001-03-04 16:00 | 0.008 | 0.001 | 0.001
2001-03-04 16:30 | 0.005 | 0.001 | 0
2001-03-04 17:00 | 0.004 | 0.001 | 0
2001-03-04 17:30 | 0.003 | 0.001 | 0
2001-03-04 18:00 | 0.004 | 0.001 | 0
2001-03-04 18:30 | 0.004 | 0.001 | 0.002
2001-03-04 19:00 | 0.003 | 0.002 | 0.007
2001-03-04 19:30 | 0.005 | 0.001 | 0.013
2001-03-04 20:00 | 0.007 | 0.001 | 0.022
2001-03-04 20:30 | 0.007 | 0.001 | 0.023
2001-03-04 21:00 | 0.01 | 0.001 | 0.026
2001-03-04 21:30 | 0.015
2001-03-04 22:00 | 0.007 | 0.001 | 0.014
2001-03-04 22:30 | 0.003 | 0.001 | 0.001
2001-03-04 23:00 | 0.002 | 0.001 | 0.001
2001-03-04 23:30 | 0.002 | 0.001 | 0.007
2001-03-05 | 0.002 | 0.001 | 0
2001-03-05 00:30 | 0.002 | 0.001 | 0
2001-03-05 01:00 | 0.002 | 0.001 | 0
2001-03-05 01:30 | 0.002 | 0.001 | 0
2001-03-05 02:00 | 0.001 | 0.001 | 0
2001-03-05 02:30 | 0.001 | 0.001 | 0
2001-03-05 03:00 | 0.002 | 0.002 | 0.026
2001-03-05 03:30 | 0.002 | 0.004 | 0.034
2001-03-05 04:00 | 0.002 | 0.004 | 0.036
2001-03-05 04:30 | 0.002 | 0.008 | 0.033
2001-03-05 05:00 | 0.001 | 0.008 | 0.029
2001-03-05 05:30 | 0.001 | 0.008 | 0.025
2001-03-05 06:00 | 0.002 | 0.009 | 0.025
2001-03-05 06:30 | 0.004 | 0.019 | 0.032
2001-03-05 07:00 | 0.004 | 0.005 | 0.022
2001-03-05 07:30 | 0.007 | 0.013 | 0.025
2001-03-05 08:00 | 0.006 | 0.004 | 0.014
2001-03-05 08:30 | 0.007 | 0.004 | 0.015
2001-03-05 09:00 | 0.007 | 0.005 | 0.016
2001-03-05 09:30 | 0.007 | 0.005 | 0.014
2001-03-05 10:00 | 0.005 | 0.003 | 0.009
2001-03-05 10:30 | 0.007 | 0.003 | 0.008
2001-03-05 11:00 | 0.005 | 0.003 | 0.004
2001-03-05 11:30 |  | 0.002 | 0.001
2001-03-05 12:00 | 0.003 | 0.002 | 0
2001-03-05 12:30 | 0.002 | 0.002 | 0
2001-03-05 13:00 | 0 | 0.002 | 0
2001-03-05 13:30 | 0.002 | 0.002 | 0
2001-03-05 14:00 | 0.005 | 0.004 | 0.005
2001-03-05 14:30 | 0.004 | 0.003 | 0.002
2001-03-05 15:00 | 0.001 | 0.002 | 0
2001-03-05 15:30 | 0.001 | 0.002 | 0
2001-03-05 16:00 | 0.004 | 0.004 | 0.005
2001-03-05 16:30 | 0.003 | 0.003 | 0.006
2001-03-05 17:00 | 0.003 | 0.002 | 0.006
2001-03-05 17:30 | 0.003 | 0.002 | 0.008
2001-03-05 18:00 | 0.002 | 0.002 | 0.009
2001-03-05 18:30 | 0.004 | 0.004 | 0.023
2001-03-05 19:00 | 0.006 | 0.002 | 0.017
2001-03-05 19:30 | 0.001 | 0.001 | 0.018
2001-03-05 20:00 | 0.005 | 0.004 | 0.045
2001-03-05 20:30 | 0.007 | 0.013 | 0.056
2001-03-05 21:00 | 0.006
2001-03-05 21:30 | 0.006 | 0.006 | 0.043
2001-03-05 22:00 | 0.006 | 0.006 | 0.044
2001-03-05 22:30 | 0.004 | 0.008 | 0.039
2001-03-05 23:00 | 0.004 | 0.012 | 0.043
2001-03-05 23:30 | 0.006 | 0.01 | 0.044
2001-03-06 | 0.004 | 0.007 | 0.043
2001-03-06 00:30 | 0.004 | 0.004 | 0.034
2001-03-06 01:00 | 0.004 | 0.002 | 0.026
2001-03-06 01:30 | 0.005 | 0.001 | 0.021
2001-03-06 02:00 | 0.003 | 0.001 | 0.008
2001-03-06 02:30 | 0.003 | 0.001 | 0.003
2001-03-06 03:00 | 0.003 | 0.001 | 0.002
2001-03-06 03:30 | 0.003 | 0.001 | 0.002
2001-03-06 04:00 | 0.003 | 0.001 | 0.001
2001-03-06 04:30 | 0.003 | 0.001 | 0.002
2001-03-06 05:00 | 0.004 | 0.001 | 0.003
2001-03-06 05:30 | 0.004 | 0.001 | 0.001
2001-03-06 06:00 | 0.004 | 0.001 | 0.003
2001-03-06 06:30 | 0.003 | 0.002 | 0.004
2001-03-06 07:00 | 0.004 | 0.001 | 0.005
2001-03-06 07:30 | 0.004 | 0.001 | 0.007
2001-03-06 08:00 | 0.004 | 0.002 | 0.007
2001-03-06 08:30 | 0.004 | 0.002 | 0.015
2001-03-06 09:00 | 0.004 | 0.002 | 0.02
2001-03-06 09:30 | 0.004 | 0.002 | 0.015
2001-03-06 10:00 | 0.003 | 0.012 | 0.03
2001-03-06 10:30 | 0.003 | 0.002 | 0.014
2001-03-06 11:00 |  | 0.002 | 0.01
2001-03-06 11:30 | 0.003 | 0.002 | 0.011
2001-03-06 12:00 | 0.003 | 0.003 | 0.015
2001-03-06 12:30 | 0.003 | 0.003 | 0.016
2001-03-06 13:00 | 0.003 | 0.003 | 0.017
2001-03-06 13:30 | 0.004 | 0.004 | 0.02
2001-03-06 14:00 | 0.004 | 0.003 | 0.018
2001-03-06 14:30 | 0.003 | 0.003 | 0.015
2001-03-06 15:00 | 0.003 | 0.002 | 0.013
2001-03-06 15:30 | 0.004 | 0.003 | 0.019
2001-03-06 16:00 | 0.003 | 0.002 | 0.022
2001-03-06 16:30 | 0.004 | 0.003 | 0.028
2001-03-06 17:00 | 0.004 | 0.002 | 0.028
2001-03-06 17:30 | 0.003 | 0.002 | 0.014
2001-03-06 18:00 | 0.003 | 0.001 | 0.011
2001-03-06 18:30 | 0.004 | 0.001 | 0.014
2001-03-06 19:00 | 0.005 | 0.002 | 0.018
2001-03-06 19:30 | 0.004 | 0.001 | 0.021
2001-03-06 20:00 | 0.004 | 0.005 | 0.033
2001-03-06 20:30 | 0.007
2001-03-06 21:00 | 0.004 | 0.002 | 0.024
2001-03-06 21:30 | 0.005 | 0.001 | 0.024
2001-03-06 22:00 | 0.005 | 0.002 | 0.027
2001-03-06 22:30 | 0.004 | 0.001 | 0.019
2001-03-06 23:00 | 0.004 | 0.001 | 0.017
2001-03-06 23:30 | 0.005 | 0.002 | 0.022
2001-03-07 | 0.004 | 0.003 | 0.03
2001-03-07 00:30 | 0.003 | 0.001 | 0.014
2001-03-07 01:00 | 0.004 | 0.001 | 0.01
2001-03-07 01:30 | 0.004 | 0.001 | 0.015
2001-03-07 02:00 | 0.004 | 0.002 | 0.015
2001-03-07 02:30 | 0.004 | 0.001 | 0.01
2001-03-07 03:00 | 0.003 | 0.002 | 0.014
2001-03-07 03:30 | 0.003 | 0.001 | 0.014
2001-03-07 04:00 | 0.004 | 0.002 | 0.013
2001-03-07 04:30 | 0.003 | 0.001 | 0.014
2001-03-07 05:00 | 0.004 | 0.003 | 0.023
2001-03-07 05:30 | 0.005 | 0.002 | 0.024
2001-03-07 06:00 | 0.005 | 0.002 | 0.022
2001-03-07 06:30 | 0.005 | 0.002 | 0.02
2001-03-07 07:00 | 0.006 | 0.006 | 0.031
2001-03-07 07:30 | 0.007 | 0.009 | 0.03
2001-03-07 08:00 | 0.007 | 0.009 | 0.031
2001-03-07 08:30 | 0.007 | 0.012 | 0.033
2001-03-07 09:00 | 0.007 | 0.016 | 0.036
2001-03-07 09:30 | 0.009 | 0.026 | 0.043
2001-03-07 10:00 | 0.009 | 0.046 | 0.057
2001-03-07 10:30 |  | 0.038 | 0.058
2001-03-07 11:00 | 0.01 | 0.034 | 0.059
2001-03-07 11:30 | 0.009 | 0.022 | 0.052
2001-03-07 12:00 | 0.009 | 0.016 | 0.052
2001-03-07 12:30 | 0.009 | 0.008 | 0.042
2001-03-07 13:00 | 0.009 | 0.005 | 0.036
2001-03-07 13:30 | 0.013 | 0.004 | 0.023
2001-03-07 14:00 | 0.011 | 0.004 | 0.02
2001-03-07 14:30 | 0.008 | 0.003 | 0.019
2001-03-07 15:00 | 0.006 | 0.003 | 0.019
2001-03-07 15:30 | 0.005 | 0.002 | 0.011
2001-03-07 16:00 | 0.004 | 0.002 | 0.008
2001-03-07 16:30 | 0.004 | 0.002 | 0.01
2001-03-07 17:00 | 0.005 | 0.005 | 0.021
2001-03-07 17:30 | 0.005 | 0.003 | 0.025
2001-03-07 18:00 | 0.006 | 0.002 | 0.024
2001-03-07 18:30 | 0.004 | 0.002 | 0.039
2001-03-07 19:00 | 0.008 | 0.003 | 0.035
2001-03-07 19:30 | 0.007 | 0.007 | 0.048
2001-03-07 20:00 | 0.009
2001-03-07 20:30 | 0.008 | 0.024 | 0.051
2001-03-07 21:00 | 0.009 | 0.037 | 0.049
2001-03-07 21:30 | 0.009 | 0.02 | 0.047
2001-03-07 22:00 | 0.008 | 0.015 | 0.044
2001-03-07 22:30 | 0.007 | 0.008 | 0.042
2001-03-07 23:00 | 0.006 | 0.012 | 0.04
2001-03-07 23:30 | 0.006 | 0.007 | 0.038
2001-03-08 | 0.006 | 0.011 | 0.034
2001-03-08 00:30 | 0.006 | 0.009 | 0.033
2001-03-08 01:00 | 0.004 | 0.008 | 0.033
2001-03-08 01:30 | 0.004 | 0.014 | 0.032
2001-03-08 02:00 | 0.004 | 0.008 | 0.032
2001-03-08 02:30 | 0.003 | 0.011 | 0.032
2001-03-08 03:00 | 0.004 | 0.014 | 0.03
2001-03-08 03:30 | 0.004 | 0.018 | 0.032
2001-03-08 04:00 | 0.004 | 0.016 | 0.032
2001-03-08 04:30 | 0.005 | 0.024 | 0.031
2001-03-08 05:00 | 0.005 | 0.027 | 0.031
2001-03-08 05:30 | 0.006 | 0.036 | 0.031
2001-03-08 06:00 | 0.007 | 0.038 | 0.031
2001-03-08 06:30 | 0.007 | 0.035 | 0.033
2001-03-08 07:00 | 0.008 | 0.058 | 0.036
2001-03-08 07:30 | 0.01 | 0.055 | 0.034
2001-03-08 08:00 | 0.01 | 0.049 | 0.035
2001-03-08 08:30 | 0.01 | 0.048 | 0.034
2001-03-08 09:00 | 0.013 | 0.047 | 0.034
2001-03-08 09:30 | 0.017 | 0.047 | 0.038
2001-03-08 10:00 |  | 0.034 | 0.037
2001-03-08 10:30 | 0.016 | 0.02 | 0.033
2001-03-08 11:00 | 0.017 | 0.007 | 0.019
2001-03-08 11:30 | 0.018 | 0.007 | 0.023
2001-03-08 12:00 | 0.017 | 0.016 | 0.044
2001-03-08 12:30 | 0.02 | 0.011 | 0.036
2001-03-08 13:00 | 0.02 | 0.009 | 0.031
2001-03-08 13:30 | 0.019 | 0.007 | 0.03
2001-03-08 14:00 | 0.018 | 0.007 | 0.03
2001-03-08 14:30 | 0.016 | 0.006 | 0.033
2001-03-08 15:00 | 0.016 | 0.006 | 0.035
2001-03-08 15:30 | 0.015 | 0.005 | 0.04
2001-03-08 16:00 | 0.017 | 0.004 | 0.037
2001-03-08 16:30 | 0.018 | 0.006 | 0.042
2001-03-08 17:00 | 0.02 | 0.006 | 0.05
2001-03-08 17:30 | 0.017 | 0.01 | 0.064
2001-03-08 18:00 | 0.016 | 0.005 | 0.059
2001-03-08 18:30 | 0.012 | 0.016 | 0.066
2001-03-08 19:00 | 0.013 | 0.049 | 0.066
2001-03-08 19:30 | 0.014
2001-03-08 20:00 | 0.013 | 0.025 | 0.06
2001-03-08 20:30 | 0.014 | 0.024 | 0.059
2001-03-08 21:00 | 0.014 | 0.04 | 0.055
2001-03-08 21:30 | 0.014 | 0.05 | 0.054
2001-03-08 22:00 | 0.015 | 0.055 | 0.053
2001-03-08 22:30 | 0.013 | 0.053 | 0.048
2001-03-08 23:00 | 0.015 | 0.037 | 0.048
2001-03-08 23:30 | 0.014 | 0.028 | 0.047
2001-03-09 | 0.015 | 0.021 | 0.049
2001-03-09 00:30 | 0.019 | 0.024 | 0.049
2001-03-09 01:00 | 0.011 | 0.028 | 0.044
2001-03-09 01:30 | 0.009 | 0.027 | 0.043
2001-03-09 02:00 | 0.008 | 0.028 | 0.038
2001-03-09 02:30 | 0.009 | 0.029 | 0.038
2001-03-09 03:00 | 0.008 | 0.025 | 0.037
2001-03-09 03:30 | 0.008 | 0.025 | 0.038
2001-03-09 04:00 | 0.006 | 0.02 | 0.036
2001-03-09 04:30 | 0.005 | 0.029 | 0.034
2001-03-09 05:00 | 0.005 | 0.034 | 0.032
2001-03-09 05:30 | 0.005 | 0.032 | 0.033
2001-03-09 06:00 | 0.005 | 0.029 | 0.031
2001-03-09 06:30 | 0.006 | 0.032 | 0.033
2001-03-09 07:00 | 0.007 | 0.065 | 0.032
2001-03-09 07:30 | 0.009 | 0.08 | 0.034
2001-03-09 08:00 | 0.014 | 0.069 | 0.037
2001-03-09 08:30 | 0.017 | 0.075 | 0.038
2001-03-09 09:00 | 0.037 | 0.075 | 0.04
2001-03-09 09:30 |  | 0.074 | 0.043
2001-03-09 10:00 | 0.09 | 0.073 | 0.046
2001-03-09 10:30 | 0.066 | 0.051 | 0.042
2001-03-09 11:00 | 0.053 | 0.039 | 0.041
2001-03-09 11:30 | 0.016 | 0.008 | 0.02
2001-03-09 12:00 | 0.013 | 0.003 | 0.005
2001-03-09 12:30 | 0.009 | 0.003 | 0.007
2001-03-09 13:00 | 0.006 | 0.001 | 0
2001-03-09 13:30 | 0.004 | 0.001 | 0
2001-03-09 14:00 | 0.004 | 0.002 | 0
2001-03-09 14:30 | 0.003 | 0.001 | 0
2001-03-09 15:00 | 0.004 | 0.002 | 0
2001-03-09 15:30 | 0.006 | 0.002 | 0
2001-03-09 16:00 | 0.013 | 0.001 | 0.004
2001-03-09 16:30 | 0.013 | 0.001 | 0.006
2001-03-09 17:00 | 0.009 | 0.001 | 0.007
2001-03-09 17:30 | 0.007 | 0.001 | 0.013
2001-03-09 18:00 | 0.004 | 0.002 | 0.025
2001-03-09 18:30 | 0.003 | 0.002 | 0.025
2001-03-09 19:00 | 0.002
2001-03-09 19:30 | 0.002 | 0.002 | 0.022
2001-03-09 20:00 | 0.001 | 0.001 | 0.022
2001-03-09 20:30 | 0.001 | 0.003 | 0.027
2001-03-09 21:00 | 0.001 | 0.005 | 0.03
2001-03-09 21:30 | 0.001 | 0.007 | 0.032
2001-03-09 22:00 | 0.001 | 0.009 | 0.035
2001-03-09 22:30 | 0.002 | 0.008 | 0.035
2001-03-09 23:00 | 0.002 | 0.005 | 0.032
2001-03-09 23:30 | 0.002 | 0.006 | 0.032
2001-03-10 | 0.002 | 0.002 | 0.023
2001-03-10 00:30 | 0.004 | 0.003 | 0.028
2001-03-10 01:00 | 0.006 | 0.002 | 0.028
2001-03-10 01:30 | 0.004 | 0.001 | 0.018
2001-03-10 02:00 | 0.007 | 0.002 | 0.022
2001-03-10 02:30 | 0.01 | 0.003 | 0.026
2001-03-10 03:00 | 0.012 | 0.003 | 0.03
2001-03-10 03:30 | 0.011 | 0.002 | 0.027
2001-03-10 04:00 | 0.016 | 0.003 | 0.032
2001-03-10 04:30 | 0.019 | 0.007 | 0.037
2001-03-10 05:00 | 0.011 | 0.004 | 0.029
2001-03-10 05:30 | 0.009 | 0.007 | 0.027
2001-03-10 06:00 | 0.006 | 0.006 | 0.026
2001-03-10 06:30 | 0.005 | 0.009 | 0.024
2001-03-10 07:00 | 0.005 | 0.009 | 0.021
2001-03-10 07:30 | 0.006 | 0.009 | 0.019
2001-03-10 08:00 | 0.01 | 0.016 | 0.022
2001-03-10 08:30 | 0.013 | 0.014 | 0.021
2001-03-10 09:00 |  | 0.01 | 0.018
2001-03-10 09:30 | 0.024 | 0.013 | 0.019
2001-03-10 10:00 | 0.016 | 0.01 | 0.016
2001-03-10 10:30 | 0.018 | 0.01 | 0.018
2001-03-10 11:00 | 0.013 | 0.012 | 0.02
2001-03-10 11:30 | 0.011 | 0.005 | 0.012
2001-03-10 12:00 | 0.01 | 0.003 | 0.005
2001-03-10 12:30 | 0.01 | 0.004 | 0.008
2001-03-10 13:00 | 0.007 | 0.003 | 0.01
2001-03-10 13:30 | 0.006 | 0.004 | 0.008
2001-03-10 14:00 | 0.003 | 0.002 | 0.002
2001-03-10 14:30 | 0.003 | 0.002 | 0.002
2001-03-10 15:00 | 0.004 | 0.002 | 0.004
2001-03-10 15:30 | 0.004 | 0.001 | 0.001
2001-03-10 16:00 | 0.003 | 0.001 | 0
2001-03-10 16:30 | 0.004 | 0.001 | 0.005
2001-03-10 17:00 | 0.006 | 0.001 | 0.004
2001-03-10 17:30 | 0.007 | 0.001 | 0.006
2001-03-10 18:00 | 0.005 | 0.001 | 0.005
2001-03-10 18:30 | 0.007
2001-03-10 19:00 | 0.006 | 0.001 | 0.014
2001-03-10 19:30 | 0.006 | 0.002 | 0.04
2001-03-10 20:00 | 0.007 | 0.002 | 0.039
2001-03-10 20:30 | 0.006 | 0.01 | 0.048
2001-03-10 21:00 | 0.006 | 0.012 | 0.046
2001-03-10 21:30 | 0.014 | 0.004 | 0.04
2001-03-10 22:00 | 0.015 | 0.005 | 0.041
2001-03-10 22:30 | 0.011 | 0.003 | 0.028
2001-03-10 23:00 | 0.013 | 0.009 | 0.033
2001-03-10 23:30 | 0.011 | 0.008 | 0.034
2001-03-11 | 0.011 | 0.011 | 0.031
2001-03-11 00:30 | 0.011 | 0.012 | 0.032
2001-03-11 01:00 | 0.006 | 0.005 | 0.025
2001-03-11 01:30 | 0.005 | 0.005 | 0.025
2001-03-11 02:00 | 0.005 | 0.009 | 0.025
2001-03-11 02:30 | 0.004 | 0.011 | 0.023
2001-03-11 03:00 | 0.005 | 0.016 | 0.025
2001-03-11 03:30 | 0.005 | 0.011 | 0.024
2001-03-11 04:00 | 0.005 | 0.013 | 0.025
2001-03-11 04:30 | 0.005 | 0.01 | 0.024
2001-03-11 05:00 | 0.005 | 0.013 | 0.024
2001-03-11 05:30 | 0.004 | 0.013 | 0.02
2001-03-11 06:00 | 0.004 | 0.02 | 0.021
2001-03-11 06:30 | 0.004 | 0.024 | 0.021
2001-03-11 07:00 | 0.004 | 0.024 | 0.019
2001-03-11 07:30 | 0.006 | 0.027 | 0.019
2001-03-11 08:00 | 0.026 | 0.044 | 0.023
2001-03-11 08:30 |  | 0.037 | 0.025
2001-03-11 09:00 | 0.062 | 0.032 | 0.025
2001-03-11 09:30 | 0.095 | 0.044 | 0.032
2001-03-11 10:00 | 0.075 | 0.042 | 0.035
2001-03-11 10:30 | 0.07 | 0.028 | 0.029
2001-03-11 11:00 | 0.033 | 0.012 | 0.021
2001-03-11 11:30 | 0.007 | 0.005 | 0.013
2001-03-11 12:00 | 0.004 | 0.003 | 0.009
2001-03-11 12:30 | 0.004 | 0.002 | 0.005
2001-03-11 13:00 | 0.002 | 0.002 | 0.002
2001-03-11 13:30 | 0.002 | 0.002 | 0.001
2001-03-11 14:00 | 0.002 | 0.001 | 0.001
2001-03-11 14:30 | 0.002 | 0.002 | 0.001
2001-03-11 15:00 | 0.001 | 0.001 | 0.001
2001-03-11 15:30 | 0.001 | 0.001 | 0.001
2001-03-11 16:00 | 0.001 | 0.001 | 0.001
2001-03-11 16:30 | 0.002 | 0.001 | 0.002
2001-03-11 17:00 | 0.005 | 0.002 | 0.008
2001-03-11 17:30 | 0.003 | 0.002 | 0.011
2001-03-11 18:00 | 0.011
2001-03-11 18:30 | 0.01 | 0.002 | 0.02
2001-03-11 19:00 | 0.009 | 0.002 | 0.035
2001-03-11 19:30 | 0.011 | 0.006 | 0.047
2001-03-11 20:00 | 0.012 | 0.007 | 0.05
2001-03-11 20:30 | 0.016 | 0.019 | 0.053
2001-03-11 21:00 | 0.022 | 0.014 | 0.053
2001-03-11 21:30 | 0.017 | 0.03 | 0.049
2001-03-11 22:00 | 0.014 | 0.038 | 0.045
2001-03-11 22:30 | 0.012 | 0.035 | 0.041
2001-03-11 23:00 | 0.012 | 0.022 | 0.039
2001-03-11 23:30 | 0.013 | 0.033 | 0.037
2001-03-12 | 0.014 | 0.049 | 0.038
2001-03-12 00:30 | 0.012 | 0.047 | 0.034
2001-03-12 01:00 | 0.011 | 0.024 | 0.031
2001-03-12 01:30 | 0.011 | 0.024 | 0.031
2001-03-12 02:00 | 0.01 | 0.026 | 0.029
2001-03-12 02:30 | 0.009 | 0.024 | 0.029
2001-03-12 03:00 | 0.009 | 0.022 | 0.028
2001-03-12 03:30 | 0.012 | 0.024 | 0.029
2001-03-12 04:00 | 0.011 | 0.027 | 0.028
2001-03-12 04:30 | 0.01 | 0.032 | 0.027
2001-03-12 05:00 | 0.009 | 0.03 | 0.026
2001-03-12 05:30 | 0.012 | 0.042 | 0.029
2001-03-12 06:00 | 0.009 | 0.043 | 0.027
2001-03-12 06:30 | 0.008 | 0.07 | 0.027
2001-03-12 07:00 | 0.01 | 0.055 | 0.028
2001-03-12 07:30 | 0.017 | 0.066 | 0.03
2001-03-12 08:00 |  | 0.072 | 0.033
2001-03-12 08:30 | 0.046 | 0.064 | 0.035
2001-03-12 09:00 | 0.054 | 0.071 | 0.038
2001-03-12 09:30 | 0.051 | 0.046 | 0.034
2001-03-12 10:00 | 0.046 | 0.032 | 0.036
2001-03-12 10:30 | 0.039 | 0.021 | 0.034
2001-03-12 11:00 | 0.019 | 0.007 | 0.018
2001-03-12 11:30 | 0.023 | 0.018 | 0.043
2001-03-12 12:00 | 0.024 | 0.014 | 0.034
2001-03-12 12:30 | 0.017 | 0.007 | 0.022
2001-03-12 13:00 | 0.015 | 0.006 | 0.019
2001-03-12 13:30 | 0.015 | 0.006 | 0.017
2001-03-12 14:00 | 0.012 | 0.004 | 0.013
2001-03-12 14:30 | 0.006 | 0.005 | 0.009
2001-03-12 15:00 | 0.005 | 0.003 | 0.008
2001-03-12 15:30 | 0.006 | 0.004 | 0.011
2001-03-12 16:00 | 0.007 | 0.008 | 0.017
2001-03-12 16:30 | 0.006 | 0.002 | 0.007
2001-03-12 17:00 | 0.004 | 0.002 | 0.009
2001-03-12 17:30 | 0.005
2001-03-12 18:00 | 0.006 | 0.014 | 0.028
2001-03-12 18:30 | 0.005 | 0.001 | 0.023
2001-03-12 19:00 | 0.01 | 0.002 | 0.029
2001-03-12 19:30 | 0.007 | 0.001 | 0.033
2001-03-12 20:00 | 0.007 | 0.001 | 0.034
2001-03-12 20:30 | 0.007 | 0.002 | 0.026
2001-03-12 21:00 | 0.006 | 0.001 | 0
2001-03-12 21:30 | 0.004 | 0.001 | 0
2001-03-12 22:00 | 0.003 | 0.001 | 0
2001-03-12 22:30 | 0.004 | 0.001 | 0
2001-03-12 23:00 | 0.003 | 0.001 | 0
2001-03-12 23:30 | 0.004 | 0.001 | 0
2001-03-13 | 0.008 | 0.002 | 0.034
2001-03-13 00:30 | 0.005 | 0.002 | 0.027
2001-03-13 01:00 | 0.008 | 0.002 | 0.03
2001-03-13 01:30 | 0.005 | 0.002 | 0.034
2001-03-13 02:00 | 0.004 | 0.002 | 0.034
2001-03-13 02:30 | 0.004 | 0.001 | 0.032
2001-03-13 03:00 | 0.004 | 0.002 | 0.034
2001-03-13 03:30 | 0.003 | 0.004 | 0.034
2001-03-13 04:00 | 0.004 | 0.005 | 0.036
2001-03-13 04:30 | 0.004 | 0.011 | 0.039
2001-03-13 05:00 | 0.004 | 0.009 | 0.039
2001-03-13 05:30 | 0.005 | 0.008 | 0.039
2001-03-13 06:00 | 0.004 | 0.014 | 0.039
2001-03-13 06:30 | 0.009 | 0.032 | 0.041
2001-03-13 07:00 | 0.008 | 0.041 | 0.041
2001-03-13 07:30 |  | 0.051 | 0.042
2001-03-13 08:00 | 0.009 | 0.064 | 0.044
2001-03-13 08:30 | 0.004 | 0.011 | 0.038
2001-03-13 09:00 | 0.003 | 0.005 | 0.024
2001-03-13 09:30 | 0.002 | 0.003 | 0.017
2001-03-13 10:00 | 0.002 | 0.002 | 0.012
2001-03-13 10:30 | 0.002 | 0.002 | 0.006
2001-03-13 11:00 | 0.002 | 0.003 | 0.01
2001-03-13 11:30 | 0.002 | 0.002 | 0.007
2001-03-13 12:00 | 0.002 | 0.004 | 0.018
2001-03-13 12:30 | 0.002 | 0.003 | 0.014
2001-03-13 13:00 | 0.003 | 0.002 | 0.012
2001-03-13 13:30 | 0.005 | 0.005 | 0.026
2001-03-13 14:00 | 0.006 | 0.004 | 0.021
2001-03-13 14:30 | 0.007 | 0.004 | 0.016
2001-03-13 15:00 | 0.005 | 0.003 | 0.014
2001-03-13 15:30 | 0.004 | 0.004 | 0.017
2001-03-13 16:00 | 0.003 | 0.002 | 0.008
2001-03-13 16:30 | 0.003 | 0.002 | 0.008
2001-03-13 17:00 | 0.002
2001-03-13 17:30 | 0.002 | 0.003 | 0.018
2001-03-13 18:00 | 0.001 | 0.002 | 0.017
2001-03-13 18:30 | 0.002 | 0.002 | 0.016
2001-03-13 19:00 | 0.002 | 0.002 | 0.021
2001-03-13 19:30 | 0.002 | 0.001 | 0.016
2001-03-13 20:00 | 0.001 | 0.002 | 0.01
2001-03-13 20:30 | 0.001 | 0.001 | 0.019
2001-03-13 21:00 | 0.001 | 0.002 | 0.016
2001-03-13 21:30 | 0.001 | 0.003 | 0.021
2001-03-13 22:00 | 0 | 0.001 | 0.011
2001-03-13 22:30 | 0 | 0.002 | 0.016
2001-03-13 23:00 | 0 | 0.005 | 0.014
2001-03-13 23:30 | 0 | 0.011 | 0.016
2001-03-14 | 0 | 0.006 | 0.015
2001-03-14 00:30 | 0 | 0.005 | 0.016
2001-03-14 01:00 | 0 | 0.002 | 0.014
2001-03-14 01:30 | 0 | 0.006 | 0.024
2001-03-14 02:00 | 0 | 0.005 | 0.02
2001-03-14 02:30 | 0 | 0.006 | 0.023
2001-03-14 03:00 | 0.001 | 0.01 | 0.031
2001-03-14 03:30 | 0.001 | 0.005 | 0.027
2001-03-14 04:00 | 0.002 | 0.01 | 0.032
2001-03-14 04:30 | 0.003 | 0.017 | 0.032
2001-03-14 05:00 | 0.003 | 0.017 | 0.03
2001-03-14 05:30 | 0.004 | 0.021 | 0.03
2001-03-14 06:00 | 0.007 | 0.018 | 0.038
2001-03-14 06:30 | 0.007 | 0.005 | 0.03
2001-03-14 07:00 |  | 0.007 | 0.032
2001-03-14 07:30 | 0.013 | 0.012 | 0.03
2001-03-14 08:00 | 0.009 | 0.015 | 0.023
2001-03-14 08:30 | 0.011 | 0.017 | 0.02
2001-03-14 09:00 | 0.028 | 0.018 | 0.023
2001-03-14 09:30 | 0.05 | 0.025 | 0.034
2001-03-14 10:00 | 0.033 | 0.018 | 0.034
2001-03-14 10:30 | 0.045 | 0.02 | 0.035
2001-03-14 11:00 | 0.038 | 0.022 | 0.029
2001-03-14 11:30 | 0.009 | 0.009 | 0.011
2001-03-14 12:00 | 0.004 | 0.004 | 0.003
2001-03-14 12:30 | 0.008 | 0.003 | 0.004
2001-03-14 13:00 | 0.004 | 0.004 | 0.003
2001-03-14 13:30 | 0.003 | 0.05 | 0.009
2001-03-14 14:00 | 0.004
2001-03-14 14:30 | 0.003
2001-03-14 15:00 | 0.006
2001-03-14 15:30 | 0.003
2001-03-14 16:00 | 0.003 | 0.003 | 0.004
2001-03-14 16:30 | 0.004 | 0.003 | 0.002
2001-03-14 17:00 | 0.002 | 0.002 | 0.004
2001-03-14 17:30 | 0.004
2001-03-14 18:00 | 0.003 | 0.003 | 0.027
2001-03-14 18:30 | 0.005 | 0.002 | 0.033
2001-03-14 19:00 | 0.008 | 0.018 | 0.05
2001-03-14 19:30 | 0.008 | 0.027 | 0.064
2001-03-14 20:00 | 0.009 | 0.021 | 0.058
2001-03-14 20:30 | 0.008 | 0.005 | 0.045
2001-03-14 21:00 | 0.006 | 0.005 | 0.038
2001-03-14 21:30 | 0.008 | 0.011 | 0.043
2001-03-14 22:00 | 0.009 | 0.025 | 0.044
2001-03-14 22:30 | 0.007 | 0.009 | 0.039
2001-03-14 23:00 | 0.007 | 0.006 | 0.035
2001-03-14 23:30 | 0.007 | 0.003 | 0.033
2001-03-15 | 0.01 | 0.008 | 0.043
2001-03-15 00:30 | 0.008 | 0.016 | 0.042
2001-03-15 01:00 | 0.008 | 0.015 | 0.041
2001-03-15 01:30 | 0.009 | 0.009 | 0.04
2001-03-15 02:00 | 0.007 | 0.012 | 0.037
2001-03-15 02:30 | 0.009 | 0.01 | 0.04
2001-03-15 03:00 | 0.01 | 0.008 | 0.043
2001-03-15 03:30 | 0.01 | 0.015 | 0.041
2001-03-15 04:00 | 0.012 | 0.019 | 0.04
2001-03-15 04:30 | 0.006 | 0.016 | 0.033
2001-03-15 05:00 | 0.009 | 0.022 | 0.037
2001-03-15 05:30 | 0.006 | 0.02 | 0.034
2001-03-15 06:00 | 0.005 | 0.026 | 0.033
2001-03-15 06:30 |  | 0.027 | 0.037
2001-03-15 07:00 | 0.009 | 0.076 | 0.035
2001-03-15 07:30 | 0.02 | 0.045 | 0.04
2001-03-15 08:00 | 0.022 | 0.047 | 0.041
2001-03-15 08:30 | 0.027 | 0.047 | 0.043
2001-03-15 09:00 | 0.022 | 0.04 | 0.043
2001-03-15 09:30 | 0.016 | 0.033 | 0.042
2001-03-15 10:00 | 0.017 | 0.03 | 0.04
2001-03-15 10:30 | 0.02 | 0.033 | 0.038
2001-03-15 11:00 | 0.016 | 0.018 | 0.03
2001-03-15 11:30 | 0.014 | 0.02 | 0.034
2001-03-15 12:00 | 0.014 | 0.027 | 0.054
2001-03-15 12:30 | 0.012 | 0.03 | 0.059
2001-03-15 13:00 | 0.011 | 0.025 | 0.045
2001-03-15 13:30 | 0.01 | 0.016 | 0.041
2001-03-15 14:00 | 0.009 | 0.015 | 0.036
2001-03-15 14:30 | 0.008 | 0.011 | 0.034
2001-03-15 15:00 | 0.007 | 0.009 | 0.025
2001-03-15 15:30 | 0.006 | 0.004 | 0.011
2001-03-15 16:00 | 0.007 | 0.004 | 0.013
2001-03-15 16:30 | 0.007 | 0.003 | 0.013
2001-03-15 17:00 | 0.005
2001-03-15 17:30 | 0.005 | 0.003 | 0.017
2001-03-15 18:00 | 0.008 | 0.005 | 0.032
2001-03-15 18:30 | 0.007 | 0.013 | 0.061
2001-03-15 19:00 | 0.009 | 0.013 | 0.061
2001-03-15 19:30 | 0.009 | 0.078 | 0.06
2001-03-15 20:00 | 0.009 | 0.064 | 0.055
2001-03-15 20:30 | 0.008 | 0.051 | 0.049
2001-03-15 21:00 | 0.008 | 0.046 | 0.049
2001-03-15 21:30 | 0.007 | 0.051 | 0.045
2001-03-15 22:00 | 0.007 | 0.036 | 0.041
2001-03-15 22:30 | 0.005 | 0.017 | 0.036
2001-03-15 23:00 | 0.005 | 0.021 | 0.035
2001-03-15 23:30 | 0.005 | 0.02 | 0.031
2001-03-16 | 0.004 | 0.021 | 0.029
2001-03-16 00:30 | 0.004 | 0.021 | 0.028
2001-03-16 01:00 | 0.004 | 0.016 | 0.031
2001-03-16 01:30 | 0.004 | 0.018 | 0.029
2001-03-16 02:00 | 0.003 | 0.013 | 0.025
2001-03-16 02:30 | 0.003 | 0.011 | 0.025
2001-03-16 03:00 | 0.002 | 0.014 | 0.022
2001-03-16 03:30 | 0.002 | 0.014 | 0.021
2001-03-16 04:00 | 0.002 | 0.013 | 0.019
2001-03-16 04:30 | 0.002 | 0.023 | 0.018
2001-03-16 05:00 | 0.002 | 0.022 | 0.017
2001-03-16 05:30 | 0.002 | 0.019 | 0.018
2001-03-16 06:00 |  | 0.026 | 0.016
2001-03-16 06:30 | 0.002 | 0.032 | 0.018
2001-03-16 07:00 | 0.002 | 0.046 | 0.019
2001-03-16 07:30 | 0.006 | 0.05 | 0.022
2001-03-16 08:00 | 0.011 | 0.06 | 0.025
2001-03-16 08:30 | 0.012 | 0.055 | 0.027
2001-03-16 09:00 | 0.019 | 0.062 | 0.032
2001-03-16 09:30 | 0.018 | 0.052 | 0.031
2001-03-16 10:00 | 0.014 | 0.024 | 0.023
2001-03-16 10:30 | 0.01 | 0 | 0.01
2001-03-16 11:00 | 0.009 | 0 | 0.013
2001-03-16 11:30 | 0.008 | 0.005 | 0.012
2001-03-16 12:00 | 0.007 | 0.004 | 0.009
2001-03-16 12:30 | 0.007 | 0.005 | 0.011
2001-03-16 13:00 | 0.007 | 0.004 | 0.013
2001-03-16 13:30 | 0.007 | 0.004 | 0.01
2001-03-16 14:00 | 0.006 | 0.003 | 0.01
2001-03-16 14:30 | 0.005 | 0.004 | 0.009
2001-03-16 15:00 | 0.006 | 0.004 | 0.014
2001-03-16 15:30 | 0.005 | 0.004 | 0.013
2001-03-16 16:00 | 0.006 | 0.004 | 0.018
2001-03-16 16:30 | 0.008
2001-03-16 17:00 | 0.009 | 0.003 | 0.021
2001-03-16 17:30 | 0.009 | 0.005 | 0.034
2001-03-16 18:00 | 0.008 | 0.025 | 0.078
2001-03-16 18:30 | 0.007 | 0.008 | 0.052
2001-03-16 19:00 | 0.007 | 0.003 | 0.046
2001-03-16 19:30 | 0.006 | 0.006 | 0.052
2001-03-16 20:00 | 0.004 | 0.003 | 0.039
2001-03-16 20:30 | 0.004 | 0.015 | 0.043
2001-03-16 21:00 | 0.003 | 0.013 | 0.044
2001-03-16 21:30 | 0.003 | 0.007 | 0.039
2001-03-16 22:00 | 0.003 | 0.009 | 0.036
2001-03-16 22:30 | 0.003 | 0.012 | 0.036
2001-03-16 23:00 | 0.003 | 0.011 | 0.037
2001-03-16 23:30 | 0.003 | 0.009 | 0.037
2001-03-17 | 0.002 | 0.009 | 0.036
2001-03-17 00:30 | 0.003 | 0.006 | 0.036
2001-03-17 01:00 | 0.005 | 0.01 | 0.036
2001-03-17 01:30 | 0.005 | 0.014 | 0.036
2001-03-17 02:00 | 0.004 | 0.01 | 0.032
2001-03-17 02:30 | 0.004 | 0.013 | 0.034
2001-03-17 03:00 | 0.003 | 0.012 | 0.031
2001-03-17 03:30 | 0.002 | 0.013 | 0.028
2001-03-17 04:00 | 0.003 | 0.015 | 0.029
2001-03-17 04:30 | 0.003 | 0.016 | 0.026
2001-03-17 05:00 | 0.002 | 0.023 | 0.033
2001-03-17 05:30 |  | 0.036 | 0.033
2001-03-17 06:00 | 0.002 | 0.031 | 0.028
2001-03-17 06:30 | 0.003 | 0.036 | 0.028
2001-03-17 07:00 | 0.006 | 0.037 | 0.031
2001-03-17 07:30 | 0.014 | 0.04 | 0.033
2001-03-17 08:00 | 0.012 | 0.029 | 0.03
2001-03-17 08:30 | 0.019 | 0.037 | 0.034
2001-03-17 09:00 | 0.022 | 0.034 | 0.036
2001-03-17 09:30 | 0.028 | 0.033 | 0.036
2001-03-17 10:00 | 0.02 | 0.019 | 0.039
2001-03-17 10:30 | 0.007 | 0.002 | 0.005
2001-03-17 11:00 | 0.005 | 0.001 | 0
2001-03-17 11:30 | 0.004 | 0.001 | 0
2001-03-17 12:00 | 0.004 | 0.001 | 0
2001-03-17 12:30 | 0.004 | 0.001 | 0.004
2001-03-17 13:00 | 0.004 | 0.002 | 0.004
2001-03-17 13:30 | 0.004 | 0.001 | 0.001
2001-03-17 14:00 | 0.004 | 0.001 | 0
2001-03-17 14:30 | 0.004 | 0.002 | 0
2001-03-17 15:00 | 0.003 | 0.001 | 0
2001-03-17 15:30 | 0.002 | 0.001 | 0
2001-03-17 16:00 | 0.002
2001-03-17 16:30 | 0.002 | 0.001 | 0
2001-03-17 17:00 | 0.001 | 0.001 | 0
2001-03-17 17:30 | 0.001 | 0.001 | 0
2001-03-17 18:00 | 0.002 | 0.001 | 0
2001-03-17 18:30 | 0.001 | 0.001 | 0
2001-03-17 19:00 | 0.001 | 0.001 | 0
2001-03-17 19:30 | 0.001 | 0.001 | 0
2001-03-17 20:00 | 0.003 | 0.001 | 0.006
2001-03-17 20:30 | 0.005 | 0.002 | 0.016
2001-03-17 21:00 | 0.005 | 0.002 | 0.027
2001-03-17 21:30 | 0.004 | 0.002 | 0.031
2001-03-17 22:00 | 0.004 | 0.002 | 0.032
2001-03-17 22:30 | 0.005 | 0.002 | 0.028
2001-03-17 23:00 | 0.004 | 0.002 | 0.023
2001-03-17 23:30 | 0.01 | 0.002 | 0.03
2001-03-18 | 0.01 | 0.002 | 0.027
2001-03-18 00:30 | 0.01 | 0.002 | 0.032
2001-03-18 01:00 | 0.007 | 0.002 | 0.026
2001-03-18 01:30 | 0.008 | 0.005 | 0.032
2001-03-18 02:00 | 0.009 | 0.003 | 0.029
2001-03-18 02:30 | 0.011 | 0.004 | 0.028
2001-03-18 03:00 | 0.008 | 0.003 | 0.025
2001-03-18 03:30 | 0.007 | 0.003 | 0.024
2001-03-18 04:00 | 0.006 | 0.004 | 0.024
2001-03-18 04:30 | 0.005 | 0.008 | 0.023
2001-03-18 05:00 |  | 0.007 | 0.021
2001-03-18 05:30 | 0.004 | 0.008 | 0.02
2001-03-18 06:00 | 0.004 | 0.011 | 0.021
2001-03-18 06:30 | 0.003 | 0.011 | 0.019
2001-03-18 07:00 | 0.004 | 0.015 | 0.017
2001-03-18 07:30 | 0.008 | 0.017 | 0.016
2001-03-18 08:00 | 0.011 | 0.02 | 0.018
2001-03-18 08:30 | 0.018 | 0.016 | 0.015
2001-03-18 09:00 | 0.026 | 0.02 | 0.019
2001-03-18 09:30 | 0.022 | 0.015 | 0.019
2001-03-18 10:00 | 0.004 | 0.003 | 0.004
2001-03-18 10:30 | 0.001 | 0.002 | 0
2001-03-18 11:00 | 0 | 0.001 | 0
2001-03-18 11:30 | 0 | 0.001 | 0
2001-03-18 12:00 | 0 | 0.001 | 0
2001-03-18 12:30 | 0.001 | 0.002 | 0
2001-03-18 13:00 | 0 | 0.001 | 0
2001-03-18 13:30 | 0 | 0.002 | 0
2001-03-18 14:00 | 0 | 0.001 | 0
2001-03-18 14:30 | 0 | 0.001 | 0
2001-03-18 15:00 | 0.002 | 0.002 | 0
2001-03-18 15:30 | 0.003
2001-03-18 16:00 | 0.002 | 0.001 | 0
2001-03-18 16:30 | 0.002 | 0.001 | 0
2001-03-18 17:00 | 0.002 | 0.001 | 0
2001-03-18 17:30 | 0.002 | 0.001 | 0
2001-03-18 18:00 | 0.002 | 0.001 | 0.003
2001-03-18 18:30 | 0.004 | 0.001 | 0.007
2001-03-18 19:00 | 0.005 | 0.002 | 0.016
2001-03-18 19:30 | 0.007 | 0.002 | 0.019
2001-03-18 20:00 | 0.005 | 0.001 | 0.024
2001-03-18 20:30 | 0.005 | 0.002 | 0.043
2001-03-18 21:00 | 0.004 | 0.002 | 0.021
2001-03-18 21:30 | 0.005 | 0.001 | 0
2001-03-18 22:00 | 0.004 | 0.001 | 0
2001-03-18 22:30 | 0.005 | 0.001 | 0.023
2001-03-18 23:00 | 0.005 | 0.002 | 0.023
2001-03-18 23:30 | 0.004 | 0.001 | 0.019
2001-03-19 | 0.005 | 0.001 | 0.008
2001-03-19 00:30 | 0.005 | 0.001 | 0.015
2001-03-19 01:00 | 0.007 | 0.002 | 0.024
2001-03-19 01:30 | 0.005 | 0.001 | 0.022
2001-03-19 02:00 | 0.005 | 0.001 | 0.023
2001-03-19 02:30 | 0.006 | 0.001 | 0.022
2001-03-19 03:00 | 0.006 | 0.001 | 0.026
2001-03-19 03:30 | 0.006 | 0.001 | 0.027
2001-03-19 04:00 | 0.004 | 0.001 | 0.026
2001-03-19 04:30 |  | 0.005 | 0.032
2001-03-19 05:00 | 0.005 | 0.008 | 0.032
2001-03-19 05:30 | 0.005 | 0.014 | 0.034
2001-03-19 06:00 | 0.006 | 0.032 | 0.034
2001-03-19 06:30 | 0.01 | 0.026 | 0.036
2001-03-19 07:00 | 0.012 | 0.037 | 0.035
2001-03-19 07:30 | 0.02 | 0.055 | 0.043
2001-03-19 08:00 | 0.013 | 0.043 | 0.041
2001-03-19 08:30 | 0.016 | 0.054 | 0.043
2001-03-19 09:00 | 0.017 | 0.055 | 0.044
2001-03-19 09:30 | 0.019 | 0.057 | 0.05
2001-03-19 10:00 | 0.013 | 0.057 | 0.052
2001-03-19 10:30 | 0.018 | 0.055 | 0.053
2001-03-19 11:00 | 0.014 | 0.052 | 0.05
2001-03-19 11:30 | 0.012 | 0.073 | 0.056
2001-03-19 12:00 | 0.015 | 0.073 | 0.055
2001-03-19 12:30 | 0.014 | 0.059 | 0.062
2001-03-19 13:00 | 0.01 | 0.031 | 0.054
2001-03-19 13:30 | 0.006 | 0.006 | 0.029
2001-03-19 14:00 | 0.005 | 0.003 | 0.02
2001-03-19 14:30 | 0.005 | 0.004 | 0.019
2001-03-19 15:00 | 0.004
2001-03-19 15:30 | 0.002 | 0.002 | 0.012
2001-03-19 16:00 | 0.002 | 0.002 | 0.015
2001-03-19 16:30 | 0.001 | 0.002 | 0.013
2001-03-19 17:00 | 0.001 | 0.002 | 0.019
2001-03-19 17:30 | 0.001 | 0.002 | 0.01
2001-03-19 18:00 | 0.001 | 0.002 | 0.013
2001-03-19 18:30 | 0.001 | 0.002 | 0.011
2001-03-19 19:00 | 0.001 | 0.001 | 0.01
2001-03-19 19:30 | 0.002 | 0.002 | 0.012
2001-03-19 20:00 | 0.001 | 0.002 | 0.012
2001-03-19 20:30 | 0.004 | 0.002 | 0.008
2001-03-19 21:00 | 0.002 | 0.002 | 0.018
2001-03-19 21:30 | 0.001 | 0.002 | 0.017
2001-03-19 22:00 | 0.001 | 0.003 | 0.017
2001-03-19 22:30 | 0.001 | 0.005 | 0.017
2001-03-19 23:00 | 0 | 0 | 0.012
2001-03-19 23:30 | 0 | 0 | 0.011
2001-03-20 | 0 | 0.001 | 0.015
2001-03-20 00:30 | 0 | 0.002 | 0.014
2001-03-20 01:00 | 0 | 0.002 | 0.012
2001-03-20 01:30 | 0 | 0.001 | 0.007
2001-03-20 02:00 | 0 | 0.002 | 0.009
2001-03-20 02:30 | 0 | 0.002 | 0.008
2001-03-20 03:00 | 0 | 0.002 | 0.009
2001-03-20 03:30 | 0 | 0.002 | 0.009
2001-03-20 04:00 |  | 0.003 | 0.011
2001-03-20 04:30 | 0 | 0.005 | 0.012
2001-03-20 05:00 | 0 | 0.004 | 0.014
2001-03-20 05:30 | 0 | 0.005 | 0.014
2001-03-20 06:00 | 0 | 0.009 | 0.016
2001-03-20 06:30 | 0 | 0.011 | 0.018
2001-03-20 07:00 | 0.001 | 0.028 | 0.023
2001-03-20 07:30 | 0.004 | 0.073 | 0.028
2001-03-20 08:00 | 0.004 | 0.051 | 0.025
2001-03-20 08:30 | 0.005 | 0.02 | 0.019
2001-03-20 09:00 | 0.005 | 0.007 | 0.014
2001-03-20 09:30 | 0.003 | 0.004 | 0.008
2001-03-20 10:00 | 0.002 | 0.004 | 0.009
2001-03-20 10:30 | 0.002 | 0.003 | 0.007
2001-03-20 11:00 | 0.002 | 0.003 | 0.007
2001-03-20 11:30 | 0.002 | 0.004 | 0.008
2001-03-20 12:00 | 0.002 | 0.004 | 0.008
2001-03-20 12:30 | 0.002 | 0.004 | 0.009
2001-03-20 13:00 | 0.002 | 0.004 | 0.011
2001-03-20 13:30 | 0.001 | 0.003 | 0.002
2001-03-20 14:00 | 0.002 | 0.003 | 0.001
2001-03-20 14:30 | 0.001
2001-03-20 15:00 | 0.001 | 0.002 | 0.004
2001-03-20 15:30 | 0.001 | 0.002 | 0.008
2001-03-20 16:00 | 0.001 | 0.003 | 0.015
2001-03-20 16:30 | 0.001 | 0.003 | 0.022
2001-03-20 17:00 | 0.001 | 0.003 | 0.026
2001-03-20 17:30 | 0.001 | 0.003 | 0.029
2001-03-20 18:00 | 0.001 | 0.002 | 0.028
2001-03-20 18:30 | 0.001 | 0.002 | 0.042
2001-03-20 19:00 | 0.001 | 0.002 | 0.052
2001-03-20 19:30 | 0.002 | 0.004 | 0.041
2001-03-20 20:00 | 0.001 | 0.003 | 0.044
2001-03-20 20:30 | 0.001 | 0.002 | 0.038
2001-03-20 21:00 | 0.001 | 0.001 | 0.018
2001-03-20 21:30 | 0.001 | 0.002 | 0.023
2001-03-20 22:00 | 0.001 | 0.002 | 0.015
2001-03-20 22:30 | 0.001 | 0.001 | 0.016
2001-03-20 23:00 | 0.001 | 0.001 | 0.012
2001-03-20 23:30 | 0.001 | 0.001 | 0.009
2001-03-21 | 0.001 | 0.001 | 0.01
2001-03-21 00:30 | 0.001 | 0.001 | 0.009
2001-03-21 01:00 | 0.001 | 0.001 | 0.007
2001-03-21 01:30 | 0.001 | 0.001 | 0.004
2001-03-21 02:00 | 0 | 0.001 | 0.004
2001-03-21 02:30 | 0 | 0.001 | 0.006
2001-03-21 03:00 | 0 | 0.001 | 0.004
2001-03-21 03:30 |  | 0.001 | 0.004
2001-03-21 04:00 | 0 | 0.001 | 0.005
2001-03-21 04:30 | 0 | 0.001 | 0.01
2001-03-21 05:00 | 0 | 0.001 | 0.006
2001-03-21 05:30 | 0 | 0.002 | 0.018
2001-03-21 06:00 | 0 | 0.002 | 0.021
2001-03-21 06:30 | 0.001 | 0.002 | 0.025
2001-03-21 07:00 | 0 | 0.002 | 0.015
2001-03-21 07:30 | 0.001 | 0.002 | 0.016
2001-03-21 08:00 | 0 | 0.002 | 0.016
2001-03-21 08:30 | 0 | 0.002 | 0.013
2001-03-21 09:00 | 0 | 0.002 | 0.009
2001-03-21 09:30 | 0 | 0.003 | 0.013
2001-03-21 10:00 | 0 | 0.004 | 0.013
2001-03-21 10:30 | 0 | 0.003 | 0.013
2001-03-21 11:00 | 0 | 0.004 | 0.013
2001-03-21 11:30 | 0 | 0.004 | 0.014
2001-03-21 12:00 | 0 | 0.004 | 0.016
2001-03-21 12:30 | 0 | 0.003 | 0.017
2001-03-21 13:00 | 0 | 0.004 | 0.021
2001-03-21 13:30 | 0.001 | 0.006 | 0.027
2001-03-21 14:00 | 0
2001-03-21 14:30 | 0 | 0.007 | 0.033
2001-03-21 15:00 | 0.001 | 0.009 | 0.032
2001-03-21 15:30 | 0 | 0.01 | 0.037
2001-03-21 16:00 | 0 | 0.01 | 0.038
2001-03-21 16:30 | 0 | 0.012 | 0.039
2001-03-21 17:00 | 0 | 0.009 | 0.041
2001-03-21 17:30 | 0 | 0.008 | 0.045
2001-03-21 18:00 | 0 | 0.009 | 0.05
2001-03-21 18:30 | 0 | 0.004 | 0.042
2001-03-21 19:00 | 0.001 | 0.003 | 0.037
2001-03-21 19:30 | 0 | 0.002 | 0.024
2001-03-21 20:00 | 0.001 | 0.002 | 0.024
2001-03-21 20:30 | 0.001 | 0.002 | 0.024
2001-03-21 21:00 | 0.001 | 0.003 | 0.023
2001-03-21 21:30 | 0.002 | 0.003 | 0.028
2001-03-21 22:00 | 0.001 | 0.007 | 0.034
2001-03-21 22:30 | 0.001 | 0.006 | 0.034
2001-03-21 23:00 | 0.001 | 0.002 | 0.02
2001-03-21 23:30 | 0.001 | 0.002 | 0.019
2001-03-22 | 0.001 | 0.006 | 0.023
2001-03-22 00:30 | 0 | 0.011 | 0.027
2001-03-22 01:00 | 0.001 | 0.009 | 0.029
2001-03-22 01:30 | 0.001 | 0.01 | 0.021
2001-03-22 02:00 | 0.001 | 0.01 | 0.021
2001-03-22 02:30 | 0.001 | 0.009 | 0.02
2001-03-22 03:00 |  | 0.008 | 0.02
2001-03-22 03:30 | 0.001 | 0.011 | 0.033
2001-03-22 04:00 | 0.001 | 0.011 | 0.029
2001-03-22 04:30 | 0.001 | 0.007 | 0.021
2001-03-22 05:00 | 0.001 | 0.008 | 0.021
2001-03-22 05:30 | 0.001 | 0.009 | 0.021
2001-03-22 06:00 | 0.001 | 0.009 | 0.021
2001-03-22 06:30 | 0.001 | 0.008 | 0.02
2001-03-22 07:00 | 0.001 | 0.011 | 0.021
2001-03-22 07:30 | 0.002 | 0.014 | 0.019
2001-03-22 08:00 | 0.002 | 0.029 | 0.024
2001-03-22 08:30 | 0.002 | 0.041 | 0.031
2001-03-22 09:00 | 0.003 | 0.051 | 0.034
2001-03-22 09:30 | 0.003 | 0.052 | 0.035
2001-03-22 10:00 | 0.003 | 0.044 | 0.034
2001-03-22 10:30 | 0.003 | 0.055 | 0.034
2001-03-22 11:00 | 0.002 | 0.023 | 0.032
2001-03-22 11:30 | 0.003 | 0.045 | 0.034
2001-03-22 12:00 | 0.003 | 0.023 | 0.028
2001-03-22 12:30 | 0.004 | 0.003 | 0.021
2001-03-22 13:00 | 0.004
2001-03-22 13:30 | 0.005 | 0.012 | 0.021
2001-03-22 14:00 | 0.005 | 0.013 | 0.02
2001-03-22 14:30 | 0.005 | 0.012 | 0.018
2001-03-22 15:00 | 0.005 | 0.013 | 0.021
2001-03-22 15:30 | 0.004 | 0.01 | 0.041
2001-03-22 16:00 | 0.002 | 0.014 | 0.039
2001-03-22 16:30 | 0.004 | 0.017 | 0.031
2001-03-22 17:00 | 0.003 | 0.028 | 0.039
2001-03-22 17:30 | 0.003 | 0.038 | 0.044
2001-03-22 18:00 | 0.003 | 0.043 | 0.047
2001-03-22 18:30 | 0.002 | 0.044 | 0.049
2001-03-22 19:00 | 0.002 | 0.045 | 0.046
2001-03-22 19:30 | 0.002 | 0.036 | 0.041
2001-03-22 20:00 | 0.002 | 0.016 | 0.035
2001-03-22 20:30 | 0.002 | 0.016 | 0.034
2001-03-22 21:00 | 0.004 | 0.039 | 0.039
2001-03-22 21:30 | 0.003 | 0.031 | 0.038
2001-03-22 22:00 | 0.002 | 0.019 | 0.037
2001-03-22 22:30 | 0.002 | 0.028 | 0.04
2001-03-22 23:00 | 0.002 | 0.022 | 0.039
2001-03-22 23:30 | 0.002 | 0.021 | 0.039
2001-03-23 | 0.004 | 0.034 | 0.04
2001-03-23 00:30 | 0.006 | 0.038 | 0.041
2001-03-23 01:00 | 0.003 | 0.014 | 0.034
2001-03-23 01:30 | 0.002 | 0.01 | 0.032
2001-03-23 02:00 | 0.002 | 0.005 | 0.028
2001-03-23 02:30 |  | 0.002 | 0.013
2001-03-23 03:00 | 0.012 | 0.001 | 0.008
2001-03-23 03:30 | 0.008 | 0.001 | 0.006
2001-03-23 04:00 | 0.004 | 0.001 | 0.002
2001-03-23 04:30 | 0.003 | 0.002 | 0.022
2001-03-23 05:00 | 0.002 | 0.003 | 0.034
2001-03-23 05:30 | 0.002 | 0.003 | 0.037
2001-03-23 06:00 | 0.001 | 0.01 | 0.039
2001-03-23 06:30 | 0.002 | 0.034 | 0.04
2001-03-23 07:00 | 0.004 | 0.015 | 0.025
2001-03-23 07:30 | 0.007 | 0.027 | 0.029
2001-03-23 08:00 | 0.007 | 0.029 | 0.03
2001-03-23 08:30 | 0.008 | 0.012 | 0.018
2001-03-23 09:00 | 0.013 | 0.034 | 0.036
2001-03-23 09:30 | 0.013 | 0.05 | 0.047
2001-03-23 10:00 | 0.008 | 0.016 | 0.03
2001-03-23 10:30 | 0.003 | 0.005 | 0.012
2001-03-23 11:00 | 0.003 | 0.005 | 0.018
2001-03-23 11:30 | 0.003 | 0.007 | 0.034
2001-03-23 12:00 | 0.002 | 0.002 | 0.012
2001-03-23 12:30 | 0.003
2001-03-23 13:00 | 0.003 | 0.004 | 0.019
2001-03-23 13:30 | 0.004 | 0.004 | 0.015
2001-03-23 14:00 | 0.003 | 0.002 | 0.009
2001-03-23 14:30 | 0.003 | 0.003 | 0.01
2001-03-23 15:00 | 0.003 | 0.003 | 0.008
2001-03-23 15:30 | 0.003 | 0.002 | 0.007
2001-03-23 16:00 | 0.003 | 0.002 | 0.005
2001-03-23 16:30 | 0.003 | 0.003 | 0.008
2001-03-23 17:00 | 0.003 | 0.002 | 0.005
2001-03-23 17:30 | 0.003 | 0.002 | 0.009
2001-03-23 18:00 | 0.003 | 0.002 | 0.017
2001-03-23 18:30 | 0.003 | 0.002 | 0.032
2001-03-23 19:00 | 0.005 | 0.003 | 0.039
2001-03-23 19:30 | 0.005 | 0.006 | 0.052
2001-03-23 20:00 | 0.005 | 0.007 | 0.046
2001-03-23 20:30 | 0.008 | 0.008 | 0.052
2001-03-23 21:00 | 0.009 | 0.011 | 0.049
2001-03-23 21:30 | 0.009 | 0.033 | 0.049
2001-03-23 22:00 | 0.007 | 0.013 | 0.041
2001-03-23 22:30 | 0.005 | 0.008 | 0.034
2001-03-23 23:00 | 0.004 | 0.008 | 0.033
2001-03-23 23:30 | 0.004 | 0.021 | 0.033
2001-03-24 | 0.004 | 0.011 | 0.031
2001-03-24 00:30 | 0.004 | 0.013 | 0.029
2001-03-24 01:00 | 0.002 | 0.009 | 0.023
2001-03-24 01:30 | 0.002 | 0.008 | 0.023
2001-03-24 02:00 |  | 0.012 | 0.02
2001-03-24 02:30 | 0.002 | 0.01 | 0.02
2001-03-24 03:00 | 0.001 | 0.008 | 0.018
2001-03-24 03:30 | 0.001 | 0.013 | 0.015
2001-03-24 04:00 | 0.002 | 0.02 | 0.02
2001-03-24 04:30 | 0.002 | 0.019 | 0.017
2001-03-24 05:00 | 0.002 | 0.026 | 0.018
2001-03-24 05:30 | 0.001 | 0.022 | 0.014
2001-03-24 06:00 | 0.003 | 0.04 | 0.021
2001-03-24 06:30 | 0.003 | 0.036 | 0.014
2001-03-24 07:00 | 0.005 | 0.041 | 0.015
2001-03-24 07:30 | 0.017 | 0.045 | 0.019
2001-03-24 08:00 | 0.024 | 0.045 | 0.023
2001-03-24 08:30 | 0.029 | 0.042 | 0.025
2001-03-24 09:00 | 0.031 | 0.035 | 0.023
2001-03-24 09:30 | 0.027 | 0.025 | 0.023
2001-03-24 10:00 | 0.02 | 0.017 | 0.019
2001-03-24 10:30 | 0.014 | 0.01 | 0.018
2001-03-24 11:00 | 0.009 | 0.004 | 0.01
2001-03-24 11:30 | 0.005 | 0.004 | 0.007
2001-03-24 12:00 | 0.005
2001-03-24 12:30 | 0.005 | 0.003 | 0.01
2001-03-24 13:00 | 0.004 | 0.003 | 0.007
2001-03-24 13:30 | 0.004 | 0.002 | 0.003
2001-03-24 14:00 | 0.003 | 0.002 | 0.003
2001-03-24 14:30 | 0.004 | 0.002 | 0.003
2001-03-24 15:00 | 0.006 | 0.004 | 0.004
2001-03-24 15:30 | 0.005 | 0 | 0.002
2001-03-24 16:00 | 0.004 | 0 | 0.001
2001-03-24 16:30 | 0.005 | 0.001 | 0.002
2001-03-24 17:00 | 0.005 | 0.001 | 0.002
2001-03-24 17:30 | 0.005 | 0.001 | 0.002
2001-03-24 18:00 | 0.005 | 0.001 | 0.006
2001-03-24 18:30 | 0.005 | 0.001 | 0.011
2001-03-24 19:00 | 0.006 | 0.002 | 0.043
2001-03-24 19:30 | 0.005 | 0.002 | 0.035
2001-03-24 20:00 | 0.009 | 0.002 | 0.036
2001-03-24 20:30 | 0.006 | 0.002 | 0.032
2001-03-24 21:00 | 0.005 | 0.004 | 0.037
2001-03-24 21:30 | 0.005 | 0.006 | 0.044
2001-03-24 22:00 | 0.004 | 0.002 | 0.031
2001-03-24 22:30 | 0.003 | 0.002 | 0.027
2001-03-24 23:00 | 0.002 | 0.002 | 0.027
2001-03-24 23:30 | 0.002 | 0.002 | 0.022
2001-03-25 | 0.002 | 0.002 | 0.023
2001-03-25 00:30 | 0.002 | 0.002 | 0.026
2001-03-25 01:00 | 0.003 | 0.004 | 0.034
2001-03-25 01:30 |  | 0.002 | 0.025
2001-03-25 02:00 | 0.002 | 0.002 | 0.023
2001-03-25 02:30
2001-03-25 03:00
2001-03-25 03:30
2001-03-25 04:00
2001-03-25 04:30 | 0.002 | 0.001 | 0.019
2001-03-25 05:00 | 0.002 | 0.002 | 0.021
2001-03-25 05:30 | 0.001 | 0.002 | 0.023
2001-03-25 06:00 | 0.001 | 0.002 | 0.022
2001-03-25 06:30 | 0.001 | 0.003 | 0.022
2001-03-25 07:00 | 0 | 0.004 | 0.024
2001-03-25 07:30 | 0.001 | 0.003 | 0.029
2001-03-25 08:00 | 0.001 | 0.004 | 0.029
2001-03-25 08:30 | 0.001 | 0.009 | 0.024
2001-03-25 09:00 | 0.003 | 0.015 | 0.023
2001-03-25 09:30 | 0.007 | 0.018 | 0.028
2001-03-25 10:00 | 0.015 | 0.024 | 0.028
2001-03-25 10:30 | 0.043 | 0.031 | 0.031
2001-03-25 11:00 | 0.057 | 0.029 | 0.032
2001-03-25 11:30 | 0.057 | 0.026 | 0.033
2001-03-25 12:00 | 0.018 | 0.008 | 0.015
2001-03-25 12:30 | 0.009 | 0.005 | 0.009
2001-03-25 13:00 | 0.005 | 0.003 | 0.009
2001-03-25 13:30 | 0.004
2001-03-25 14:00 | 0.004 | 0.002 | 0.001
2001-03-25 14:30 | 0.004 | 0.001 | 0
2001-03-25 15:00 | 0.004 | 0.001 | 0.001
2001-03-25 15:30 | 0.005 | 0.001 | 0
2001-03-25 16:00 | 0.004 | 0.002 | 0
2001-03-25 16:30 | 0.004 | 0.002 | 0
2001-03-25 17:00 | 0.005 | 0.002 | 0
2001-03-25 17:30 | 0.004 | 0.001 | 0
2001-03-25 18:00 | 0.004 | 0.001 | 0
2001-03-25 18:30 | 0.003 | 0.003 | 0.002
2001-03-25 19:00 | 0.002 | 0.02 | 0.004
2001-03-25 19:30 | 0.002 | 0 | 0.005
2001-03-25 20:00 | 0.001 | 0 | 0
2001-03-25 20:30 | 0.001 | 0.001 | 0.001
2001-03-25 21:00 | 0.002 | 0.001 | 0.01
2001-03-25 21:30 | 0.003 | 0.001 | 0.016
2001-03-25 22:00 | 0.002 | 0.001 | 0.012
2001-03-25 22:30 | 0.001 | 0.001 | 0.008
2001-03-25 23:00 | 0.001 | 0.001 | 0.009
2001-03-25 23:30 | 0 | 0.001 | 0.01
2001-03-26 | 0 | 0.001 | 0.008
2001-03-26 00:30 | 0 | 0.001 | 0.011
2001-03-26 01:00 | 0 | 0.001 | 0.004
2001-03-26 01:30 | 0 | 0.001 | 0.005
2001-03-26 02:00 | 0 | 0.001 | 0.011
2001-03-26 02:30 | 0 | 0.001 | 0.012
2001-03-26 03:00 |  | 0.002 | 0.007
2001-03-26 03:30 | 0 | 0.001 | 0.005
2001-03-26 04:00 | 0 | 0.001 | 0.004
2001-03-26 04:30 | 0 | 0.001 | 0.003
2001-03-26 05:00 | 0 | 0.001 | 0.002
2001-03-26 05:30 | 0 | 0.001 | 0.002
2001-03-26 06:00 | 0 | 0.001 | 0.004
2001-03-26 06:30 | 0 | 0.001 | 0.004
2001-03-26 07:00 | 0 | 0.002 | 0.007
2001-03-26 07:30 | 0 | 0.002 | 0.016
2001-03-26 08:00 | 0 | 0.004 | 0.027
2001-03-26 08:30 | 0.001 | 0.008 | 0.031
2001-03-26 09:00 | 0.001 | 0.01 | 0.026
2001-03-26 09:30 | 0.004 | 0.016 | 0.031
2001-03-26 10:00 | 0.006 | 0.017 | 0.03
2001-03-26 10:30 | 0.013 | 0.021 | 0.026
2001-03-26 11:00 | 0.014 | 0.016 | 0.021
2001-03-26 11:30 | 0.007 | 0.009 | 0.013
2001-03-26 12:00 | 0.004 | 0.006 | 0.008
2001-03-26 12:30 | 0.003 | 0.005 | 0.007
2001-03-26 13:00 | 0.001
2001-03-26 13:30 | 0.001 | 0.003 | 0.002
2001-03-26 14:00 | 0.001 | 0.002 | 0.002
2001-03-26 14:30 | 0.001 | 0.002 | 0.003
2001-03-26 15:00 | 0.002 | 0.004 | 0.014
2001-03-26 15:30 | 0.003 | 0.004 | 0.008
2001-03-26 16:00 | 0.002 | 0.002 | 0.002
2001-03-26 16:30 | 0.002 | 0.002 | 0.006
2001-03-26 17:00 | 0.002 | 0.007 | 0.023
2001-03-26 17:30 | 0.002 | 0.004 | 0.016
2001-03-26 18:00 | 0.002 | 0.004 | 0.016
2001-03-26 18:30 | 0.001 | 0.003 | 0.015
2001-03-26 19:00 | 0.001 | 0.002 | 0.009
2001-03-26 19:30 | 0 | 0.002 | 0.006
2001-03-26 20:00 | 0 | 0.002 | 0.009
2001-03-26 20:30 | 0 | 0.001 | 0.007
2001-03-26 21:00 | 0 | 0.001 | 0.007
2001-03-26 21:30 | 0 | 0.001 | 0.019
2001-03-26 22:00 | 0 | 0.001 | 0.02
2001-03-26 22:30 | 0 | 0.001 | 0.016
2001-03-26 23:00 | 0 | 0.001 | 0.012
2001-03-26 23:30 | 0 | 0.001 | 0.009
2001-03-27 | 0 | 0.001 | 0.009
2001-03-27 00:30 | 0 | 0.001 | 0.008
2001-03-27 01:00 | 0 | 0.001 | 0.005
2001-03-27 01:30 | 0 | 0.001 | 0.004
2001-03-27 02:00 | 0 | 0.001 | 0.004
2001-03-27 02:30 |  | 0.001 | 0.005
2001-03-27 03:00 | 0 | 0.001 | 0.004
2001-03-27 03:30 | 0 | 0.002 | 0.005
2001-03-27 04:00 | 0 | 0.001 | 0.005
2001-03-27 04:30 | 0 | 0.001 | 0.006
2001-03-27 05:00 | 0 | 0.001 | 0.008
2001-03-27 05:30 | 0 | 0.002 | 0.011
2001-03-27 06:00 | 0 | 0.001 | 0.009
2001-03-27 06:30 | 0 | 0.001 | 0.009
2001-03-27 07:00 | 0 | 0.002 | 0.012
2001-03-27 07:30 | 0 | 0.001 | 0.009
2001-03-27 08:00 | 0 | 0.002 | 0.016
2001-03-27 08:30 | 0 | 0.005 | 0.034
2001-03-27 09:00 | 0 | 0.006 | 0.036
2001-03-27 09:30 | 0 | 0.008 | 0.041
2001-03-27 10:00 | 0 | 0.009 | 0.041
2001-03-27 10:30 | 0 | 0.015 | 0.04
2001-03-27 11:00 | 0 | 0.029 | 0.038
2001-03-27 11:30 | 0.001 | 0.001 | 0.044
2001-03-27 12:00 | 0.001 | 0.004 | 0.037
2001-03-27 12:30 | 0.001
2001-03-27 13:00 | 0.001 | 0 | 0.024
2001-03-27 13:30 | 0.001 | 0.006 | 0.026
2001-03-27 14:00 | 0.001 | 0.008 | 0.027
2001-03-27 14:30 | 0.001 | 0.012 | 0.029
2001-03-27 15:00 | 0.001 | 0.01 | 0.029
2001-03-27 15:30 | 0.001 | 0.009 | 0.029
2001-03-27 16:00 | 0.001 | 0.01 | 0.03
2001-03-27 16:30 | 0.001 | 0.009 | 0.026
2001-03-27 17:00 | 0.001 | 0.011 | 0.027
2001-03-27 17:30 | 0.001 | 0.01 | 0.027
2001-03-27 18:00 | 0.001 | 0.009 | 0.028
2001-03-27 18:30 | 0.001 | 0.005 | 0.028
2001-03-27 19:00 | 0.001 | 0.006 | 0.03
2001-03-27 19:30 | 0.001 | 0.007 | 0.037
2001-03-27 20:00 | 0.001 | 0.005 | 0.042
2001-03-27 20:30 | 0.001 | 0.004 | 0.04
2001-03-27 21:00 | 0 | 0.002 | 0.032
2001-03-27 21:30 | 0 | 0.002 | 0.025
2001-03-27 22:00 | 0 | 0.002 | 0.025
2001-03-27 22:30 | 0 | 0.002 | 0.022
2001-03-27 23:00 | 0 | 0.001 | 0.021
2001-03-27 23:30 | 0 | 0.002 | 0.023
2001-03-28 | 0 | 0.001 | 0.021
2001-03-28 00:30 | 0 | 0.001 | 0.015
2001-03-28 01:00 | 0 | 0.001 | 0.014
2001-03-28 01:30 | 0 | 0.001 | 0.011
2001-03-28 02:00 |  | 0.001 | 0.009
2001-03-28 02:30 | 0 | 0.002 | 0.007
2001-03-28 03:00 | 0 | 0.002 | 0.008
2001-03-28 03:30 | 0 | 0.002 | 0.008
2001-03-28 04:00 | 0 | 0.001 | 0.006
2001-03-28 04:30 | 0 | 0.001 | 0.009
2001-03-28 05:00 | 0 | 0.001 | 0.012
2001-03-28 05:30 | 0 | 0.002 | 0.013
2001-03-28 06:00 | 0 | 0.002 | 0.013
2001-03-28 06:30 | 0.001 | 0.001 | 0.013
2001-03-28 07:00 | 0.001 | 0.001 | 0.016
2001-03-28 07:30 | 0.001 | 0.002 | 0.017
2001-03-28 08:00 | 0.001 | 0.002 | 0.016
2001-03-28 08:30 | 0.001 | 0.003 | 0.025
2001-03-28 09:00 | 0.002 | 0.003 | 0.026
2001-03-28 09:30 | 0.002 | 0.004 | 0.032
2001-03-28 10:00 | 0.001 | 0.004 | 0.023
2001-03-28 10:30 | 0.001 | 0.004 | 0.021
2001-03-28 11:00 | 0.001 | 0.005 | 0.019
2001-03-28 11:30 | 0.001 | 0.005 | 0.021
2001-03-28 12:00 | 0.001
2001-03-28 12:30 | 0.001 | 0.008 | 0.023
2001-03-28 13:00 | 0.001 | 0.009 | 0.02
2001-03-28 13:30 | 0.002 | 0.025 | 0.024
2001-03-28 14:00 | 0.002 | 0.002 | 0.017
2001-03-28 14:30 | 0.002 | 0.004 | 0.024
2001-03-28 15:00 | 0.002 | 0.01 | 0.025
2001-03-28 15:30 | 0.002 | 0.007 | 0.024
2001-03-28 16:00 | 0.002 | 0 | 0.026
2001-03-28 16:30 | 0.002 | 0.006 | 0.029
2001-03-28 17:00 | 0.002 | 0.006 | 0.028
2001-03-28 17:30 | 0.002 | 0.01 | 0.032
2001-03-28 18:00 | 0.002 | 0.007 | 0.035
2001-03-28 18:30 | 0.002 | 0.009 | 0.038
2001-03-28 19:00 | 0.001 | 0.002 | 0.024
2001-03-28 19:30 | 0.001 | 0.002 | 0.018
2001-03-28 20:00 | 0.001 | 0.002 | 0.019
2001-03-28 20:30 | 0.001 | 0.002 | 0.023
2001-03-28 21:00 | 0.002 | 0.002 | 0.019
2001-03-28 21:30 | 0.001 | 0.002 | 0.017
2001-03-28 22:00 | 0.001 | 0.002 | 0.02
2001-03-28 22:30 | 0.001 | 0.001 | 0.017
2001-03-28 23:00 | 0.002 | 0.002 | 0.016
2001-03-28 23:30 | 0.001 | 0.001 | 0.017
2001-03-29 | 0.001 | 0.001 | 0.016
2001-03-29 00:30 | 0.001 | 0.002 | 0.014
2001-03-29 01:00 | 0 | 0.001 | 0.015
2001-03-29 01:30 |  | 0.001 | 0.013
2001-03-29 02:00 | 0 | 0.001 | 0.014
2001-03-29 02:30 | 0.001 | 0.002 | 0.013
2001-03-29 03:00 | 0 | 0.001 | 0.011
2001-03-29 03:30 | 0 | 0.001 | 0.008
2001-03-29 04:00 | 0.001 | 0.001 | 0.006
2001-03-29 04:30 | 0.001 | 0.001 | 0.008
2001-03-29 05:00 | 0.001 | 0.001 | 0.008
2001-03-29 05:30 | 0.002 | 0.001 | 0.007
2001-03-29 06:00 | 0.002 | 0.002 | 0.006
2001-03-29 06:30 | 0.001 | 0.002 | 0.004
2001-03-29 07:00 | 0.001 | 0.001 | 0.004
2001-03-29 07:30 | 0.001 | 0.002 | 0.006
2001-03-29 08:00 | 0.002 | 0.001 | 0.01
2001-03-29 08:30 | 0.001 | 0.001 | 0.019
2001-03-29 09:00 | 0.001 | 0.002 | 0.027
2001-03-29 09:30 | 0.001 | 0.002 | 0.019
2001-03-29 10:00 | 0.001 | 0.002 | 0.02
2001-03-29 10:30 | 0.001 | 0.002 | 0.021
2001-03-29 11:00 | 0.001 | 0.003 | 0.026
2001-03-29 11:30 | 0.002
2001-03-29 12:00 | 0.002 | 0.004 | 0.027
2001-03-29 12:30 | 0.002 | 0.004 | 0.029
2001-03-29 13:00 | 0.002 | 0.004 | 0.025
2001-03-29 13:30 | 0.002 | 0.004 | 0.026
2001-03-29 14:00 | 0.002 | 0.004 | 0.022
2001-03-29 14:30 | 0.001 | 0.004 | 0.025
2001-03-29 15:00 | 0.001 | 0.004 | 0.026
2001-03-29 15:30 | 0.001 | 0.004 | 0.023
2001-03-29 16:00 | 0.001 | 0.005 | 0.026
2001-03-29 16:30 | 0.001 | 0.005 | 0.03
2001-03-29 17:00 | 0.001 | 0.005 | 0.03
2001-03-29 17:30 | 0.001 | 0.005 | 0.033
2001-03-29 18:00 | 0.001 | 0.004 | 0.036
2001-03-29 18:30 | 0.001 | 0.004 | 0.036
2001-03-29 19:00 | 0.001 | 0.004 | 0.038
2001-03-29 19:30 | 0.001 | 0.004 | 0.041
2001-03-29 20:00 | 0 | 0.002 | 0.035
2001-03-29 20:30 | 0.001 | 0.002 | 0.038
2001-03-29 21:00 | 0 | 0.002 | 0.037
2001-03-29 21:30 | 0.001 | 0.003 | 0.037
2001-03-29 22:00 | 0.001 | 0.003 | 0.034
2001-03-29 22:30 | 0.001 | 0.003 | 0.034
2001-03-29 23:00 | 0.001 | 0.003 | 0.036
2001-03-29 23:30 | 0.001 | 0.003 | 0.033
2001-03-30 | 0.002 | 0.004 | 0.03
2001-03-30 00:30 | 0.002 | 0.003 | 0.034
2001-03-30 01:00 |  | 0.004 | 0.033
2001-03-30 01:30 | 0.002 | 0.004 | 0.032
2001-03-30 02:00 | 0.002 | 0.004 | 0.029
2001-03-30 02:30 | 0.002 | 0.003 | 0.029
2001-03-30 03:00 | 0.002 | 0.002 | 0.028
2001-03-30 03:30 | 0.003 | 0.004 | 0.028
2001-03-30 04:00 | 0.003 | 0.005 | 0.028
2001-03-30 04:30 | 0.003 | 0.006 | 0.028
2001-03-30 05:00 | 0.003 | 0.007 | 0.024
2001-03-30 05:30 | 0.002 | 0.007 | 0.023
2001-03-30 06:00 | 0.002 | 0.006 | 0.023
2001-03-30 06:30 | 0.002 | 0.005 | 0.022
2001-03-30 07:00 | 0.003 | 0.009 | 0.023
2001-03-30 07:30 | 0.003 | 0.021 | 0.023
2001-03-30 08:00 | 0.003 | 0.022 | 0.023
2001-03-30 08:30 | 0.003 | 0.034 | 0.025
2001-03-30 09:00 | 0.002 | 0.027 | 0.025
2001-03-30 09:30 | 0.002 | 0.023 | 0.022
2001-03-30 10:00 | 0.002 | 0.014 | 0.021
2001-03-30 10:30 | 0.002 | 0.01 | 0.02
2001-03-30 11:00 | 0.002
2001-03-30 11:30 | 0.003 | 0.012 | 0.021
2001-03-30 12:00 | 0.003 | 0.015 | 0.022
2001-03-30 12:30 | 0.004 | 0.04 | 0.042
2001-03-30 13:00 | 0.002 | 0.007 | 0.018
2001-03-30 13:30 | 0.002 | 0.005 | 0.016
2001-03-30 14:00 | 0.002 | 0.005 | 0.01
2001-03-30 14:30 | 0.002 | 0.033 | 0.023
2001-03-30 15:00 | 0.003 | 0 | 0.017
2001-03-30 15:30 | 0.003 | 0.004 | 0.015
2001-03-30 16:00 | 0.003 | 0.017 | 0.019
2001-03-30 16:30 | 0.003 | 0 | 0.023
2001-03-30 17:00 | 0.002 | 0.004 | 0.014
2001-03-30 17:30 | 0.002 | 0.002 | 0.008
2001-03-30 18:00 | 0.002 | 0.002 | 0.006
2001-03-30 18:30 | 0.002 | 0.002 | 0.007
2001-03-30 19:00 | 0.003 | 0.002 | 0.013
2001-03-30 19:30 | 0.005 | 0.002 | 0.014
2001-03-30 20:00 | 0.004 | 0.002 | 0.011
2001-03-30 20:30 | 0.003 | 0.002 | 0.017
2001-03-30 21:00 | 0.002 | 0.002 | 0.023
2001-03-30 21:30 | 0.002 | 0.002 | 0.02
2001-03-30 22:00 | 0.002 | 0.002 | 0.02
2001-03-30 22:30 | 0.002 | 0.002 | 0.023
2001-03-30 23:00 | 0.002 | 0.013 | 0.028
2001-03-30 23:30 | 0.002 | 0.013 | 0.026
2001-03-31 | 0.002 | 0.004 | 0.022
2001-03-31 00:30 |  | 0.005 | 0.022
2001-03-31 01:00 | 0.002 | 0.014 | 0.022
2001-03-31 01:30 | 0.002 | 0.005 | 0.02
2001-03-31 02:00 | 0.002 | 0.004 | 0.022
2001-03-31 02:30 | 0.003 | 0.011 | 0.025
2001-03-31 03:00 | 0.003 | 0.01 | 0.024
2001-03-31 03:30 | 0.003 | 0.002 | 0.017
2001-03-31 04:00 | 0.004 | 0.002 | 0.014
2001-03-31 04:30 | 0.003 | 0.002 | 0.011
2001-03-31 05:00 | 0.003 | 0.002 | 0.012
2001-03-31 05:30 | 0.004 | 0.003 | 0.017
2001-03-31 06:00 | 0.004 | 0.002 | 0.016
2001-03-31 06:30 | 0.005 | 0.002 | 0.019
2001-03-31 07:00 | 0.007 | 0.003 | 0.026
2001-03-31 07:30 | 0.006 | 0.003 | 0.025
2001-03-31 08:00 | 0.007 | 0.002 | 0.022
2001-03-31 08:30 | 0.007 | 0.004 | 0.021
2001-03-31 09:00 | 0.012 | 0.008 | 0.028
2001-03-31 09:30 | 0.026 | 0.015 | 0.037
2001-03-31 10:00 | 0.022 | 0.021 | 0.037
2001-03-31 10:30 | 0.021
2001-03-31 11:00 | 0.03 | 0.02 | 0.035
2001-03-31 11:30 | 0.029 | 0.015 | 0.028
2001-03-31 12:00 | 0.012 | 0.004 | 0.009
2001-03-31 12:30 | 0.009 | 0.004 | 0.006
2001-03-31 13:00 | 0.006 | 0.003 | 0.002
2001-03-31 13:30 | 0.005 | 0.003 | 0.001
2001-03-31 14:00 | 0.005 | 0.002 | 0.001
2001-03-31 14:30 | 0.007 | 0.003 | 0.003
2001-03-31 15:00 | 0.003 | 0.002 | 0.001
2001-03-31 15:30 | 0.004 | 0.003 | 0.014
2001-03-31 16:00 | 0.003 | 0.002 | 0.005
2001-03-31 16:30 | 0.003 | 0.002 | 0.002
2001-03-31 17:00 | 0.003 | 0.002 | 0.002
2001-03-31 17:30 | 0.003 | 0.002 | 0.006
2001-03-31 18:00 | 0.003 | 0.002 | 0.008
2001-03-31 18:30 | 0.004 | 0.002 | 0.016
2001-03-31 19:00 | 0.004 | 0.002 | 0.013
2001-03-31 19:30 | 0.003 | 0.002 | 0.011
2001-03-31 20:00 | 0.004 | 0.002 | 0.016
2001-03-31 20:30 | 0.003 | 0.002 | 0.012
2001-03-31 21:00 | 0.003 | 0.002 | 0.02
2001-03-31 21:30 | 0.003 | 0.002 | 0.02
2001-03-31 22:00 | 0.003 | 0.003 | 0.021
2001-03-31 22:30 | 0.003 | 0.002 | 0.02
2001-03-31 23:00 | 0.003 | 0.002 | 0.021
2001-03-31 23:30 | 0.003 | 0.003 | 0.02
2001-04-01 | 0.002 | 0.004 | 0.018